MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2004

O Departamento de Material e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas torna público que se encontra aberta a Licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, para aquisição de Caminhão para Mamografia, a ser destinado ao Hospital Universitário.

Os envelopes com as propostas deverão ser entregues no prédio da Reitoria, no Departamento de Material e Patrimônio, localizado no Campus Universitário, ou através da Caixa Postal 354 - Capão do Leão, RS.

As propostas de preços devidamente preenchidas deverão ser apresentadas para serem abertas às 09:00 hs do dia 26 de agosto de 2004.

A presente TOMADA DE PREÇOS realizar-se-á de acordo com os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, legislação complementar e as normas contidas neste Edital.

Os recursos que sustentarão a aquisição do objeto desta licitação correrão a conta do PTRES 965805, FR 0112, Natureza de Despesa 449052.

1 - OBJETO

Aquisição de Caminhão para Mamografia, conforme Anexo I.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1	Somente poderão participar desta Tomada de Preços, as empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com a documentação obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS e FGTS) e a habilitação parcial (Balanço Patrimonial, Receita Estadual e Receita Municipal) válidas, que serão confirmadas, para fins de habilitação, por meio de consulta on-line,  pela Comissão de Licitações no momento da abertura.

2.2	Os prepostos ou representantes das licitantes deverão apresentar documento de credenciamento emitido pela mesma, quando da entrega do envelope com a proposta.

2.3 	No referido documento de credenciamento deverá a Licitante conceder todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da Empresa.

2.4 	Na mesma ocasião será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida identificação.

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1	A proposta deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos:

a) Ser apresentada em 01 (uma) via, assinada, com carimbo do CNPJ, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas.

b) Deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

c) Conter prazo de validade de 30 (trinta) dias, no mínimo, contados a partir da data de abertura das propostas.

  - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo aqui estabelecido.

3.3	Declarar-se desimpedida de participar da Licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação conforme art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, podendo ser usado o modelo constante no Anexo II deste Edital.

3.4	Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei nº 9.854, de 27.10.99 DOU de 28.10.99), podendo ser usado o modelo constante no Anexo III deste Edital.

3.5	No local e na hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes, admitidas de conformidade com o item 2.1.

3.6	Após a abertura das propostas não serão recebidos outros documentos, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvando a possibilidade de realização de diligências.

3.7	Somente terão direito de rubricar as propostas, bem como apresentar reclamações, impugnações ou recursos ou assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros da Comissão.

3.8	De todas as reuniões da licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos proponentes. Deverão as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissão e, quando for o caso, pelos representantes credenciados pelas empresas licitantes.

4 - DO JULGAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

4.1	O julgamento será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, tendo como critério o de menor preço, desde que atendidas as exigências nesta licitação.

4.2	 A autoridade competente, à vista do relatório da Comissão de Licitações, proferirá sua decisão, homologando, se for o caso, a Licitação, e adjudicando o objeto da Licitação ao vencedor, no caso de inexistir ilegalidade em qualquer fase.

5 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1	 Dos atos decorrentes da presente licitação caberão Recursos Administrativos, que obedecerão ao prescrito no artigo 109, da Lei 8.666/93.

5.2	 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a) - serem datilografados e devidamente fundamentados;

b) - serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no processo.

5.3	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.

6 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

6.1	O pagamento será efetuado, conforme entrega, por crédito em conta, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do bem.

  - Não haverá reajustamento de preços.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão aplicadas conforme determina o Capítulo IV, da Lei 8.666/93.

8 - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Edital e do futuro contrato será competente o foro da Justiça Federal, circunscrição judiciária de Pelotas.

9 – DO LOCAL EM QUE SERÃO PRESTADAS AS INFORMAÇÕES

9.1	Serão prestadas todas as informações que se fizer necessárias, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 14:30 às 17:00 horas, no Departamento de Material e Patrimônio, Pró-Reitoria Administrativa, da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, Capão do Leão, RS telefone (053) 275.71.76.

9.2	Serão afixados, em quadro mural do Departamento de Material e Patrimônio da UFPel, todos os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1	A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edita.

10.2	A Universidade poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou por provocações de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direitos a indenizações, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentação relativa a presente Tomada de Preços.

10.3	 É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

10.4	Não cabe responsabilidade a esta Universidade, por propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, em razão de problemas ocorridos com o correio ou outro agente responsável pelo transporte das mesmas.

10.5	Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital, todas as datas constantes do mesmo serão transferidas automaticamente para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subseqüente aos ora fixados.

Pelotas, 05 de agosto de 2004.

Alcino Saldanha

Diretor do D.M.P.

VISTO:

Paulo Roberto Soares de Pinho

Pró-Reitor Administrativo

ANEXO I

CAMINHÃO / BAÚ / MAMÓGRAFO / PROCESSADORA

CAMINHÃO

- Veículo novo de fabricação nacional, modelo 2004, na cor branca;

- Cabine  semi avançada;

- Motor diesel de no mínimo 4 (quatro) cilindros turbocooler, potência mínima de 120 CV, no mínimo enquadrado nas normas da EURO 2;

- Direção hidráulica;

- Caixa de mudanças de no mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 1 (uma) a ré;

- Freios a disco no mínimo no eixo dianteiro e dotado de duplo circuito;

- Freio de estacionamento com atuação no eixo traseiro;

- Chassi constituído por no mínimo 2 (duas) longarinas planas de perfil “U”, distância entre eixos de no mínimo 4.000 mm, barras estabilizadoras na dianteira e na traseira;

- Capacidade máxima de tração (CMT) de no mínimo 9.000 Kg;

- Peso bruto total (PBT) de no mínimo 6.000 Kg;

- Pneus radiais com rodado duplo na traseira;

- Tacógrafo e demais equipamentos de segurança exigidos por lei.

BAÚ MÓVEL

- Baú de comprimento interno de 6.000 mm, largura interna de 2.200 mm e altura interna de 2.200 mm para ser adaptado em cima do caminhão;

- Baú confeccionado em chapas de liga naval coladas, estrutura interna reforçada, isolamento termo acústico em isopor, revestimento interno do teto e laterais em fibra de vidro na cor branca;

- Porta de acesso construída do mesmo material do baú, com fechadura e chave tipo automóvel, medindo 1.900 mm de altura por 900 mm de largura, com a parte superior em vidro fixo, instalada conforme planta em anexo (12);

- Baú com escada de acesso escamoteável em alumínio, a qual permanecerá sob o baú quando o veículo estiver em movimento. A escada deve conter um piso anti-deslizante e corrimão para apoio;

- Bagageiro traseiro com chave para instalação de gerador;

- Tanque para água potável construído em material atóxico, com capacidade de 100 (cem) litros, sistema de recarga através de torneira tipo jardim.

- Tanque para água servida, construído em fibra de vidro, com capacidade para cem litros. Sistema de descarga através de válvula.

- O quadro elétrico deverá ser dimensionado para um consumo interno da Unidade de no mínimo 40 A. A conexão do cabo de tomada externa com a Unidade deverá ser com tomada negativa tipo ‘STEK’;

- Uma mesa e 4 cadeiras para a sala de espera externa:

Especificações da mesa 01 – Bandeja – Chapa 0,90 x 580 x 580 mm, com cantos arredondados 02 – Base – tubo 7/8" x 0,75 mm 03 – Travessas – tubo 5/8" x 0,75 mm 04 – Cantoneira em L – chapa 1,06 mm 05 – Rebites redondos – 3/16" – cabeça chata 06 – Ponteiras de polipropileno 07 – Todas as chapas e tubos recebem tratamento de superfície anti-corrosivo 08 – Tinta em pó Epoxi–Poliester. Temperatura de cura 220ºC 09 – Peso da mesa = 4,670 Kgs Especificações da cadeira 01 – Quadro tubo 3/4" x 1,06 mm 02 – Assento – chapa 0,45 mm 03 – Base do assento – tubo oblongo 32 x 16 mm 04 – Pés traseiros – tubo 3/4" x 0,75 mm 05 – Encosto – chapa 0,45 mm 06 – Travessa – tubo 5/8" x 0,75 mm 07 – Articulação – chapa 1,50 mm 08 – Ponteiras de polipropileno 09 – Todas as partes recebem tratamento de superfície anti-corrosivo 10 – Tinta em pó Epoxi / Poliester. Temperatura de cura 220ºC 11 – Peso da cadeira = 2,900 Kgs

- Baú pintado totalmente na cor branca e com adesivos de identificação conforme logotipia do projeto.(Será entregue a empresa vencedora).

SALA DE MAMOGRAFIA

- Sala interna com comprimento de 2.200 mm, largura de 2.200 mm e altura de 2.2000 mm, localizada conforme planta em anexo (área D);

- Ar condicionado tipo residencial de no mínimo 7.500 BTU’S instalado no teto;

- Instalação do mamógrafo especificado, no local designado na planta em anexo (8);

- Instalação da disparadora no local designado na planta em anexo (9);

- 2 (duas) luminárias com lâmpadas fluorescentes, sendo 01 (um) tubo fluorescente de 12 volts e outro de 110/220 volts, em cada calha, instaladas horizontalmente nas laterais do teto. Cada ambiente deverá ter no mínimo duas luminárias;

- 6 (seis) janelas fixas em acrílico, com comprimento de 500 mm e altura de 200 mm, dispostas na parte superior do furgão, instaladas a 2.000 mm do piso, conforme planta anexa (10);

- Isolamento das paredes da sala com manta de chumbo com 1,5 mm de espessura;

- Divisória será com porta em madeira maciça, com fechadura, chave e isolamento com manta de chumbo com 1,5 mm de espessura, medindo aproximadamente 720 mm de largura e 2.100 mm de altura.

SALA DA PROCESSADORA

- Sala interna com comprimento de 1.500 mm, largura de 1.200 mm e altura de 2.2000 mm, localizada conforme planta em anexo (área C);

- 1 (uma) lâmpada de segurança na cor vermelha instalada no teto;

- Exaustor de ar elétrico de 12 V;

- Tubulação com circuito fechado de água para circulação e resfriamento dos químicos;

- Bomba elétrica de 12 V para assegurar a re-circulação de água;

- Mesa construída em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento em revestimento melamínico texturizado, padrão Fórmica, com 0,8 mm de espessura post-formado a quente para colocação da processadora;

- Caixa para passagem das chapas de mamografia, construída em chapa de alumínio com comprimento de 600 mm, largura de 300 mm e altura de 200 mm. Esta caixa terá uma porta de acesso na sala de mamografia, tendo a parte superior e inferior, bem como as laterais totalmente fechadas, impossibilitando a entrada de luz, instalada no centro da divisória lateral a 90 cm do piso conforme planta anexa (7);

- Divisória com porta sanfonada em PVC, dimensões de 720 x 2.100 mm, conforme planta em anexo (13);

SALA DO MÉDICO

- Sala interna com comprimento de 2.300 mm, largura de 2.200 mm e altura de 2.2000 mm localizada conforme planta em anexo (área A);

- Mesa estofada para exame médico/ginecológico, conforme planta em anexo (1). Especificações da mesa:

| Comprimento: 1.900 mm |
| --- |
| Altura: 840 mm | Largura: 500 mm |

- mesa com estrutura em tubos de aços redondo esmaltado;

- leito em chapa de aço esmaltada;

- movimentos anterior, central e posterior por meio de regulagem lateral cromada;

- permite o movimento de trendelemburg;

- parte central com gaveta para escoamento de líquidos em aço esmaltado;

- pés com ponteiras plásticas;

- acompanha par de porta-coxas estofado, com revestimento em courvin e hastes cromadas.

- Mesa com gaveteiro para o médico, conforme planta em anexo (3). Mesa retangular construída em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento em revestimento melamínico texturizado, padrão Fórmica, com 0,8 mm de espessura post-formado a quente, gaveteiros com o mesmo padrão das mesas, as gavetas deverão ser com deslizamento por rodízios metálicos, acabamento interno e externo em revestimento melamínico liso brilhante, padrão Fórmica, com 0,8 mm de espessura e puxadores tipo push-lock;

- Cadeira giratória estofada com a seguinte especificação:

- Estrutura em tubo de aço;

- Assento e encosto revestido em tecido;

- Regulagem de altura através de sistema de fácil manejo;

- Pés providos de 5 (cinco) rodízios.

- Lavatório com cuba em inox, conforme planta em anexo (2). Lavatório construído em MDF de 15 mm de espessura, com acabamento em revestimento melamínico, padrão ‘Fórmica’, com 0,8 mm de espessura com acabamento texturizado na parte externa e lisa brilhante na parte interna, porta com o mesmo tipo de revestimento do corpo do gabinete, porem post-formado a quente, com tampo de granito, cuba e torneira de inox.

- Saboneteira para sabonete líquido;

- Porta papel toalha;

- Janela com vidro corrediço para ser instalada na lateral do furgão, conforme planta em anexo (11). Janela com filme leitoso no vidro, confeccionadas em perfis de alumínio específicos, soldados com processo TIG e vidro temperado com 4 mm de espessura, medindo aproximadamente 400 mm de altura e 500 mm de comprimento, a uma altura aproximada em relação ao solo de 1.200 mm;

- Ar condicionado tipo residencial de no mínimo 7.500 BTU’S instalado no teto, com duto de passagem para a sala da processadora;

- 2 (duas) luminárias com lâmpadas fluorescentes, sendo 01 (um) tubo fluorescente de 12 volts e outro de 110/220 volts, em cada calha, instaladas horizontalmente nas laterais do teto. Cada ambiente deverá ter no mínimo duas luminárias;

- Divisória com porta sanfonada em PVC, dimensões: 720 x 2.100 mm.

BANHEIRO

- Sala interna com comprimento de 1.000 mm, largura de 1.200 mm e altura de 2.2000 mm, localizada conforme planta em anexo (área B);

- Vaso sanitário água magic IV;

- Lavatório;

- Espelho;

- Porta papel;

- Porta papel toalha;

- Saboneteira para sabonete líquido;

- Lixeira fixa,

- Exaustor de ar elétrico de 12 V;

- Janela com vidro jateado corrediço, conforme planta em anexo (11). Janela com filme leitoso no vidro, confeccionadas em perfis de alumínio específicos, soldados com processo TIG e vidro temperado com 4 mm de espessura, medindo aproximadamente 400 mm de altura e 500 mm de comprimento, a uma altura aproximada em relação ao solo de 1.200 mm;

- Divisória com porta sanfonada em PVC, dimensões: 720 x 2.100 mm.

#### SALA DE ESPERA EXTERNA

- Mesa com 4 cadeiras:

Especificações da mesa 01 – Bandeja – Chapa 0,90 x 580 x 580 mm, com cantos arredondados 02 – Base – tubo 7/8" x 0,75 mm 03 – Travessas – tubo 5/8" x 0,75 mm 04 – Cantoneira em L – chapa 1,06 mm 05 – Rebites redondos – 3/16" – cabeça chata 06 – Ponteiras de polipropileno 07 – Todas as chapas e tubos recebem tratamento de superfície anti-corrosivo 08 – Tinta em pó Epoxi–Poliester. Temperatura de cura 220ºC 09 – Peso da mesa = 4,670 Kgs Especificações da cadeira 01 – Quadro tubo 3/4" x 1,06 mm 02 – Assento – chapa 0,45 mm 03 – Base do assento – tubo oblongo 32 x 16 mm 04 – Pés traseiros – tubo 3/4" x 0,75 mm 05 – Encosto – chapa 0,45 mm 06 – Travessa – tubo 5/8" x 0,75 mm 07 – Articulação – chapa 1,50 mm 08 – Ponteiras de polipropileno 09 – Todas as partes recebem tratamento de superfície anti-corrosivo 10 – Tinta em pó Epoxi / Poliester. Temperatura de cura 220ºC 11 – Peso da cadeira = 2,900 Kgs

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Instalação 220 V monofásica;

- Cabo extensão de 220 V, tipo PP 3x10, com no mínimo 50 (cinqüenta) metros.

TOLDO

- Toldo com avanço retrátil, comprimento de 4500 mm e largura de 2700 mm, dotado de sistema manual de abertura e recolhimento, tipo de enrolar, lona em material vinílico, na cor branca;

- 2 (duas) luminárias com lâmpadas fluorescentes, sendo 01 (um) tubo fluorescente de 12 volts e outro de 110/220 volts, em cada calha, instaladas horizontalmente nas laterais do teto, abaixo do toldo. Cada ambiente deverá ter no mínimo duas luminárias.

GERADOR

- Gerador a gasolina de 6,5 kVA, instalado no bagageiro externo com chave;

- Cabine de isolação acústica para o gerador, em espuma acústica com portinhola.

#### TANQUE

- Tanque para água servida (detritos) construído em fibra de vidro, com capacidade de no mínimo 100 (cem) litros. Sistema de descarga através de válvula.

ADICIONAL

- Sinalizador tipo barra com sirene eletromecânica de um tom instalado no caminhão.

GARANTIA / APLICAÇÃO / INSTALAÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A garantia mínima do caminhão deverá ser de 12 (doze) meses;

- Os equipamentos deverão ser entregues montados no caminhão;

- Assistência técnica do caminhão disponível no Estado do Rio Grande do Sul;

- O caminhão deverá ser fornecido com a prestação serviços de assistência técnica já inclusas por 25 (vinte e cinco) meses.

Mamógrafo de Alta Resolução para Exames de Rotina

GERADOR

- Alta freqüência, multipulso;

- Potência mínima de 5 kW microprocessado;

- Mínimo de 23 a 35 kV e de 2 a 600 mAs;

- Exposímetro automático microprocessado;

- Visualização digital dos principais parâmetros.

# AUTOMATISMO DE DOSE

Seleção automática das combinações mais adequadas para vários tipos de mama. A seleção deve conter: material de ânodo, filtro, valor de kV, densidade do filme através de programas de usuários.

TUBO DE RAIOS X

- Tubo com ânodo giratório de Molibdênio;

- Focos de 0,1 mm e 0,3 mm, filtro de molibdênio  e filtro de rhódio;

- Capacidade calorífica do ânodo de no mínimo 135.000 HU;

- mA máximo igual ou superior a 150 mA;

CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS

- Movimentos do braço totalmente motorizados e possibilidade de ajuste manual;

- Distância foco de 65 cm;

- Rotação motorizada e isocêntrica em torno da mama de 180 graus;

- Altura ajustável de no mínimo entre 650 mm e 1350 mm;

- Dispositivo Automático de dose e detectores para compensação de radiotransparência;

- Porta-chassis com grade anti-difusora de 18x24 cm;

- Dispositivo de magnificação fator 1,8 para filmes de formato 18x24 com placa de compressão transparente e placa de compressão localizada;

- Colimação automática de acordo com o tamanho do filme;

- O equipamento deverá possibilitar o exame de pacientes em pé  ou sentados.

ACESSÓRIOS

- Dispositivo de compressão de 18 x 24 cm;

- Dispositivo de proteção facial;

- Protetor Radiológico;

- Bucky 18x24 cm;

- Kit de segurança para travamento do mamógrafo para transporte no caminhão.

GARANTIA / APLICAÇÃO / INSTALAÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A garantia mínima do mamógrafo deverá ser de 12 (doze) meses;

- O treinamento deverá ser feito no local de instalação do mamógrafo;

- O mamógrafo deverá ser montado no caminhão;

- Assistência técnica disponível no Estado do Rio Grande do Sul;

- O mamógrafo deverá ser fornecido com a prestação serviços de assistência técnica já inclusas por 25 (vinte e cinco) meses.

Processadora de Filme

PROCESSADORA

- Processadora de revelação de filmes para mamografia do tipo mesa, compacta, 220V, 50/60 Hz;

- Dimensões não superiores a 98 cm de comprimento e 70 cm de largura;

- Capacidade de produção de no mínimo 250 filmes por hora;

- Tempo de processamento ajustável de 90 a 180 segundos programáveis;

- Tempo de processamento padrão de no máximo 95 segundos, sendo de no máximo 160 segundos para mamografia;

- Tempo de revelação padrão de no máximo 24 segundos, sendo de no máximo 37 segundos para mamografia;

- 2 (dois) tanques auxiliares para depósito do revelador e fixador de no mínimo 50 litros cada;

- Temperatura do revelador entre 28 e 37 ºC;

- Painel digital;

- Mesa com cavalete de altura total com a processadora entre 120 cm e 130 cm;

- Secador automático de no máximo 70 ºC.

GARANTIA / APLICAÇÃO / INSTALAÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A garantia mínima da processadora deverá ser de 12 (doze) meses;

- O treinamento deverá ser feito no local de instalação da processadora;

- A processadora deverá ser montada no caminhão;

- Assistência técnica disponível no Estado do Rio Grande do Sul;

- A processadora deverá ser fornecida com a prestação serviços de assistência técnica já inclusas por 25 (vinte e cinco) meses.

##### ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2004.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO III

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2004.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade