I8MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº. 087/04

O Departamento de Material e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas torna público que se encontra aberta a Licitação na modalidade de Convite, do tipo menor preço global, para recuperação da cobertura dos prédios localizados no Campus Capão do Leão, conforme ofício n.º 103/04, do Departamento Técnico.

Os envelopes com as propostas deverão ser entregues no prédio da Reitoria, no Departamento de Material e Patrimônio, localizado no Campus Universitário, ou através da Caixa Postal 354 - Capão do Leão, RS. .

As propostas de preços devidamente preenchidas deverão ser apresentadas para serem abertas as 09:00 hs do dia 18 de novembro de 2004.

A presente licitação realizar-se-á de acordo com os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, legislação complementar, Memorial Descritivo e as Normas contidas neste Edital.

Os recursos que sustentarão a aquisição do objeto desta licitação correrão a conta do PTRS 966829 - Fonte de Recurso 0112, Elemento de despesa 339039.

1 - OBJETO

Recuperação da cobertura dos prédios; da Faculdade de Ciências Domésticas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e Instituto de Biologia (blocos 24, 25 e 26), localizados no Campus Capão do Leão, conforme especificações constantes nos Memoriais Descritivos, partes inseparáveis deste Convite.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1	Somente poderão participar desta licitação, as empresas cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), até três (03) dias úteis antes da abertura das propostas.

2.2	Os prepostos ou representantes da licitante deverão apresentar documento de credenciamento emitido pela mesma, quando da entrega do envelope com a proposta.

2.3 	No referido documento de credenciamento deverá a Licitante conceder todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o procedimento licitatório em tela. A ausência dos referidos poderes no documento de credenciamento implicará na impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da Empresa.

2.4 	Na mesma ocasião será apresentada a carteira de identidade do credenciado, para a devida identificação e correspondente anotação na ata.

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1	No local e na hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes, admitidas de conformidade com o item 2.1.

3.2	 Declarar-se desimpedida de participar da Licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação conforme art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, podendo ser usado o modelo constante no Anexo I deste Edital.

3.3	Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei nº 9.854, de 27.10.99 DOU de 28.10.99), podendo ser usado o modelo constante no Anexo II deste Edital.

3.4	As empresas licitantes deverão especificar, nas propostas, o quantitativo de pessoal que desempenhará atividades na obra.

3.5	Após a abertura das propostas não serão recebidos outros documentos, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações, ressalvando a possibilidade de realização de diligências.

3.6	Somente terão direito de rubricar as propostas, bem como apresentar reclamações, impugnações ou recursos ou assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros da Comissão.

3.7	De todas as reuniões da licitação serão lavradas atas, as quais conterão as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos proponentes. Deverão as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissão e, quando for o caso, pelos representantes credenciados pelas empresas licitantes.

3.8	A proposta deverá ser entregue em formulário próprio, conforme modelo constante no Caderno de Encargos, com o conjunto completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação da proposta.

3.9	 O prazo mínimo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura dos envelopes com as propostas. A ausência de  prazo implica em concordância tácita com o prazo acima.

3.10	 O prazo global para a conclusão de cada reforma será de acordo com o estabelecido no Memorial Descritivo, de cada prédio.

3.11	É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se, no momento da abertura da proposta for alegado erro, que será registrado em ata, devendo o item ser anulado.

3.12	Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis.

3.13	 Deverá ser apresentado atestado de visita conforme Anexo III, devidamente assinado pelo representante da empresa e pelo representante da Prefeitura Universitária. Devendo ser agendado através do telefone (053) 275.7190.

4 - DO JULGAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

4.1	As propostas serão julgadas e será declarada vencedora a de menor preço em conformidade com a legislação vigente e os critérios indicados neste Edital.

4.2	 A autoridade competente, à vista do relatório da Comissão de Licitações, proferirá sua decisão, homologando, se for o caso, a Licitação, e adjudicando o objeto da Licitação ao vencedor, no caso de inexistir ilegalidade em qualquer fase.

5 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1	 Dos atos decorrentes da presente licitação caberão Recursos Administrativos, que obedecerão ao prescrito no artigo 109, da Lei 8.666/93...

5.2	 Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a) - serem datilografados e devidamente fundamentados;

b) - serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado no processo.

5.3	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.

6 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

6.1	O pagamento será efetuado no prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis após a entrega da fatura junto ao DMP  comprovando os serviços.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato poderão ser aplicadas ao contratado as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93.

8 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao prescrito no art. 73 da Lei 8.666/93.

9 - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Edital e do futuro contrato será competente o foro da Justiça Federal, circunscrição judiciária de Pelotas.

10 – DO LOCAL EM QUE SERÃO PRESTADAS AS INFORMAÇÕES

10.1	Serão prestadas todas as informações que se fizer necessárias, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 14:30 às 17:00 horas, no Departamento de Material e Patrimônio, Pró-Reitoria Administrativa, da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, Capão do Leão, RS telefone (053) 275.71.76, e junto à Prefeitura Universitária, telefone 275 7190.

10.2	Cópias deste Edital serão fornecidas pela UFPel aos interessados, no Departamento de Material e Patrimônio, prédio da Reitoria, Campus Universitário.

10.3	Serão afixados, em quadro mural do Departamento de Material e Patrimônio da UFPel, todos os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1	A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

11.2	A Universidade poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou por provocações de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes direitos a indenizações, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentação relativa a presente licitação.

11.3	 É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

11.4	Na hipótese do licitante vencedor ser desqualificado, não assinar, aceitar ou retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preços.

11.5	Não cabe responsabilidade a esta Universidade, por propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, em razão de problemas ocorridos com o correio ou outro agente responsável pelo transporte das mesmas.

11.6	Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital, todas as datas constantes do mesmo serão transferidas automaticamente para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subseqüente aos ora fixados.

Pelotas, 03 de novembro de 2004.

Alcino Saldanha

Diretor do D.M.P.

##### ANEXO I

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2004.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO II

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2004.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

###### ANEXO III

## ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participação na licitação, modalidade________________, Edital n(_________________, para Recuperação da cobertura dos prédios; da Faculdade de Ciências Domésticas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e Instituto de Biologia (blocos 24, 25 e 26), localizados no Campus Capão do Leão, que a Empresa ______________________________, representada pelo Sr. ______________________________________, visitou o local onde serão executados os referidos serviços.

Pelotas, ___ de _____________de 200_.

_______________________________

Representante da Empresa

________________________________

Representante do Deptº. Técnico

# MEMORIAL DESCRITIVO

# REFORMA DA COBERTURA

# BLOCO 4

# FACULDADE DE CIÊNCIAS DOMÉSTICAS

# CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

O presente Memorial descreve e especifica os serviços que deverão ser executados na reforma da cobertura, com telhas de fibra de vidro, translúcidas, no bloco 4, da Faculdade de Ciências Domésticas, da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão.

# 1. condições gerais

### 1.1.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1.1. A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos neste Memorial e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e dá outras providências e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

### 1.2. MATERIAIS A EMPREGAR

1.2.1. Todo o material necessário para a execução dos serviços será fornecido pela Firma Contratada, que serão de primeira qualidade e novos.

### 1.3. MÃO DE OBRA

1.3.1. Toda mão de obra empregada será fornecida pela Firma Contratada, deverá ser de primeira qualidade e especializada quando for necessário.

1.3.2. Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão de obra.

1.3.3. A Firma Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.3.4. A  Firma Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

### 1.4. TRANSPORTE

1.4.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos serviços, ficará a cargo da Firma Contratada.

### 1.5. INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  E SERVIÇOS

1.5.1. Canteiro de Obras

1.5.1.1. A Firma Contratada deverá manter em boas condições, até o final da obra, a área delimitada para seu canteiro.

1.5.1.2. A Fiscalização determinará, um local para a Firma Contratada implantar seu barracão.

1.5.1.3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Firma, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o Diário de Obra e Memorial Descritivo, todos em boas condições para consulta.

1.5.1.4. A Firma Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, conforme regulamentação do CREA.

1.5.1.5. A Firma Contratada deverá, quando for o caso, à critério da Fiscalização, excetuar um tapume em compensado naval ou similar em todo o perímetro externo do prédio, que garanta a proteção e segurança dos pedestres, com aprovação da Fiscalização .

1.5.2. Máquinas e Ferramentas

1.5.2.1. Todo o maquinário e ferramentas, a ser fornecido pela Firma Contratada, deverá estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado para uso.

1.5.3. Sistema de Segurança e Acidentes

1.5.3.1. Será obrigatório e por conta da Firma Contratada, o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra.

1.5.3.2. Correrá por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, junto aos vizinhos ao prédio ou ainda que ocorridos na via pública.

1.5.3.3. A Firma Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com segurança.

1.5.4. Diário de Obras

1.5.4.1. A Fiscalização fornecerá à Firma Contratada modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

1.5.4.2. O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à UFPel.

1.5.5. Administração da Obra

1.5.5.1. A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da Firma Contratada.

1.5.6. Fiscalização da Obra

1.5.6.1. A Fiscalização da obra será exercida pela UFPEL.

1.5.6.2. Qualquer demolição necessária para a execução de  algum serviço, de acordo com os projetos, será a custa da Firma Contratada, bem como refazer a parte demolida.

1.5.6.3. Igualmente a Firma ficará obrigada a demolir e a refazer  por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.5.6.4. A firma demolirá e refazerá a sua custa qualquer serviço executado em desacordo com os projetos embora a Fiscalização tivesse dado o visto anteriormente.

1.5.7. Licenças e Franquias

1.5.7.1. A Firma Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

1.5.7.2. A Firma Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

1.5.7.3. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrange, também , as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências do registro de região do citado conselho em que se realizem os serviços.

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.1. O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis.

1.6.2. Os sábados, domingos e feriados não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.6.3. Os dias chuvosos e os casos fortuítos, a critério da Fiscalização, serão abonados e não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.7. QUANTITAVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.7.1. BLOCO Nº 4: Deverão ser substituídos:

- 30 (trinta) telhas de fibra de vidro, translúcidas, onduladas, 1,10 x 2,44 m;

- os respectivos parafusos;

- todo o madeiramento que estiver podre, conforme item 2.2.1. adiante.

1.8. PROPOSTA DE PREÇO

1.8.1. A proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução da reforma da cobertura, com telhas de fibra de vidro, trnslúcidas, do bloco 4, da Faculdade de Ciências Domésticas, da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão, conforme especificações deste Memorial Descritivo.

# 2. NORMAS DE EXECUÇÃO

2.1. DEMOLIÇÕES

2.1.1. Demolições, porventura necessárias, serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos à terceiros.

2.1.2. Incluem-se, nas demolições aludidas no item anterior, as paredes divisórias, revestimentos, a retirada de linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gases, esgoto, etc., respeitadas as normas  e determinações das empresas concessionárias e das repartições públicas, bem como as exigências da Fiscalização da Obra.

2.1.3. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições, serão convenientemente embalados e executados pelo Construtor, de acordo com as exigências da Municipalidade local, e com o cuidado necessário para evitar danos aos ambientes adjacentes, que não façam parte desta reforma.

2.1.4. Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão transportados pelo Construtor, desde que não haja outras instruções a respeito, para o depósito indicado pelo Proprietário.

2.2. COBERTUTA

#### 2.2.1. MADEIRAMENTO

2.2.1.1. O madeiramento da estrutura de sustentação do telhado deverá ser verificado e as peças que apresentarem apodrecimento, empenamentos  e/ou rachaduras deverão ser substituídas, pelo mesmo tipo de madeira e dimensões.

2.2.1.2. Todas as peças do madeiramento, que forem substituídas deverão ser de madeira de lei, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de branco, caruncho, sem nós ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. As peças de madeira serão armazenadas em pilhas, convenientemente distanciadas entre si, em local seco e protegido.

2.2.1.3. As peças deverão ser cortadas com equipamentos adequados, de forma a não danificar as fibras da madeira. Os cortes para execução de furação, encaixes e entalhes serão executados de modo a não causar rachaduras.

2.2.1.4. O tratamento de proteção no madeiramento a ser substituído será com Pentox aplicado a brocha ou pistola e deverá ser executado nas peças limpas, isentas de gordura e antes da montagem. Deverão ser retocadas as superfícies danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e fixação da estrutura.

2.2.1.5. Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos, parafusos com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverão ser de primeiro uso seguindo as exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa.

2.2.1.6. Todas as peças que durante a inspeção final se apresentarem insatisfatórias serão substituídas, devendo para tanto ser realizado o calçamento da estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem evitadas deformações não previstas ou mudança do esquema da estrutura.

### 2.2.2. telhado

2.2.2.1. O armazenamento das telhas e peças de acabamentos será realizado de modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

2.2.2.2. Antes do início da remontagem das telhas e cumeeiras, será verificada a estrutura de sustentação. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários.

2.2.2.3. O corte das telhas de fibra de vidro será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica.

2.2.2.4. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto aos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira e cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação e obedecer o recobrimento e inclinação especificado em planta.

2.2.2.5. Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos a percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material.

2.2.2.6. As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar localizados  na face superior da onda das telhas.

2.2.2.7. O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

2.2.2.8. Na execução do telhado deve-se verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas, bem como a fixação e vedação da cobertura.

2.2.3. CALHAS, CONDUTORES E RUFOS

2.2.3.1. As calhas, condutores e rufos deverão ser verificados, havendo necessidade de substituição deverão manter as características existentes, quando ao tipo de material, espessura de chapa, corte, dimensões arremates e etc.

2.2.3.2. Será utilizada chapa galvanizada, na espessura das existentes, ou a de nº 24, para confecção das calhas condutores e rufos, com inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugem e outros defeitos possíveis.

2.2.3.3. Antes da montagem das calhas, condutores e rufos, a Firma Contratada juntamente com a Fiscalização deverá verificar a existência de todas as passagens de tubulações embutidas ou aparentes (tubos de queda) para fazer a ligação das calhas a fim de possibilitar o escoamento da águas Pluviais.

2.2.3.4. A conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua parte inferior, por meio de funil ou caixa especial.

2.2.3.5. As tubulações aparentes (tubos de queda), quando substituídas, deverão ser fixadas nas alvenarias por meio de suportes (abraçadeiras).

2.2.3.6. Os suportes (abraçadeiras) para as tubulações aparentes deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física. Deverão estar no prumo.

2.3. LIMPEZA DA OBRA

2.3.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações.

2.3.2. Todo o entulho deverá ser removido pelo Construtor.

2.3.3. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, quando necessário, todos os revestimentos que apresentarem sujidades provenientes da obra, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e/ou argamassa.

2.3.4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico, será feita da seguinte forma:

a. Limpeza da superfície com espátula, palha de aço e água;

b. Aplicação à brocha, de solução de ácido muriático diluído em água (1: 6);

c. Lavagem com água em abundância.

2.3.5. Os azulejos inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina e lavados com água.

2.3.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

2.3.7. Os pisos vinílicos serão limpos exclusivamente com pano úmido, empregando-se sabão neutro, se necessário. Fica terminantemente proibido o uso de ácido, detergentes e removedores de qualquer espécie. Após a limpeza, proceder-se-á o enceramento dos mesmos.

2.3.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

2.3.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

2.4. TESTE DE FUNCIONAMENTO

2.4.1. Todas as instalações, equipamentos e aparelhos, bem como as instalações ligadas às redes existentes no prédio (água, luz, força, telefone, gases, etc.) deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra à Fiscalização.

| MEC - UFPEL – PARA – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| --- |
| OBRA OU SERVIÇO: REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 4 FAC CIÊNCIAS DOMÉSTICAS | DATA: |
| LOCAL: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | FOLHA Nº: 01/01 |
|  |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS | CUSTOS PARCIAIS | CUSTO |
| ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT | MATERIAL | M. OBRA | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL |
| 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalação da obra (máximo 3% do valor total) | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | RETIRADA DO TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Demolição de cobertura com telhas de fibra de vidro | m2 | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Recolocação de telhas de fibra de vidro | m2 | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Limpeza e verificação final da obra | m | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTISTA |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |  |

# MEMORIAL DESCRITIVO

# REFORMA PARCIAL DA COBERTURA

# FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL

# CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

O presente Memorial descreve e especifica os serviços que deverão ser executados na reforma parcial da cobertura, com telhas cerâmicas, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, situada no Campus Capão do Leão.

# 1. condições gerais

### 1.1.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1.1. A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos neste Memorial e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e dá outras providências e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

### 1.2. MATERIAIS A EMPREGAR

1.2.1. Todo o material necessário à execução dos serviços será fornecido pela Firma Contratada, que ficará, sempre, a critério da Fiscalização, o julgamento da qualidade.

1.2.2. A Firma Contratada ficará obrigada a substituir, por sua conta exclusiva, todos os materiais que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

### 1.3. MÃO DE OBRA

1.3.1. Toda mão de obra empregada será fornecida pela Firma Contratada, deverá ser de primeira qualidade e especializada quando for necessário.

1.3.2. Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão de obra.

1.3.3. A Firma Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.3.4. A  Firma Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

### 1.4. TRANSPORTE

1.4.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos serviços, ficará a cargo da Firma Contratada.

### 1.5. INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  E SERVIÇOS

1.5.1. Canteiro de Obras

1.5.1.1. A Firma Contratada deverá manter em boas condições, até o final da obra, a área delimitada para seu canteiro.

1.5.1.2. A Fiscalização determinará, um local para a Firma Contratada implantar seu Barracão.

1.5.1.3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Firma, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o Diário de Obra e Memorial Descritivo, todos em boas condições para consulta.

1.5.1.4. A Firma Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, conforme regulamentação do CREA.

1.5.1.5. A Firma Contratada deverá, quando for o caso, à critério da Fiscalização, excetuar um tapume em compensado naval ou similar em todo o perímetro externo do prédio, que garanta a proteção e segurança dos pedestres, com aprovação da Fiscalização .

1.5.2. Máquinas e Ferramentas

1.5.2.1. Todo o maquinário e ferramentas, a ser fornecido pela Firma Contratada, deverá estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado para uso.

1.5.3. Sistema de Segurança e Acidentes

1.5.3.1. Será obrigatório e por conta da Firma Contratada, o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra.

1.5.3.2. Correrá por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, junto aos vizinhos ao prédio ou ainda que ocorridos na via pública.

1.5.3.3. A Firma Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com segurança.

1.5.4. Diário de Obras

1.5.4.1. A Fiscalização fornecerá à Firma Contratada modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

1.5.4.2. O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à UFPel.

1.5.5. Administração da Obra

1.5.5.1. A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da Firma Contratada.

1.5.6. Fiscalização da Obra

1.5.6.1. A Fiscalização da obra será exercida pela UFPEL.

1.5.6.2. Qualquer demolição necessária para a execução de  algum serviço, de acordo com os projetos, será a custa da Firma Contratada, bem como refazer a parte demolida.

1.5.6.3. Igualmente a Firma ficará obrigada a demolir e a refazer  por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.5.6.4. A firma demolirá e refazerá a sua custa qualquer serviço executado em desacordo com os projetos embora a Fiscalização tivesse dado o visto anteriormente.

1.5.7. Licenças e Franquias

1.5.7.1. A Firma Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

1.5.7.2. A Firma Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

1.5.7.3. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrange, também , as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências do registro de região do citado conselho em que se realizem os serviços.

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.1. O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias úteis.

1.6.2. Os sábados, domingos e feriados não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.6.3. Os dias chuvosos e os casos fortuítos, a critério da Fiscalização, serão abonados e não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.7. QUANTITAVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.7.1. Os quantitativos, tanto de material, serviços e/ou mão de obra, estão incluídos em planilha orçamentária, em anexo, que faz parte deste edital.

1.8. PROPOSTA DE PREÇO

1.8.1. A proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução da reforma parcial da cobertura, com telhas cerâmicas, do prédio da  Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, situado no Campus Capão do Leão, conforme especificações deste Memorial Descritivo.

# 2. NORMAS DE EXECUÇÃO

Os preços, na tabela de preços, deverão compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, serviços, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários às execuções previstas.

2.1. DEMOLIÇÕES E/OU RETIRADAS

2.1.1. Demolições e/ou retiradas, porventura necessárias, serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros.

2.1.2. Incluem-se, nas demolições aludidas no item anterior, quando necessárias, as paredes divisórias, revestimentos, a retirada de linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gases, esgoto, etc., respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias e das repartições públicas, bem como as exigências da Fiscalização da Obra.

2.1.3. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições, serão convenientemente embalados e transportados pelo Construtor, de acordo com as exigências da Municipalidade local, e com o cuidado necessário para evitar danos aos ambientes adjacentes, que não façam parte desta reforma.

2.1.4. Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão transportados pelo Construtor, desde que não haja outras instruções a respeito, para o depósito indicado pelo Proprietário.

2.2. COBERTUTA

#### 2.2.1. MADEIRAMENTO

2.2.1.1. O madeiramento da estrutura de sustentação do telhado deverá ser verificado e as peças que apresentarem apodrecimento, empenamentos  e/ou rachaduras deverão ser substituídas, pelo mesmo tipo de madeira e dimensões.

2.2.1.2. Todas as peças do madeiramento, que forem substituídas deverão ser do mesmo tipo das existentes, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de branco, caruncho, sem nós ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. As peças de madeira serão armazenadas em pilhas, convenientemente distanciadas entre si, em local seco e protegido.

2.2.1.3. As peças deverão ser cortadas com equipamentos adequados, de forma a não danificar as fibras da madeira. Os cortes para execução de furação, encaixes e entalhes serão executados de modo a não causar rachaduras.

2.2.1.4. O tratamento de proteção no madeiramento a ser substituído será com Pentox aplicado a brocha ou pistola e deverá ser executado nas peças limpas, isentas de gordura e antes da montagem. Deverão ser retocadas as superfícies danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e fixação da estrutura.

2.2.1.5. Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos, parafusos com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverão ser de primeiro uso seguindo as exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa.

2.2.1.6. Todas as peças que durante a inspeção final se apresentarem insatisfatórias serão substituídas, devendo para tanto ser realizado o calçamento da estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem evitadas deformações não previstas ou mudança do esquema da estrutura.

### 2.2.2. telhado

2.2.2.1. As telhas cerâmicas existentes que deverão ser cuidadosamente retiradas, no pano de fundo do telhado sobre a Engenharia Rural, local a ser indicado pela Fiscalização, para posterior reaproveitamento, sobre a Biblioteca e o Departamento de Engenharia Rural, serão armazenadas de modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

2.2.2.2. As telhas cerâmicas, de barro, do tipo “Paulistinha”, que deverão ser utilizadas para o retelhamento desta área onde as existentes foram removidas serão o mais parecida possível com as existentes no prédio da Faculdade de Agronomia, que são do tipo capa e canal marca “São Caetano”, com mais de cinqüenta anos, sendo que, antes do uso, deverão ser aprovadas pela Fiscalização, sendo de procedência conhecida e idônea, bem cozidas, textura homogênea, compactas, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho. Deverão apresentar as bordas, saliências e os encaixes íntegros e regulares.

2.2.2.3. O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas ou outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em fileiras, apoiadas umas às outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos.

2.2.2.4. Antes do início da colocação das telhas , o madeiramento deverá ser verificado quando a eventuais ondulações e irregularidades. Se existentes, serão realizados os ajustes necessários.

2.2.2.5. Será vedado o trânsito sobre telhas úmidas. O trânsito sobre o telhado concluídos e secos somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

2.2.2.6. Todas as etapas do processo executivo da Cobertura , deverão ser inspecionados pela Fiscalização, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e o encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

2.2.2.7. O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de equipamentos adequados.

2.2.2.8. O assentamento deverá ser executado das calhas ou beirais para a cumeeira e cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação e obedecer o recobrimento e inclinação existentes.

2.2.2.9. Na execução do telhado deve-se verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas, bem como a fixação e vedação da cobertura.

2.2.3. CALHAS, CONDUTORES E RUFOS

2.2.3.1. As calhas, condutores e rufos deverão ser verificados, havendo necessidade de substituição deverão manter as características existentes, quanto ao tipo de material, espessura de chapa, corte, dimensões arremates e etc.

2.2.3.2. Será utilizada chapa galvanizada, na espessura das existentes, ou a de nº 24, para confecção das calhas, condutores e rufos, com inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugem e outros defeitos possíveis.

2.2.3.3. Antes da montagem das calhas, condutores e rufos, a Firma Contratada juntamente com a Fiscalização deverá verificar a existência de todas as passagens de tubulações embutidas ou aparentes (tubos de queda) para fazer a ligação das calhas a fim de possibilitar o escoamento da águas Pluviais.

2.2.3.4. A conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua parte inferior, por meio de funil ou caixa especial.

2.2.3.5. As tubulações aparentes (tubos de queda), quando substituídas, deverão ser fixadas nas alvenarias por meio de suportes (abraçadeiras).

2.2.3.6. Os suportes (abraçadeiras) para as tubulações aparentes deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física. Deverão estar no prumo.

2.3. LIMPEZA DA OBRA

2.3.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações.

2.3.2. Todo o entulho deverá ser removido pelo Construtor.

2.3.3. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, quando necessário, todos os revestimentos que apresentarem sujidades provenientes da obra, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e/ou argamassa.

2.3.4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico, será feita da seguinte forma:

a. Limpeza da superfície com espátula, palha de aço e água;

b. Aplicação à brocha, de solução de ácido muriático diluído em água (1: 6);

c. Lavagem com água em abundância.

2.3.5. Os azulejos inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina e lavados com água.

2.3.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

2.3.7. Os pisos vinílicos serão limpos exclusivamente com pano úmido, empregando-se sabão neutro, se necessário. Fica terminantemente proibido o uso de ácido, detergentes e removedores de qualquer espécie. Após a limpeza, proceder-se-á o enceramento dos mesmos.

2.3.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

2.3.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

2.4. TESTE DE FUNCIONAMENTO

2.4.1. Todas as instalações, equipamentos e aparelhos, bem como as instalações ligadas às redes existentes no prédio (água, luz, força, telefone, gases, etc.) deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra à Fiscalização.

| MEC - UFPEL – PARA – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| --- |
| OBRA OU SERVIÇO: CONSERTO DO TELHADO DA FAEM (BIBLIOTECA E ENG RURAL) | DATA: |
| LOCAL: FACULDADE DE AGRONOMIA CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | FOLHA Nº: 01/01 |
|  |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS | CUSTOS PARCIAIS | CUSTO |
| ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL ITEM |
| 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalação da obra (Máximo 3% do valor total da obra) | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | RETIRADA DE TELHADO PARA REAPROVEITAMENTO DE TELHAS (PANO FUNDO ENGENHARIA RURAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Retirada de telha existente | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Retirada ripamento existente | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Reaproveitamento ripamento existente | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Colocação de telha cerâmica paulistinha (nova igual ao CEVAM) | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | CONSERTO TELHADO SOBRE A BIBLIOTECA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Retirada de telhas existentes das cumeeiras | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Refazimento das cumeeiras com telha cerâmica existente | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Retirada de telhas existentes (faixa de 2,00X14,60 m) | m2 | 29,20 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Conserto no ripamento de madeira | m2 | 29,20 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Recolocação de telhas cerâmicas existentes | m2 | 29,20 |  |  |  |  |  |
| 4. | CONSERTO TELHADO SOBRE A ENGENHARIA RURAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Retirada de telhas existentes (faixa de 2,00X14,60 m) | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Conserto no ripamento de madeira | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Recolocação de telhas cerâmicas existentes | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Limpeza geral e verificação final | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTISTA |  |  |  |  |  |  |  |

| MEC - UFPEL- PRPD- DEPTO TÉCNICO - DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - SEÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS |
| --- |
| OBRA : REFORMA PARCIAL DA COBERTURA DA FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| LOCAL: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | VALOR DA OBRA: | DATA: |
| LICITANTE: | INÍCIO: | VISTO: |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1a |  | SUB TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 DIAS | ÚTEIS | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMU |
| 1 | Instalação da obra |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retirada de telhado para reaproveita- |  |  |  |  |  |  |
|  | Mento pano de fundo da Eng Rural |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conserto do telhado sobre a Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Conserto telhado sobre Eng Rural |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Limpeza geral e verificação final |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL SIMPLES SUB TOTAL ACUMULADO |  |  | TOTAL |  |

| PERCENTUAL SIMPLES PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# MEMORIAL DESCRITIVO

# REFORMA DA COBERTURA

# BLOCOS 24 E 26

# INSTITUTO DE BIOLOGIA

# CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

O presente Memorial descreve e especifica os serviços que deverão ser executados na reforma da cobertura, com telhas de fibrocimento, tipo “MAXIPLAC”, dos blocos 24 e 26, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão.

# 1. condições gerais

### 1.1.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1.1. A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos neste Memorial e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e dá outras providências e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

### 1.2. MATERIAIS A EMPREGAR

1.2.1. A Universidade fornecerá somente as telhas de fibrocimento e os respectivos parafusos, o restante do material necessário à execução dos serviços será fornecido pela Firma Contratada.

### 1.3. MÃO DE OBRA

1.3.1. Toda mão de obra empregada será fornecida pela Firma Contratada, deverá ser de primeira qualidade e especializada quando for necessário.

1.3.2. Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão de obra.

1.3.3. A Firma Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.3.4. A  Firma Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

### 1.4. TRANSPORTE

1.4.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos serviços, ficará a cargo da Firma Contratada.

### 1.5. INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  E SERVIÇOS

1.5.1. Canteiro de Obras

1.5.1.1. A Firma Contratada deverá manter em boas condições, até o final da obra, a área delimitada para seu canteiro.

1.5.1.2. A Fiscalização determinará, um local para a Firma Contratada implantar seu Barracão.

1.5.1.3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Firma, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o Diário de Obra e Memorial Descritivo, todos em boas condições para consulta.

1.5.1.4. A Firma Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, conforme regulamentação do CREA.

1.5.1.5. A Firma Contratada deverá, quando for o caso, à critério da Fiscalização, excetuar um tapume em compensado naval ou similar em todo o perímetro externo do prédio, que garanta a proteção e segurança dos pedestres, com aprovação da Fiscalização .

1.5.2. Máquinas e Ferramentas

1.5.2.1. Todo o maquinário e ferramentas, a ser fornecido pela Firma Contratada, deverá estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado para uso.

1.5.3. Sistema de Segurança e Acidentes

1.5.3.1. Será obrigatório e por conta da Firma Contrada, o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra.

1.5.3.2. Correrá por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, junto aos vizinhos ao prédio ou ainda que ocorridos na via pública.

1.5.3.3. A Firma Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com segurança.

1.5.4. Diário de Obras

1.5.4.1. A Fiscalização fornecerá à Firma Contratada modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

1.5.4.2. O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à UFPel.

1.5.5. Administração da Obra

1.5.5.1. A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da Firma Contratada.

1.5.6. Fiscalização da Obra

1.5.6.1. A Fiscalização da obra será exercida pela UFPEL.

1.5.6.2. Qualquer demolição necessária para a execução de  algum serviço, de acordo com os projetos, será a custa da Firma Contratada, bem como refazer a parte demolida.

1.5.6.3. Igualmente a Firma ficará obrigada a demolir e a refazer  por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.5.6.4. A firma demolirá e refazerá a sua custa qualquer serviço executado em desacordo com os projetos embora a Fiscalização tivesse dado o visto anteriormente.

1.5.7. Licenças e Franquias

1.5.7.1. A Firma Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

1.5.7.2. A Firma Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

1.5.7.3. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrange, também , as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências do registro de região do citado conselho em que se realizem os serviços.

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.1. O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis.

1.6.2. Os sábados, domingos e feriados não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.6.3. Os dias chuvosos e os casos fortuítos, a critério da Fiscalização, serão abonados e não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.7. QUANTITAVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

OBSERVAÇÃO: As telhas de fibrocimento e os repectivos parafusos a serem utilizados na reforma das coberturas será fornecido pela Universidade, o restante do material deverá ser fornecido pela Firma Contratada.

1.7.1. BLOCO Nº 24: Deverão ser substituídos:

- 08 (oito) telhas de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”, 1,064 x 4,10 m;

- 3 (três) cumeeiras de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”;

- os respectivos parafusos;

- 57,00 m (cinquenta e sete metros) de rufo de chapa galvanizada com 40cm (quarenta centímetros) de largura;

1.7.2. BLOCO Nº 26: Deverão ser substituídos:

- 11 (onze) telhas de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”, 1,064 x 4,10 m;

- 30 (trinta) telhas de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”, 1,064 x 3,30 m;

- 2 (duas) cumeeiras de fibrocimento, tipo “MAXIPLAC”;

- os respectivos parafusos;

- 57,00 m (cinquenta e sete metros) de rufo de chapa galvanizada com 40cm (quarenta centímetros) de largura;

- OBSERVAÇÃO: Todo o telhado do bloco nº 26 deverá ter os parafusos e/ou ganchos de fixação das telhas reapertados.

1.8. PROPOSTA DE PREÇO

1.8.1. A proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução da reforma da cobertura, com telhas de fibrocimento, dos blocos 24 e 26, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão, conforme especificações deste Memorial Descritivo.

# 2. NORMAS DE EXECUÇÃO

2.1. DEMOLIÇÕES

2.1.1. Demolições, porventura necessárias, serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos à terceiros.

2.1.2. Incluem-se, nas demolições aludidas no item anterior, as paredes divisórias, revestimentos, a retirada de linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gases, esgoto, etc., respeitadas as normas  e determinações das empresas concessionárias e das repartições públicas, bem como as exigências da Fiscalização da Obra.

2.1.3. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições, serão convenientemente embalados e executados pelo Construtor, de acordo com as exigências da Municipalidade local, e com o cuidado necessário para evitar danos aos ambientes adjacentes, que não façam parte desta reforma.

2.1.4. Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão transportados pelo Construtor, desde que não haja outras instruções a respeito, para o depósito indicado pelo Proprietário.

2.2. COBERTUTA

#### 2.2.1. MADEIRAMENTO

2.2.1.1. O madeiramento da estrutura de sustentação do telhado deverá ser verificado e as peças que apresentarem apodrecimento, empenamentos  e/ou rachaduras deverão ser substituídas, pelo mesmo tipo de madeira e dimensões.

2.2.1.2. Todas as peças do madeiramento, que forem substituídas deverão ser de madeira de lei, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de branco, caruncho, sem nós ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. As peças de madeira serão armazenadas em pilhas, convenientemente distanciadas entre si, em local seco e protegido.

2.2.1.3. As peças deverão ser cortadas com equipamentos adequados, de forma a não danificar as fibras da madeira. Os cortes para execução de furação, encaixes e entalhes serão executados de modo a não causar rachaduras.

2.2.1.4. O tratamento de proteção no madeiramento a ser substituído será com Pentox aplicado a brocha ou pistola e deverá ser executado nas peças limpas, isentas de gordura e antes da montagem. Deverão ser retocadas as superfícies danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e fixação da estrutura.

2.2.1.5. Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos, parafusos com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverão ser de primeiro uso seguindo as exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa.

2.2.1.6. Todas as peças que durante a inspeção final se apresentarem insatisfatórias serão substituídas, devendo para tanto ser realizado o calçamento da estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem evitadas deformações não previstas ou mudança do esquema da estrutura.

### 2.2.2. telhado

2.2.2.1. As telhas de fibrocimento serão fornecidas pela Universidade.

2.2.2.2. O armazenamento das telhas e peças de acabamentos será realizado de modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

2.2.2.3. Antes do início da remontagem das telhas e cumeeiras, será verificada a estrutura de sustentação. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários.

2.2.2.4. O corte das telhas e cumeeiras de fibrocimento será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica.

2.2.2.5. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto aos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira e cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação e obedecer o recobrimento e inclinação especificado em planta.

2.2.2.6. Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos a percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material.

2.2.2.7. As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar localizados  na face superior da onda das telhas.

2.2.2.8. O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

2.2.2.9. Na execução do telhado deve-se verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas, bem como a fixação e vedação da cobertura.

2.2.3. CALHAS, CONDUTORES E RUFOS

2.2.3.1. As calhas, condutores e rufos deverão ser verificados, havendo necessidade de substituição deverão manter as características existentes, quando ao tipo de material, espessura de chapa, corte, dimensões arremates e etc.

2.2.3.2. Será utilizada chapa galvanizada, na espessura das existentes, ou a de nº 24, para confecção das calhas condutores e rufos, com inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugem e outros defeitos possíveis.

2.2.3.3. Antes da montagem das calhas, condutores e rufos, a Firma Contratada juntamente com a Fiscalização deverá verificar a existência de todas as passagens de tubulações embutidas ou aparentes (tubos de queda) para fazer a ligação das calhas a fim de possibilitar o escoamento da águas Pluviais.

2.2.3.4. A conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua parte inferior, por meio de funil ou caixa especial.

2.2.3.5. As tubulações aparentes (tubos de queda), quando substituídas, deverão ser fixadas nas alvenarias por meio de suportes (abraçadeiras).

2.2.3.6. Os suportes (abraçadeiras) para as tubulações aparentes deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física. Deverão estar no prumo.

2.3. LIMPEZA DA OBRA

2.3.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações.

2.3.2. Todo o entulho deverá ser removido pelo Construtor.

2.3.3. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, quando necessário, todos os revestimentos que apresentarem sujidades provenientes da obra, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e/ou argamassa.

2.3.4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico, será feita da seguinte forma:

a. Limpeza da superfície com espátula, palha de aço e água;

b. Aplicação à brocha, de solução de ácido muriático diluído em água (1: 6);

c. Lavagem com água em abundância.

2.3.5. Os azulejos inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina e lavados com água.

2.3.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

2.3.7. Os pisos vinílicos serão limpos exclusivamente com pano úmido, empregando-se sabão neutro, se necessário. Fica terminantemente proibido o uso de ácido, detergentes e removedores de qualquer espécie. Após a limpeza, proceder-se-á o enceramento dos mesmos.

2.3.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

2.3.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

2.4. TESTE DE FUNCIONAMENTO

2.4.1. Todas as instalações, equipamentos e aparelhos, bem como as instalações ligadas às redes existentes no prédio (água, luz, força, telefone, gases, etc.) deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra à Fiscalização.

| MEC - UFPEL – PARA – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| --- |
| OBRA OU SERVIÇO: CONSERTO DO TELHADO – INSTITUTO DE BIOLOGIA | DATA: |
| LOCAL: BLOCO 24 – CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | FOLHA Nº: 01/01 |
|  |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS | CUSTOS PARCIAIS | CUSTO |
| ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL ITEM |
| 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalação da obra (Máximo 3% do valor total da obra) | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | RETIRADA DO TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Retirada de telha existente | m2 | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS FIBROCIMENTO “MAXIPLAC” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Recolocação das telhas de fibrocimento “Maxiplac” | m2 | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  | (Obs: As telhas e os parafusos serão fornecidos pela UFPel) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Cumeeira para telha fibrocimento “MAXIPLAC”, | m | 3,20 |  |  |  |  |  |
| 4. | RUFAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rufo de chapa galvanizada com 40 cm de largura | m | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Limpeza geral e verificação final | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTISTA |  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |

| MEC - UFPEL – PARA – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| --- |
| OBRA OU SERVIÇO: CONSERTO DO TELHADO – INSTITUTO DE BIOLOGIA | DATA: |
| LOCAL: BLOCO 26 – CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | FOLHA Nº: 01/01 |
|  |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS | CUSTOS PARCIAIS | CUSTO |
| ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL ITEM |
| 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalação da obra (Máximo 3% do valor total da obra) | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | RETIRADA DO TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Retirada de telha existente | m2 | 154,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS FIBROCIMENTO “MAXIPLAC” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Recolocação das telhas de fibrocimento “Maxiplac” | m2 | 154,00 |  |  |  |  |  |
|  | (Obs: As telhas e os parafusos serão fornecidos pela UFPel) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Cumeeira para telha fibrocimento “MAXIPLAC”, | m | 2,12 |  |  |  |  |  |
| 4. | RUFAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rufo de chapa galvanizada com 40 cm de largura | m | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Limpeza geral e verificação final | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTISTA |  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |

| MEC - UFPEL- PRPD- DEPTO TÉCNICO - DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - SEÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS |
| --- |
| OBRA : REFORMA DA COBERTURA BLOCO 4 (FCD) E BLOCOS 24/25/26 DO IB | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| LOCAL: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | VALOR DA OBRA: | DATA: |
| LICITANTE: | INÍCIO: | VISTO: |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1a | ETAPA | SUB TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | DIAS ÚTEIS | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMU |
|  | BLOCO 4 CIENCIAS DOMÉSTIC |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instalação da obra |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retirada do telhado |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Recolocação de telhas de fibra de vidro |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Limpeza geral e verificação final |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | BLOCO 25 INSTITUTO BIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalação da obra |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retirada do telhado |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Recolocação de telhas fibrocimento |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rufamento |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Limpeza e verificação final |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL SIMPLES SUB TOTAL ACUMULADO |  |  | TOTAL |  |

| PERCENTUAL SIMPLES PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# MEMORIAL DESCRITIVO

# REFORMA DA COBERTURA

# BLOCO 25

# INSTITUTO DE BIOLOGIA

# CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

O presente Memorial descreve e especifica os serviços que deverão ser executados na reforma da cobertura, com telhas de fibrocimento, tipo “MAXIPLAC”, do bloco 25, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão.

# 1. condições gerais

### 1.1.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1.1. A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos neste Memorial e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e dá outras providências e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

### 1.2. MATERIAIS A EMPREGAR

1.2.1. Todo o material necessário para a execução dos serviços será fornecido pela Firma Contratada, que serão de primeira qualidade e novos.

### 1.3. MÃO DE OBRA

1.3.1. Toda mão de obra empregada será fornecida pela Firma Contratada, deverá ser de primeira qualidade e especializada quando for necessário.

1.3.2. Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão de obra.

1.3.3. A Firma Contratada ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.3.4. A  Firma Contratada ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

### 1.4. TRANSPORTE

1.4.1. Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a execução dos serviços, ficará a cargo da Firma Contratada.

### 1.5. INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  E SERVIÇOS

1.5.1. Canteiro de Obras

1.5.1.1. A Firma Contratada deverá manter em boas condições, até o final da obra, a área delimitada para seu canteiro.

1.5.1.2. A Fiscalização determinará, um local para a Firma Contratada implantar seu barracão.

1.5.1.3. Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações da Firma, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido o Diário de Obra e Memorial Descritivo, todos em boas condições para consulta.

1.5.1.4. A Firma Contratada deverá manter até o final da obra, em local visível, placa da mesma e do responsável técnico pela execução da obra, conforme regulamentação do CREA.

1.5.1.5. A Firma Contratada deverá, quando for o caso, à critério da Fiscalização, excetuar um tapume em compensado naval ou similar em todo o perímetro externo do prédio, que garanta a proteção e segurança dos pedestres, com aprovação da Fiscalização .

1.5.2. Máquinas e Ferramentas

1.5.2.1. Todo o maquinário e ferramentas, a ser fornecido pela Firma Contratada, deverá estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado para uso.

1.5.3. Sistema de Segurança e Acidentes

1.5.3.1. Será obrigatório e por conta da Firma Contratada, o uso de capacetes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos operários em atividade na obra.

1.5.3.2. Correrá por conta exclusiva da Firma Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação dos serviços executados até a definitiva aceitação dos mesmos pela UFPEL, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, junto aos vizinhos ao prédio ou ainda que ocorridos na via pública.

1.5.3.3. A Firma Contratada tomará todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com segurança.

1.5.4. Diário de Obras

1.5.4.1. A Fiscalização fornecerá à Firma Contratada modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

1.5.4.2. O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a segunda via recolhida periodicamente à UFPel.

1.5.5. Administração da Obra

1.5.5.1. A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da Firma Contratada.

1.5.6. Fiscalização da Obra

1.5.6.1. A Fiscalização da obra será exercida pela UFPEL.

1.5.6.2. Qualquer demolição necessária para a execução de  algum serviço, de acordo com os projetos, será a custa da Firma Contratada, bem como refazer a parte demolida.

1.5.6.3. Igualmente a Firma ficará obrigada a demolir e a refazer  por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

1.5.6.4. A firma demolirá e refazerá a sua custa qualquer serviço executado em desacordo com os projetos embora a Fiscalização tivesse dado o visto anteriormente.

1.5.7. Licenças e Franquias

1.5.7.1. A Firma Contratada ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

1.5.7.2. A Firma Contratada ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

1.5.7.3. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrange, também , as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências do registro de região do citado conselho em que se realizem os serviços.

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.1. O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis.

1.6.2. Os sábados, domingos e feriados não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.6.3. Os dias chuvosos e os casos fortuítos, a critério da Fiscalização, serão abonados e não serão contados como dias trabalhados (úteis).

1.7. QUANTITAVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.7.1. BLOCO Nº 25: Deverão ser substituídos:

- 06 (seis) telhas de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”, 1,064 x 4,10 m;

- 03 (três) telhas de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”, 1,064 x 3,30 m;

- 23 (vinte e três) cumeeiras de fibrocimento tipo “MAXIPLAC”;

- os respectivos parafusos;

- 57,00 m (cinquenta e sete metros) de rufo de chapa galvanizada com 40cm (quarenta centímetros) de largura;

- todo o madeiramento que estiver podre, conforme item 2.2.1. adiante.

1.8. PROPOSTA DE PREÇO

1.8.1. A proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução da reforma da cobertura, com telhas de fibrocimento, do bloco 25, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, situados no Campus Capão do Leão, conforme especificações deste Memorial Descritivo.

# 2. NORMAS DE EXECUÇÃO

2.1. DEMOLIÇÕES

2.1.1. Demolições, porventura necessárias, serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos à terceiros.

2.1.2. Incluem-se, nas demolições aludidas no item anterior, as paredes divisórias, revestimentos, a retirada de linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gases, esgoto, etc., respeitadas as normas  e determinações das empresas concessionárias e das repartições públicas, bem como as exigências da Fiscalização da Obra.

2.1.3. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições, serão convenientemente embalados e executados pelo Construtor, de acordo com as exigências da Municipalidade local, e com o cuidado necessário para evitar danos aos ambientes adjacentes, que não façam parte desta reforma.

2.1.4. Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão transportados pelo Construtor, desde que não haja outras instruções a respeito, para o depósito indicado pelo Proprietário.

2.2. COBERTUTA

#### 2.2.1. MADEIRAMENTO

2.2.1.1. O madeiramento da estrutura de sustentação do telhado deverá ser verificado e as peças que apresentarem apodrecimento, empenamentos  e/ou rachaduras deverão ser substituídas, pelo mesmo tipo de madeira e dimensões.

2.2.1.2. Todas as peças do madeiramento, que forem substituídas deverão ser de madeira de lei, bem seca, serrada e beneficiada, isenta de branco, caruncho, sem nós ou fendas, que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. As peças de madeira serão armazenadas em pilhas, convenientemente distanciadas entre si, em local seco e protegido.

2.2.1.3. As peças deverão ser cortadas com equipamentos adequados, de forma a não danificar as fibras da madeira. Os cortes para execução de furação, encaixes e entalhes serão executados de modo a não causar rachaduras.

2.2.1.4. O tratamento de proteção no madeiramento a ser substituído será com Pentox aplicado a brocha ou pistola e deverá ser executado nas peças limpas, isentas de gordura e antes da montagem. Deverão ser retocadas as superfícies danificadas durante os trabalhos de levantamento, posicionamento e fixação da estrutura.

2.2.1.5. Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos, parafusos com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas deverão ser de primeiro uso seguindo as exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa.

2.2.1.6. Todas as peças que durante a inspeção final se apresentarem insatisfatórias serão substituídas, devendo para tanto ser realizado o calçamento da estrutura através de cimbramento ou escoramento adequado, de modo a serem evitadas deformações não previstas ou mudança do esquema da estrutura.

### 2.2.2. telhado

2.2.2.1. O armazenamento das telhas e peças de acabamentos será realizado de modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

2.2.2.2. Antes do início da remontagem das telhas e cumeeiras, será verificada a estrutura de sustentação. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários.

2.2.2.3. O corte das telhas e cumeeiras de fibrocimento será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica.

2.2.2.4. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto aos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira e cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação e obedecer o recobrimento e inclinação especificado em planta.

2.2.2.5. Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos a percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material.

2.2.2.6. As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar localizados  na face superior da onda das telhas.

2.2.2.7. O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

2.2.2.8. Na execução do telhado deve-se verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas, bem como a fixação e vedação da cobertura.

2.2.3. CALHAS, CONDUTORES E RUFOS

2.2.3.1. As calhas, condutores e rufos deverão ser verificados, havendo necessidade de substituição deverão manter as características existentes, quando ao tipo de material, espessura de chapa, corte, dimensões arremates e etc.

2.2.3.2. Será utilizada chapa galvanizada, na espessura das existentes, ou a de nº 24, para confecção das calhas condutores e rufos, com inexistência de amassaduras, deformações, lascas, ferrugem e outros defeitos possíveis.

2.2.3.3. Antes da montagem das calhas, condutores e rufos, a Firma Contratada juntamente com a Fiscalização deverá verificar a existência de todas as passagens de tubulações embutidas ou aparentes (tubos de queda) para fazer a ligação das calhas a fim de possibilitar o escoamento da águas Pluviais.

2.2.3.4. A conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua parte inferior, por meio de funil ou caixa especial.

2.2.3.5. As tubulações aparentes (tubos de queda), quando substituídas, deverão ser fixadas nas alvenarias por meio de suportes (abraçadeiras).

2.2.3.6. Os suportes (abraçadeiras) para as tubulações aparentes deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física. Deverão estar no prumo.

2.3. LIMPEZA DA OBRA

2.3.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações.

2.3.2. Todo o entulho deverá ser removido pelo Construtor.

2.3.3. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, quando necessário, todos os revestimentos que apresentarem sujidades provenientes da obra, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e/ou argamassa.

2.3.4. A limpeza de pisos e paredes revestidos com material cerâmico, será feita da seguinte forma:

a. Limpeza da superfície com espátula, palha de aço e água;

b. Aplicação à brocha, de solução de ácido muriático diluído em água (1: 6);

c. Lavagem com água em abundância.

2.3.5. Os azulejos inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina e lavados com água.

2.3.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

2.3.7. Os pisos vinílicos serão limpos exclusivamente com pano úmido, empregando-se sabão neutro, se necessário. Fica terminantemente proibido o uso de ácido, detergentes e removedores de qualquer espécie. Após a limpeza, proceder-se-á o enceramento dos mesmos.

2.3.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático.

2.3.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

2.4. TESTE DE FUNCIONAMENTO

2.4.1. Todas as instalações, equipamentos e aparelhos, bem como as instalações ligadas às redes existentes no prédio (água, luz, força, telefone, gases, etc.) deverão ser testados antes da entrega definitiva da obra à Fiscalização.

| MEC - UFPEL – PARA – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| --- |
| OBRA OU SERVIÇO: REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO 25 DO INSTITUTO DE BIOLOGIA | DATA: |
| LOCAL: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | FOLHA Nº: 01/01 |
|  |  |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS | CUSTOS PARCIAIS | CUSTO |
| ITEM | MATERIAL | UNID | QUANT | MATERIAL | M. OBRA | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL |
| 1. | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalação da obra (máximo 3% do valor total) | Vb | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | RETIRADA DO TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Demolição de cobertura com telhas de fibrocimento | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Recolocação de telhas de fibrocimento | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | RUFAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rufo chapa galvanizada corte 50 | m | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Limpeza e verificação final da obra | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTISTA |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |  |

| MEC - UFPEL- PRPD- DEPTO TÉCNICO - DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - SEÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS |
| --- |
| OBRA : REFORMA DA COBERTURA BLOCO 4 (FCD) E BLOCOS 24/25/26 DO IB | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| LOCAL: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO | VALOR DA OBRA: | DATA: |
| LICITANTE: | INÍCIO: | VISTO: |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1a | ETAPA | SUB TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | DIAS ÚTEIS | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMU |
|  | BLOCOS 24/26 INST BIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalação da obra |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Retirada do telhado |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Recolocação de telhas de fibra de vidro |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rufamento |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Limpeza geral e verificação final |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
|  | físico ( |  |  |  |  |  |  |
| SUB TOTAL SIMPLES SUB TOTAL ACUMULADO |  |  | TOTAL |  |

| PERCENTUAL SIMPLES PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |