MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0116/2006

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS, destinados a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, com VALIDADE POR SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, 3931/01 e 4342/02 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 24/10/2006

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS, destinados a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo I ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 24/10/2006, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.4. Na cotação de preços serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula.

5.4.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (nove horas) do dia 24/10/2006 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 0116/2006, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. As licitantes, detentora da propostas classificadas em primeiro e segundo lugares, , deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverão, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.4  em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Termo de Registro de Preço ( constante no Anexo 04 deste edital ).

8.1.4. Catalogo com as características técnicas dos itens.

8.1.5.  Todos equipamentos deverão possuir número de registro no Ministério da Saúde.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar total ou parcialmente este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 10 (dez) dias a contar do recebimento do mesmo.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação desta licitação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 09 de Outubro de 2006.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 0116/2006

1 -  DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS, destinados a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), conforme especificado abaixo.

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário Máximo |
| 01 | 04 | UNID. | Ambú reanimador adulto balão de vinil, capa- |  |
|  |  |  | cidade 1200 ml máscara de PVC nº 2 , venti- |  |
|  |  |  | lação artificial com ar ou ar enriquecido de |  |
|  |  |  | oxigênio | 80,00 |
| 02 | 04 | UNID. | Ambú reanimador infantil balão de vinil, capa- |  |
|  |  |  | cidade 500 ml, máscara de PVC nº 1, venti- |  |
|  |  |  | lação artificial com ar ou ar enriquecido de |  |
|  |  |  | oxigênio | 80,00 |
| 03 | 02 | UNID. | Autoclave vertical elétrica, para esterilização |  |
|  |  |  | de instrumentos cirúrgicos, utensílios, luvas, |  |
|  |  |  | equipamentos, outros materiais esterilizáveis |  |
|  |  |  | a vapor, câmara interna e cesto de material |  |
|  |  |  | construído em chapas de aço inoxidável, tam |  |
|  |  |  | pa em bronze fundido e polido com sistema |  |
|  |  |  | de fechamento ermético, sob a guarnição de |  |
|  |  |  | silicone, por meio de prisioneiros reversíveis |  |
|  |  |  | e manípulos de baquelite e latão, válvula de |  |
|  |  |  | segurança com sistema de contra-peso regu- |  |
|  |  |  | lável e registro de descarga de vapor para |  |
|  |  |  | liberar a pressão e o ar internos, possui tor - |  |
|  |  |  | neira de drenagem, manômetro com duas |  |
|  |  |  | escalas, sendo uma de pressão em atmosfe- |  |
|  |  |  | ra e outra relativa à temperatura em graus |  |
|  |  |  | celcius, resistências em níquel-cromo blinda- |  |
|  |  |  | das em tubos de cobre cromados, gabinete |  |
|  |  |  | em chapa de aço carbono com tratamento |  |
|  |  |  | anti-corrosivo e pintura em epóxi, painei com |  |
|  |  |  | chave de temperatura de 3 posições e lâmpa- |  |
|  |  |  | das, temperatura de operação 127ºC, tempe- |  |
|  |  |  | ratura máxima 143ºC, pressão de operação |  |
|  |  |  | 1,5 Atm, pressão máxima 3,0 Atm, capaci- |  |
|  |  |  | dade mínimada câmara 75 litros, dimensões aproximadas da câ- |  |
|  |  |  | mara 40 x 60 cm, potência 4000W | 7.830,00 |
| 04 | 05 | UNID. | Balança antropométrica digital, capacidade |  |
|  |  |  | de pesagem de até 200 kg x 50g display LCD |  |
|  |  |  | de no mínimo 6 digitos |  |
|  |  |  | funçao de zeragem automática entre |  |
|  |  |  | as pesagens, piso antiderrapante revestindo |  |
|  |  |  | a superfície da plataforma de pesagem, pés |  |
|  |  |  | antiderrapantes e reguláveis para nivelamento |  |
|  |  |  | gancho para bolsas, adaptador AC: fonte |  |
|  |  |  | adaptadora com entrada selecionável em 110 |  |
|  |  |  | VCA/220VCA, 50/60 Hz, |  |
|  |  |  | acabamento em esmalte poluiretano prata |  |
|  |  |  | metálico, dimensões aproximadas 400mm x 1000mm x |  |
|  |  |  | 610mm, plataforma aprox. 400mm x 74mm x 400mm | 1.500,00 |
| 05 | 04 | UNID. | Balança pediátrica digital, capacidade 15 kg |  |
|  |  |  | frações de 5 mgs, acabamento esmaltado em |  |
|  |  |  | pintura epóxi branca, prato em aço esmaltado |  |
|  |  |  | pés reguláveis em borracha sintética, volta - |  |
|  |  |  | gem 110/220 V | 800,00 |
| 06 | 01 | UNID. | Carro para transporte de cilindro de oxigênio |  |
|  |  |  | montado sobre rodas, sendo 2 dianteiras de |  |
|  |  |  | 6" e dois rodizios de 3" traseiros, totalmente |  |
|  |  |  | esmaltado, dimensões aproximadas 1,35 de comprimento x 0,42 de largura x 1,10 de altura, capacida de para carregar cilindro de até |  |
|  |  |  | 50 L ou 10m3 | 200,00 |
| 07 | 02 | UNID. | Eletrocardiógrafo de repouso, registro gráfico |  |
|  |  |  | do sinal ECG, capacidade 12 derivações si- |  |
|  |  |  | multâneas, identificação automática de todas |  |
|  |  |  | as derivações, correção automática de linha |  |
|  |  |  | de base, velocidade 25 e 50 mm/seg em de- |  |
|  |  |  | rivações simultâneas, filtro de ruído de rede |  |
|  |  |  | elétrica e tremor muscular, CMRR de no mí- |  |
|  |  |  | nimo 60 dB, proteção contra descarga do |  |
|  |  |  | desfibrilador, classe de proteção BF conforme |  |
|  |  |  | NBR - iec 601-2-25, saída de interface serial |  |
|  |  |  | RS232, análise de traçado, alimentação 110 |  |
|  |  |  | volts 60 Hertz, acompanhado de 6 eletrodos |  |
|  |  |  | precordiais, 4 clips eletrodos periféricos, cabo |  |
|  |  |  | de paciente e microcomputador com gabinete |  |
|  |  |  | ATX, placa mãe ASUS, placa serial com uma |  |
|  |  |  | porta, memória de 256 Mb, Pentium IV 3.0 |  |
|  |  |  | HD de 80 Gb, drive de disquete, gravadora |  |
|  |  |  | de CD,monitor LCD 15",placa de rede 10/100 |  |
|  |  |  | estabilizador 500 Va, teclado e mouse óptico |  |
|  |  |  | impressora jato de tinta, USB. |  |
|  |  |  | * Instalação em local pré determina pela UFPel |  |
|  |  |  | * Entrega com todos testes de validação do equipamento |  |
|  |  |  | * Treinamento no local para os servidores que operam |  |
|  |  |  | o equipamento e para o técnico de manutenção. |  |
|  |  |  | * Registro no Ministério da Saúde ou publicação no |  |
|  |  |  | D.O.U,conforme exigência da Lei Federal 6.360/76 | 8.000,00 |
| 08 | 01 | UNID. | Desfibrilador externo automático bifásico, des |  |
|  |  |  | fibrilação de 1 a 200 joules, forma de onda |  |
|  |  |  | bifásica, sistema automático de avaliação de |  |
|  |  |  | ECG que detecta complexos QRS e identifi- |  |
|  |  |  | ca automaticamente arrtmias malignas que |  |
|  |  |  | necessitam de desfibrilação, alimentação: |  |
|  |  |  | bateria interna recarregável com carregador |  |
|  |  |  | gerenciável, indicador de carga e alarme, ga- |  |
|  |  |  | binete em ABS de alto impacto, isolado |  |
|  |  |  | eletricamente, dimensões aproximadas 120mm x 320mm x 300 mm, peso aprox. 2,8 kg, com alça para transporte,com acessórios: 1 jogo de eletrodos |  |
|  |  |  | (pás) auto-adesivas | 7.800,00 |
| 09 | 10 | UNID. | Esfigmomanômetro (aparelho de pressão)pa- |  |
|  |  |  | ra uso adulto, manômetro aneróide, faixa de |  |
|  |  |  | medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão |  |
|  |  |  | 2mm de Hg, braçadeira confeccionada em |  |
|  |  |  | nylon, ajustável ao braço e fixada por fecho |  |
|  |  |  | de velcro, destinada a braços com perímetro |  |
|  |  |  | de 22 a 28 cm, dotada de uma tira para fixa- |  |
|  |  |  | ção do manômetro e seta indicadora, para o |  |
|  |  |  | correto posicionamento sobre a artéria, man- |  |
|  |  |  | guito confeccionado em látex,com dois tubos |  |
|  |  |  | vulcanizados do mesmo material,pera confec- |  |
|  |  |  | cionada em latéx com formato anatômico e |  |
|  |  |  | flexível, válvula de controle de ar, confeccio- |  |
|  |  |  | nada em metal cromado e cinco de regula - |  |
|  |  |  | gem manual. | 80,00 |
| 10 | 10 | UNID. | Esfigmomanômetro (aparelho de pressão) de |  |
|  |  |  | parede coluna de mercúrio, de duas escalas |  |
|  |  |  | com algarismos bem visíveis e graduação de |  |
|  |  |  | 0 a 300mm/hg tubo de vidro de alta precisão |  |
|  |  |  | espiralado de PVC, braçadeira confeccionada |  |
|  |  |  | em nylon,ajustável ao braço, fixada por fecho |  |
|  |  |  | de velcro, destinada a braços com perímetro |  |
|  |  |  | de 22 a 28 cm, manguito confeccionado em |  |
|  |  |  | látex,com dois tubos vulcanizados do mesmo |  |
|  |  |  | material,pera confeccionada em latex com |  |
|  |  |  | formato anatômico e flexível,válvula de contro- |  |
|  |  |  | le de ar confeccionada em material cromado |  |
|  |  |  | e cinco regulagens manual |  |
|  |  |  | formato anatômico e flexível,válvula de contro- |  |
|  |  |  | le de ar confeccionada em material cromado | 150,00 |
| 11 | 15 | UNID. | Estetoscópio, olivas com formato anatômico |  |
|  |  |  | feitas de borracha macia e anti-alérgica, com |  |
|  |  |  | dupla auscultação, modelo duo-sonic ou similar | 80,00 |
| 12 | 03 | UNID. | Estufa de esterilização e secagem, com ter- |  |
|  |  |  | mostato tipo B, até 300ºC,estrutura com cha- |  |
|  |  |  | pa de aço revestida em epóxi eletrostático, |  |
|  |  |  | câmara interna em aço carbono com pintura |  |
|  |  |  | aluminizada.vedação da porta com perfil de |  |
|  |  |  | silicone, trinco de pressão, bivolt 110/220 V |  |
|  |  |  | tamanho aprox. 60x50x50cm, com timer, indicação |  |
|  |  |  | digital de temperatura. | 1.500,00 |
| 13 | 20 | UNID. | Refletor parabólico com rodizios(foco de Luz) |  |
|  |  |  | base em tripé de ferro quadrado, coluna rece- |  |
|  |  |  | ptora em tubos redondos 22mm x 120mm, al- |  |
|  |  |  | tura regulável por haste telescópica cromada |  |
|  |  |  | e flexível, foco tipo spot light na cor branco, |  |
|  |  |  | lâmpada incandescente comum 110/220volts |  |
|  |  |  | com rodizíos de 2", com interruptor | 200,00 |
| 14 | 03 | UNID. | Laringoscópio fibra ótica com lâminas reta |  |
|  |  |  | tam.nºs. 0,1,2,3 e lâminas curva nºs. 0,1,2,3 | 850,00 |
| 15 | 04 | UNID. | Negatoscópio um corpo para parede, em chapa |  |
|  |  |  | de aço esmaltada, com frente de acrílico |  |
|  |  |  | leitoso, fixação do raio X por roletes, 220volts |  |
|  |  |  | dimensões area útil, 0,37m largura x 0,47m |  |
|  |  |  | altura x 0,09m espessura | 250,00 |
| 16 | 04 | UNID. | Negatoscópio dois corpos de parede,em cha- |  |
|  |  |  | pade aço esmaltada, com frente de acrílico |  |
|  |  |  | leitoso, fixação do raio X por roletes, 220volts |  |
|  |  |  | dimensões area útil aproximada 0,75m largura x 0,47m |  |
|  |  |  | altura x 0,09m espessura | 470,00 |
| 17 | 03 | UNID. | Detector fetal portátil (sonar), para batimentos |  |
|  |  |  | cardíaco fetais,saída para fone de ouvido,fone |  |
|  |  |  | de ouvido, botão liga/desliga com regulagem |  |
|  |  |  | de volume, estojo em couro sintético padrão |  |
|  |  |  | na cor marrom, porta transdutor e encaixe |  |
|  |  |  | para bateria na parte inferior do estojo, alimi- |  |
|  |  |  | mentação duas baterias de 9 volts cada, |  |
|  |  |  | freqüência 2,2mhz dimensões aprox. 45x85x190mm | 350,00 |
| 18 | 12 | UNID. | suporte para soro em tubo redondo de aço |  |
|  |  |  | inoxidável com acabamento polido, coluna |  |
|  |  |  | receptora da haste com diâmetro de 1", com |  |
|  |  |  | anel para evitar amassamento e desgaste da |  |
|  |  |  | haste, regulagem de altura por sistema atra - |  |
|  |  |  | vés de roseta, haste em tubo de 3/4" de diâ - |  |
|  |  |  | metro e 125mm de espessura de parede,com |  |
|  |  |  | quatro (4) ganchos em forma de cruz, base |  |
|  |  |  | em ferro fundido em forma de X, esmaltada |  |
|  |  |  | na cor branca, pés com rodizios de 2" tipo |  |
|  |  |  | bola, dimensões altura mínima 1,70m , altura |  |
|  |  |  | máxima 2,29m | 120,00 |
| 19 | 12 | UNID. | Braçadeira para injeção com altura regulável |  |
|  |  |  | por mandril, base de ferro esmaltado na cor |  |
|  |  |  | branco, concha em aço inox, altura mínima |  |
|  |  |  | 0,86cm altura máxima 1,14m com capa para |  |
|  |  |  | braçadeira | 120,00 |
| 20 | 04 | UNID. | Bisturi/eletrocautério 70 watts, eletronico, |  |
|  |  |  | circuito transistorizado, dois tipos de ondas |  |
|  |  |  | para eletrocirurgia, com uma caneta porta |  |
|  |  |  | eletrodos com cabo de ligação, uma placa de |  |
|  |  |  | aço inoxidavel,um cabo de ligação para placa |  |
|  |  |  | neutra, um pedal de comando, 5 eletrodos |  |
|  |  |  | diversos tamanhos, dimensões 09x26x20 | 750,00 |
| 21 | 08 | UNID. | Válvula reguladora de pressão para cilindro |  |
|  |  |  | com fluxômetro, manômetro e aspirador de |  |
|  |  |  | secreções, corpo de metal cromado, frasco |  |
|  |  |  | de 500 ml de vidro, botão de controle de aspi- |  |
|  |  |  | ração para oxigênio e ar comprimido, aspira- |  |
|  |  |  | dor tipo venturi | 250,00 |
| 22 | 12 | UNID. | Nebulizadores/inaladores ultrassônico de alto |  |
|  |  |  | rendimento com copo dosador ou traquéia, |  |
|  |  |  | baixo nível de ruído, bivolt 110/220 volts, fre- |  |
|  |  |  | qüência, nebulização 5ml : 3 min, | 250,00 |
| 23 | 01 | UNID. | Video gastroscópio, direção de observação |  |
|  |  |  | frontal, faixa de observação 4~100mm,campo |  |
|  |  |  | de visão120 graus, diâmetro distal 9,8 mm, |  |
|  |  |  | diâmetro tubo de inserção 9,8 mm capacida- |  |
|  |  |  | de de dobra,cima210, baixo90, esquerda100 |  |
|  |  |  | direita100, diâmetro do canal da biópsia 2,8 |  |
|  |  |  | mm comprimento de trabalho 1,100mm, com- |  |
|  |  |  | primento total 1,400mm com acessórios, ma- |  |
|  |  |  | leta de transporte, pinça de biópsia, bocal, |  |
|  |  |  | escova de limpeza, silicone para válvulas, um |  |
|  |  |  | pacote com 10 válvulas de biópsia, limpador |  |
|  |  |  | de lentes, conjunto para lavagem de canais, |  |
|  |  |  | frasco d'água WT-2, teste vazamento LT-8 |  |
|  |  |  | gastro, PROCESSADOR, sistema de cores |  |
|  |  |  | NTSC/PAL, energia 120 volts forma de captu- |  |
|  |  |  | ra de imagem simultânea, controle de cores |  |
|  |  |  | e iluminação, obsturador de luz, forma de |  |
|  |  |  | congelamento simultâneo, memória 23 fichas |  |
|  |  |  | de pacientes, saída de imagem analógica 1 |  |
|  |  |  | composto/03 S-VHS, sistema de zoom digi- |  |
|  |  |  | tal progress via teclado até 2x gradual, peso |  |
|  |  |  | 25 kg, iluminação halógena de 150 w e de |  |
|  |  |  | emergência de 150w, com teclado |  |
|  |  |  | * Instalação em local pré determina pela UFPel |  |
|  |  |  | * Entrega com todos testes de validação do equipamento |  |
|  |  |  | * Treinamento no local para os servidores que operam |  |
|  |  |  | o equipamento e para o técnico de manutenção. |  |
|  |  |  | * Registro no Ministério da Saúde ou publicação no |  |
|  |  |  | D.O.U,conforme exigência da Lei Federal 6.360/76 | 60.000,00 |
| 24 | 01 | UNID. | Ventilador microprocessado para assistência |  |
|  |  |  | ventilatória adulto/pediátrica/neonatal, estra- |  |
|  |  |  | tégias ventilatórias, VCV (volume controlado) |  |
|  |  |  | nos modos A/C ou SIMV, PVC(pressão con- |  |
|  |  |  | trolada) nos modos A/C ou SIMV, CPAP(pres |  |
|  |  |  | são contínua em via aérea) PSV pressão de |  |
|  |  |  | suporte, APRV/Bipap, Controles, volume cor- |  |
|  |  |  | rentes de 20 a 2400 ml.,freqüência mandató- |  |
|  |  |  | ria que atenda a ajustes máximo de pelo me- |  |
|  |  |  | nos 100 rpm, pausa inspiratória ajustável pelo |  |
|  |  |  | operador que atenda a faixa entre 0 a 2 seg. |  |
|  |  |  | PEEP de 0 a 45 cmH²O, nível de pressão |  |
|  |  |  | controlada (PC),e pressão de suporte (PS) |  |
|  |  |  | ajustados de forma independente, ajuste para |  |
|  |  |  | ciclagem(sensibilidade expiratória) da PVS |  |
|  |  |  | que atenda pelo menos a faixa de 10 a 40 % |  |
|  |  |  | do pico de fluxo inspiratório, sensibilidade |  |
|  |  |  | (disparo inspiratório) por mecanismo de pres- |  |
|  |  |  | são e fluxo, ajuste do tempo de elevação da |  |
|  |  |  | onda de pressão (rise time) ajustável pelo |  |
|  |  |  | operador nas modalidades PSV, PCV ou em |  |
|  |  |  | modos combinados com as mesmas,Monitor |  |
|  |  |  | incorporado e colorido com apresentação, |  |
|  |  |  | formas de onda para pressão (P), fluxo (F) ou |  |
|  |  |  | volume (V) pelo tempo (t)(gráficos de Pxt, Fxt |  |
|  |  |  | e Vxt), laços (loop´s) volume x pressão e |  |
|  |  |  | volume x fluxo,manômetro de pressão,possui |  |
|  |  |  | visualização da evolução (tendências) de al- |  |
|  |  |  | guns parâmetros monitorizados, Indicadores |  |
|  |  |  | numéricos em tela para: volume corrente ex- |  |
|  |  |  | pirado, volume minuto expirado, volume minu- |  |
|  |  |  | to total, freqüência total, relação i:e, pressões |  |
|  |  |  | máximas (PIP), platô, média(MAP) e expira- |  |
|  |  |  | tória final (PEEP) Manobras para cálculo com |  |
|  |  |  | indicação numérica dos seguintes valores da |  |
|  |  |  | mecânica respiratória:complacência e resis- |  |
|  |  |  | tência, auto PEEP, Alarmes audiovisuais pa- |  |
|  |  |  | ra as seguintes condições: ajustáveis para |  |
|  |  |  | alta pressão e baixa pressão, ajustável para |  |
|  |  |  | volume corrente alto e baixo, ajustável para |  |
|  |  |  | volume minuto alto e baixo, ajustável para |  |
|  |  |  | freqüência alta, bateria fraca, Outros recursos |  |
|  |  |  | bateria interna que funciona automaticamente |  |
|  |  |  | com no mínimo 30 minutos e autonomia típi- |  |
|  |  |  | ca até 220 minutos em condições normais, |  |
|  |  |  | possui nebulizador (micro nebulização) sin- |  |
|  |  |  | cronizado, misturador (blender) de gases ele- |  |
|  |  |  | trônico interno, alimentação elétrica 110a240 |  |
|  |  |  | volts, com freqüência 50-60 Hz.Acessórios: |  |
|  |  |  | dois conjuntos de circuitos reutilizáveis intan- |  |
|  |  |  | til, dois conjuntos de circuitos reajustáveis |  |
|  |  |  | adulto, rodízios com freios para montagem |  |
|  |  |  | do equipamento, sistema de umidificação |  |
|  |  |  | térmica com até três níveis diferentes de tem- |  |
|  |  |  | peratura, duas jarras para o sistema de umi - |  |
|  |  |  | dificação duráveis, de material polisulfona, |  |
|  |  |  | reutilizáveis e auto-claváveis modelo adulto |  |
|  |  |  | manuais em português. EXIGÊNCIA NORMA- |  |
|  |  |  | TIVA, deverá possuir: Registro no ministério |  |
|  |  |  | da saúde, certificado de boas práticas de |  |
|  |  |  | fabricação, certificado de conformidade com |  |
|  |  |  | as normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC |  |
|  |  |  | 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-12, marcação CE |  |
|  |  |  | * Instalação em local pré determina pela UFPel |  |
|  |  |  | * Entrega com todos testes de validação do equipamento |  |
|  |  |  | * Treinamento no local para os servidores que operam |  |
|  |  |  | o equipamento e para o técnico de manutenção. |  |
|  |  |  | * Registro no Ministério da Saúde ou publicação no |  |
|  |  |  | D.O.U,conforme exigência da Lei Federal 6.360/76 | 34.000,00 |
| 25 | 01 | UNID. | Aparelho de Rx portátil - Sistema de diagnós- |  |
|  |  |  | tico móvel de alta performace: braço porta tu- |  |
|  |  |  | bo articulado com grande alcance tanto de |  |
|  |  |  | altura quanto de profundidade, Tubo de RX |  |
|  |  |  | de ânodo giratório, gerador de alta freqüência, |  |
|  |  |  | controles microprocessado, técnica de pro- |  |
|  |  |  | grama anatômico de orgãos, conexão dispo- |  |
|  |  |  | nível c/mesa buck e mural buck"Áquila Plus" |  |
|  |  |  | * Instalação em local pré determina pela UFPel |  |
|  |  |  | * Entrega com todos testes de validação do equipamento |  |
|  |  |  | * Treinamento no local para os servidores que operam |  |
|  |  |  | o equipamento e para o técnico de manutenção. |  |
|  |  |  | * Registro no Ministério da Saúde ou publicação no |  |
|  |  |  | D.O.U,conforme exigência da Lei Federal 6.360/76 | 26.000,00 |
| 26 | 01 | UNID. | Processadora de RX, em estrutura monoblo- |  |
|  |  |  | co e fechamentos laterais e superiores em |  |
|  |  |  | fibra de vidro com tanques em aço inoxidável, |  |
|  |  |  | transporte do filme através de roletes aciona- |  |
|  |  |  | dos por intermédio de engrenagens de rosca |  |
|  |  |  | sim fim, controle eletrônico automático liga/ |  |
|  |  |  | desliga(standy-by) independentes para cada |  |
|  |  |  | função, regenerações automáticas ajustáveis, |  |
|  |  |  | controle de entrada do filme sonoro e visual, |  |
|  |  |  | bloqueio de água e reacionamento da proces- |  |
|  |  |  | sadora por introdução normal do filme no |  |
|  |  |  | alimentador, recirculação do revelador e fixa- |  |
|  |  |  | dor por meio de bombas com acionamento |  |
|  |  |  | magnético com filtro no revelador, sistema de |  |
|  |  |  | proteção contra superaquecimento do revela- |  |
|  |  |  | dor, dimensões aprox.comprimento 99,7cm, largura |  |
|  |  |  | 61,4cm, altura 45,0cm, peso aprox. 80 kg,capacida- |  |
|  |  |  | de mínima dos tanques, revelador 9 litros, fixador 9 li- |  |
|  |  |  | tros, água 9 litros, capacidade de produção |  |
|  |  |  | 120 seg. seco a seco, 160 filmes (24x30)cm/ |  |
|  |  |  | hora, 200 filmes diversos/hora, velocidade de |  |
|  |  |  | transporte 1,4 cm/seg, temperatura de opera- |  |
|  |  |  | ção, revelador 31ºc -35ºc (+1ºc),secador 50ºc |  |
|  |  |  | 60º (+5ºc), água 8ºc - 28ºc, tamanho do filme |  |
|  |  |  | folhasde 10 x 10 até 35 x 43 cm, eletricidade |  |
|  |  |  | 220 volts monofásico 60 Hz mais fio terra 9,2 |  |
|  |  |  | A (máx), hidráulica, vasão de água3 a 5 l/min |  |
|  |  |  | * Instalação em local pré determina pela UFPel |  |
|  |  |  | * Entrega com todos testes de validação do equipamento |  |
|  |  |  | * Treinamento no local para os servidores que operam |  |
|  |  |  | o equipamento e para o técnico de manutenção. |  |
|  |  |  | * Registro no Ministério da Saúde ou publicação no |  |
|  |  |  | D.O.U,conforme exigência da Lei Federal 6.360/76 | 23.000,00 |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 – As licitantes, detentora da propostas classificadas em primeiro e segundo lugares, , deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverão, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.4  em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 20 (vinte) dias a contar do recebimento do mesmo.

2.3 - Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega em nosso Almoxarifado. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.4- A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.5 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.6 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7 -  As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3.0 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFPEL,ENDEREÇO: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO                                                                         BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2006.

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.   /2005 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade