MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2006

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÒRIO, COM VALIDADE DE  SEIS MÊSES, destinados á Faculdade de Veterinária e Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02 e 5450/05, e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 20/11/2006

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÒRIO, COM VALIDADE DE  SEIS ( 06 ) MÊSES destinados á Faculdade de Veterinária e Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça e especificações constante no Termo de Referência anexo 01 do presente ao Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º,  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 20/11/2006, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Marca para todos os itens cotados.

5.4.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (nove horas) do dia 20/11/2006 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 108/2006, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.5, deste Edital, em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Catálogos com as especificações técnicas dos bens.

8.1.4. Declaração de que a empresa possui Assistência no Rio Grande do Sul, mediante apresentação de Declaração do fabricante ou representante indicando a empresa responsável pelos serviços.

8.1.5. Termo de registro de Preço ( anexo 04 deste edital ).

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

13. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 14.3 do Edital.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

14.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 20 (vinte) dias a contar do recebimento do mesmo.

14.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação desta licitação.

14.5. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

14.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

14.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

14.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente mantidas todas as demais condições.

14.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

14.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

14.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço

eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 01 de Novembro de 2006.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

###### Pregão Nº 108/2006

1 - DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO			 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÒRIO, COM VALIDADE DE SEIS (06) MESES destinados á Faculdade de Veterinária e Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item: | Und.: | Qtd.: | Descrição: | Val. Unit. Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FACULDADE DE VETERINÁRIA – LABORATÓRIO DE VIROLOGIA E IMUNOLOGIA |  |
| 01 | Peça | 02 | Equipamento com as seguintes características mínimas: Destilador de água em inox Controle de nível: fluxo de água acionado por pressostato Cuba e tampa: Inox polido, sem soldas e emendas Potência de aquecimento: 7.000 W Produção: (litros/hora) 08/h Resistência: Inox tubular blindada Sistema de proteção: contra falta de água através de pressostato Alimentação: 220V | R$ 2.200,00 |
| 02 | Peça | 01 | Equipamento com as seguintes características mínimas: Destilador de água em vidro com barrilete embutido Tanque de estocagem embutido Caixa em chapa de aço galvanizada Alimentação de água: mangueira pressurizada com conexão de ½ polegada de diâmentro. Saída de expurgo: mangueira com conexão de ¾ polegadas de diâmetro. Aquecimento: Resistência em aço inox com fixação central. Desligamento por falta de água de alimentação. Pressão da água de alimentação: de 3 a 7 bar. Capacidade de produção: 4 litros / hora Material de construção: Todas as partes em contato com o vapor e o destilado em aço inox. Alimentação : 220 V: | R$ 2.740,00 |
| 03 | Peça | 02 | Equipamento com as seguintes características mínimas: Autoclave vertical Caldeira de aço inoxidável. Válvula de segurança e controladora Manômetro: com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143° aproximadamente) e outra para pressão (0 a 3,0 Kgf/cm2 aproximadamente). Pressão aproximada de trabalho: 1,5 Kgf/cm2 correspondente a 127°C. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Gabinete de aço carbono com tratamento anticorrosivo Resistências de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Capacidade: 75 litros aproximadamente Potência: 4000 W aproximadamente | R$ 4.462,00 |
| 04 | Peça | 03 | Refrigerador com as seguintes características mínimas: Cor Branca Capacidade de Armazenagem : 321 litros Sistema Frost Free Voltagem: 220 V | R$ 2.100,00 |
| 05 | Peça | 01 | Microcentrífuga de bancada com as seguintes características mínimas: Rotor angular com capacidade para 30 tubos de 1,5 – 2,0 ml. Faixa de trabalho: 14.000 rpm aproximadamente Sistema de proteção: Não permite a partida com a tampa aberta e desligamento automático em caso de abertura durante a centrifugação Timer regulável para desligamento automático Alimentação: 220 V | R$ 4.554,00 |
| 06 | Peça | 01 | Centrífuga de bancada microprocessada com as seguintes características mínimas: Capacidade de amostras de rotor horizontal: 76x15 ml, 16x50 ml, 4 x 100 ml Rotação com rotor horizontal: 3600 rpm Capacidade de amostras com rotor angular: 24x15ml, 10x50ml ou 8x100ml Rotação com rotor angular: 4000 a 5500 rpm Controle de velocidade: Digital microprocessado com inversor de freqüência; Tipo de motor: Indução CA – ¼ hp Sistema de proteção: Não permite a partida com a tampa aberta e desligamento automático em caso de abertura durante a centrifugação; Tampa: (material) Aço SAE 1020 Timer: Digital multiescala Alimentação: 220 V Acompanha: 1 rotor horizontal conforme descrito e rotor angular, conforme descrito | R$11.000,00 |
| 07 | Peça | 03 | Frezzer vertical, cor branca; capacidade de armazenamento 328 litros aproximadamente; Sistema Frost Free; Voltagem: 220V | R$ 2.400,00 |
| 08 | Peça | 01 | ULTRA LOW TEMP com as seguintes características mínimas: Equipamento horizontal de ultra baixa temperatura de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada até a faixa de –86°C. Dimensões volumétricas externas 108x240x80 cm capacidade para armazenamento de 504 litros. Compressor hermético de baixo consumo de energia. Sistema de refrigeração tipo cascata com dois compressores. Unidade frigorífica com condensação de ar forçado. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado. Câmara interna em aço inoxidável AISI 304. Equipado com quatro tampas internas distintas e removíveis; Duas portas de abertura total com gaxetas duplas nos quatro lados. Equipado com rodízios com freio e niveladores. Painel de comando e controle frontal de fácil acesso. Comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana. Temperatura controlada automaticamente pré ajustada em –86°C. Indicação de temperatura decimal. Alarmes e sinalizadores de segurança relativos ao funcionamento do aparelho. Equipamento para 220volts, 50/60 Hz. | R$ 38.250,00 |
| 09 | Peça | 02 | Microondas com as seguintes características mínimas: Capacidade: 27 litros Potência: 950 W Relógio Voltagem: 220 volts | R$ 900,00 |
| 10 | Conjunto | 01 | Termociclador com as seguintes características mínimas: Gradiente de temperatura com as seguintes características técnicas: -Capacidade do bloco: - 96 tubos de 0,2ml; -77 tubos de 0,5 ml; - 01 placa de 96 wells; - 04 lâminas In Situ (opcional) - Permite utilizar o bloco como banho seco, com temperatura e tempo programável; - Bloco em alumínio de liga especial; - Temperatura de Trabalho do bloco: Faixa de temperatura: +4°C até +99°C; Uniformidade: + 0,2°C; Precisão ± 0,2°C; - Temperatura de trabalho do bloco: Faixa de temperatura:+4°C até +99°C; Uniformidade: +0,2°C; Precisão: ±0,2°C – Temperatura de trabalho da tampa: Faixa de temperatura de ambiente até +110°C; Programação de temperatura para preaquecimento da tampa antes da corrida com dispositivo mecânico que permite ajustar automaticamente a altura do tubo - Formação de Gradiente: Faixa de temperatura: de 1,0°C até 20°C continuamente ajustável para toda a faixa de operação do PCR; Permita programar uma temperatura diferente para cada coluna de 8 tubos(total 12); - Velocidade da rampa de subida: aquecimento 3,0°C/s continuamente ajustável Velocidade da rampa de descida: resfriamento 2,0°C/s continuamente ajustável; - Método de aquecimento do bloco: Método de aquecimento e resfriamento: Peltier Memória interna: - Capacidade interna: capacidade para 100 programas de 99 ciclos, 99 passos; Capacidade externa: infinita via cartão eletrônico, para 10 programas cada; Sistema de proteção de arquivo – Auto reinicio do ciclo; Tempo máximo de programa: 99hr 59 min 59 seg; Reprogramação durante o ciclo; Saída RS 232 para computador ou internet; Saída para impressora. - Dimensões aproximadas: 26x41x27 cm (CxPxA) - Alimentação: 230 V, 50/60 Hz, 500 w Deve acompanhar: - 01 Cartão Eletrônico com capacidade para armazenar 16 programas. | R$ 35.000,00 |
| 11 | Unidade | 01 | Fonte para eletroforese, com as seguintes características mínimas: - Crossover Automático; - baixo custo; - digital - 300 volts; - 220V/60hz - 500 mAmp, 150 Watts - dimensões: 30x28x12 cm - 4 saídas para géis simultâneos | 2.153,00 |
| 12 | Unidade | 01 | Cuba eletroforese com as seguintes características mínimas: Cuba horizontal. Aplicação : análise de DNA , PCR ou restrição enzimática Capacidade para 4 pentes, totalizando 160 amostras inclui: 1 bandeja para gel (20 x 20 cm); 2 pentes; tira colorida; 2 barreiras para solidificação do gel Especificações técnicas: 27 x 47, 5 x 8 cm; 2,200 ml de tampão (volume total) | 1.400,00 |
| 13 | Conjunto | 01 | Transluminador com as seguintes características mínimas: comprimento de onda de 302 nm Área de trabalho no filtro de 20 x 20 cm Intensidade Hi/Lo com lâmpadas de 8 watts Dimensões externas: 27,9 x 35,60 x 14,30 cm Alimentação: 220 ou 115 v/ 60 Hz Acompanhar: Tampa protetora para ultravioleta | 3.900,00 |
| 14 | Conjunto | 01 | Leitora automática de microplacas com as seguintes características mínimas: Leitora de microplacas com 96 poços, Absorbância de 380-900 nm Filtros fornecidos: 4 filtros (405, 450, 490 e 630 nm). Com agitação linear: velocidade baixa, média, alta e variável. Fonte de luz: lâmpada de tungstenio-halogenio. Software on-board com capacidade para personalizar protocolos e analisar dados Os resultados das leituras emitidos através de uma impressora ou ainda através de um microcomputador. Bi-volt | 25.200,00 |
| 15 | Conjunto | 01 | Estufa de CO2 com as seguintes características mínimas: Filtro HEPA; Porta de vidro dupla com lâmina transparente de aquecimento patenteada minimizada condensação e permite recuperação de temperatura mais rápida; - Sistema de controle microprocessado Enviro-Scan com display alfa-numérico para informação clara ao usuário; Jaqueta d’água com parede tripla para máxima proteção térmica e rápida recuperação Volume interno de 184 litros Interior em aço inox com cantos arredondados Orifício de acesso para amostragem da câmara com filtro Sensor de temperatura duplo Sensor de CO2 tipo condutividade térmica com garantia contra defeitos de 5 anos Porta reversível Contato para alarmes remoto; Sensor de nível na câmara da jaqueta d’água; Possibilidade de instalar sensor para medição de umidade relativa; faixa de temperatura: ambiente +5°C até 55°C; Precisão de temperatura: +0,1°C; Uniformidade de temperatura; +0,2°C; Faixa de controle de CO2: 0 a 20% Precisão CO2: +0,1%; Umidade relativa de 95% a 37°C Acompanham 04 prateleiras de aço inox; Dimensões externas: 66,0 x 100,3 x 63,5 cm; Dimensões internas: 54,1 x 68,1 x 50,8 cm 220v/60 Hz | 24.600,00 |
| 16 | Peça | 01 | Micropipetas monocanal com volume variável: 01 pipeta volume 1000 a 5000 ul - | 550,00 |
| 17 | Peça | 01 | Pipeta volume 50 a 200 ul - | 550,00 |
| 18 | Peça | 01 | Pipeta volume 5 a 20 ul | 550,00 |
| 19 | Peça | 01 | Pipeta volume 100 a 1000 ul | 550,00 |
| 20 | Peça | 01 | Pipeta volume 20 a 100 ul | 550,00 |
| 21 | Peça | 01 | Pipeta volume 0,5 a 10 ul | 550,00 |
| 22 | Peça | 01 | Micropipeta multicanal 12 canais Especificações: mecânica (visor digital) Volume de 20 a 200 ul com ejetor automático de ponteiras | 1.100,00 |
| 23 | Peça | 01 | 01 micropipeta multicanal 12 canais volume de 50 a 300 ul com ejetor automático de ponteiras | 1.100,00 |
| 24 | Unidade | 01 | Cabina de fluxo laminar vertical com as seguintes características mínimas: Trabalhe com 100% de ar renovado, que é totalmente exaurido para fora do ambiente de trabalho. Carcaça em chapa de aço tratada e posteriormente pintada na cor branca. Gabinete provido de conjunto moto-ventilador de insuflamento, tomada de ar da sala com pré-filtro modelo F 180 e filtro absoluto. Caixa de exaustão localizada na extremidade do duto, garantindo assim a pressão negativa do mesmo. Exaustão através de filtros absolutos instalados na cabina, O módulo central de trabalho fornecido com revestimento de aço inox 304 escovado nas paredes laterais, na posterior e na mesa de trabalho, com vidro frontal deslizante sobe e desce. Iluminação interna por lâmpadas fluorescentes. Dados elétricos: Tensão de alimentação: 220 V ca/60 Hz monofásico. Consumo elétrico aproximado: 18,2 A e 25,4 A com opção - CX. Disjuntor de alimentação (prever na instalação): 25 A e 35 A com opção - Cx | 23.000,00 |
| 25 | Unidade | 01 | Fluxo laminar horizontal com as seguintes características mínimas: Gabinete construído em chapa de aço inox AISI 304 escovado e chapa de aço zincado e pintado em epóxi branco. Filtros absolutos: Tipo F781 plissado com eficiência de 99,97% conforme teste DOP com moldura em alumínio. Ventiladores :Tipo sirocco com motor incorporado de 220 v – 60 hz . Área de trabalho em aço inox AISI 304 escovado e vidro temperado. Painel eletrônico com teclas de membrana (ver pág. 5). Dados elétricos: Tensão de alimentação: 220 v ca/monofásico. Consumo elétrico aproximado: 9,4 A Disjuntor de alimentação (prever na instalação): 16 A Lâmpada germicida UV Registro de gás/vácuo e /ou água. | 9.500,00 |
|  |  |  | CONJUNTO AGROTÉCNICO VISCONDE DA GRAÇA |  |
| 26 | Cada | 02 | Botijão para acondicionamento de sêmen em nitrogênio líquido | 2.400,00 |
| 27 | Cada | 06 | Aplicador próprio para inseminação artificial de bovinos em aço inox | 54,00 |
| 28 | Cada | 01 | Espéculo vaginal para bovinos em aço inox | 180,00 |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 – Após a fase de lances e inicio da fase de aceitação, as empresas vencedoras deverão enviar imediatamente, via sedex, a documentação constante nos sub-itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 (no prazo máximo de 48 horas),  para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CAMPUS CAPÃO DO LEÃO – BAIRRO JARDIM AMÉRICA DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES ,   CEP: 96010-900 - CAIXA POSTAL 354.

2.2 - Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega em nosso Almoxarifado. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.3- A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na UFPel, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.4 – O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

3 -- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFPEL, ENDEREÇO: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO, BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

##### ANEXO 02

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.   /2006 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2006.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade