MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2006

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, com VALIDADE POR SEIS MESES, destinados à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento conforme pedidos nº  260/06, 275/06, 294/06 295/06 e Instituto de Física e Matemática, ped. Nº 22/06. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 , 5450/05, 3931/01 e 4342/02  e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 04/01/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (Nove Horas) do dia 04/01/2007, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.4.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.4.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (Nove Horas) do dia 04/01/2007 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 146/2006, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. As licitantes, detentoras das propostas classificadas em primeiro e segundo lugar, para serem declaradas vencedoras, deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Catalogo com as especificações técnicas dos itens.

8.1.4. Termo de Registro de Preços

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar total ou parcialmente este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 10 (dez) dias a contar do recebimento do mesmo.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação desta licitação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 12 de dezembro de 2006.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 146/2006

1 -  DO  OBJETO

1.1 - Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, com VALIDADE POR SEIS MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit.R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRÓ-REITORÍA DE PLANELAMENTO E DESENVOLVIMENTO PD. Nº 262/2006 |  |  |  |
|  | EQUIPAMENTOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |  |  |  |
| 1 | Lavadora de alta pressão com características similares ao modelo J 6200, monofásico 220 V , 1300 Libras. | Unid. | 01 | 449,00 |
| 2 | Fogão doméstico comum com 04 ( quatro ) queimadores, cor branca. | Unid. | 01 | 259,00 |
| 3 | Aparelho de fax com características similares ao modelo FT-902BRG | Uni. | 02 | 679,00 |
| 4 | Conservadora de pisos, uso industrial 450 mm, motor central, 220 V com acessórios. | Uni. | 01 | 1.835,00 |
|  | PRÓ-REITORÍA DE PLANELAMENTO E DESENVOLVIMENTO / NESD / UFPEL - PD. Nº 260 - 275 – 294 - 295/2006 |  |  |  |
|  | EQUIPAMENTOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |  |  |  |
| 5 | Aparelho telefônico comum; c/teclas; c/memória; s/chave; rediscagem automática do último número digitado (LND); tecla Mute; tecla Flash para usar serviços especiais da companhia telefônica ou para transferir chamadas quando em uso de centrais; campainha ajustável: alto e baixo; tecla Pause; Tone/Pulse; mesa ou parede; garantia mínima de 01 ano. | Uni. | 55 | 30,00 |
| 6 | Aparelho de fax símile, c/função copiadora; capacidade mínima 10 páginas; tecla de navegação; memória para 100 números no diretório; 22 números de discagem rápida; teclado bloqueado por senha; manual em português; certificado de garantia e lista de autorizadas; voltagem: 110/220V; garantia mínima de 01 ano. | Uni. | 01 | 570,00 |
| 7 | Bebedouro elétrico de coluna, água natural e gelada, p/ bombona de 20 litros, c/ bombona cheia e bombona vazia para recarga, 220 V. | Uni. | 01 | 300,00 |
| 8 | Tela de projeção c/ 98” (2,00x1,50m); c/ tripé embutido, retrátil; superfície de projeção lavável; garantia mínima de 01 ano. | Uni. | 01 | 400,00 |
| 9 | Projetor Multimídia com as seguintes características mínimas: compatibilidade: IBM PC e Macintosh. NTSC, PAL e S-Vídeo; Interfaces: Entrada para computador: PC e Macintosh; Entradas de vídeo: RCA e S-VHS; Entrada de áudio: RCA; resolução: 800 x 600 real. 16,7 milhões de cores; Lâmpada: Luminosidade 1.500 lumens ANSI. Vida útil 3.000 horas; Alimentação: 100 a 240 V / 60Hz, com comutação automática; Controle remoto sem fio, compatível Microsoft, MAC ADB e OS/2; bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios; o equipamento deve vir acompanhado de todos os manuais para a sua instalação e operação; no mínimo, três anos de garantia, com atendimento no local de instalação. | Uni. | 01 | 3.500,00 |
| 10 | Condicionador de ar tipo Split; capacidade: 30.000 BTU's; ciclo reverso (quente/frio); 220 V , c/ controle remoto s/ fio; o equipamento deve vir acompanhado de todos os manuais para a sua instalação e operação; garantia mínima de 01 ano, com atendimento no local de instalação. | Uni. | 01 | 5.000,00 |
| 11 | Gravador de voz digital portátil.150+ | Uni. | 04 | 300,00 |
| 12 | Televisor color 14”; sistema de cores PAL-M/PAL-N/NTSC; rede elétrica: 99 ~ 242V/AC, 50/60Hz (comutação automática); c/ controle remoto, c/entradas e saídas p/vídeo componentes frontais e traseiras; o equipamento deve vir acompanhado de todos os manuais para a sua instalação e operação; garantia mínima de 01 ano. | Uni. | 02 | 450,00 |
| 13 | Câmera digital com modo Color Night View, Zoom Ótico 10X de Alta Qualidade, funções manuais e automáticas, monitor LCD integrado de 2,5”, captação de imagem 3 CCDs, 1/6”, 460.000 Pixels, resolução horizontal 500 linhas, sistema de sinal NTSC:60i, microfone de áudio – mini estério. | Uni. | 02 | 6.100,00 |
| 14 | Video para gravação e reprodução em formatos DV e reprodução em DVCAM gravado em fita mini-DV,função “ One -Touch Dubbing” ( mini-DV SVHS/VHS ), áudio PCM digital ( DV ), função “ Easy Edit”, conectividade com PC | Uni. | 01 | 3.900,00 |
| 15 | Fresnel c/ lâmpada , para estúdio de TV, lente em material resistente a choques térmicos, controle de foco, grade de segurança na frente das lentes, porta filtro de cor ou difusor, cabo elétrico de 2 mts com interruptor. | Uni. | 03 | 1.100,00 |
| 16 | Tripé tipo cadetão p/ iluminação ou similar | Uni. | 09 | 170,00 |
| 17 | Tripé igual ou similar ao Atek com cabeça Manfrotto 128 Rc | Uni. | 02 | 700,00 |
| 18 | Iluminador igual ou similar ao Atek Set Light 1000 | Uni. | 03 | 175,00 |
| 19 | Iluminador igual ou similar ao Atek Video Light 1000A | Uni | 03 | 115,00 |
| 20 | Iluminador igual ou similar ao Atek Video Light 1000C | Uni | 03 | 100,00 |
| 21 | Fundo infinito 3,5 x 15 preto, cinza, azul e branco | Uni | 01 | 600,00 |
| 22 | Condicionador de ar tipo Split; capacidade: 18.000 BTU's; ciclo reverso (quente/frio); c/ controle remoto s/ fio; 220 V, o equipamento deve vir acompanhado de todos os manuais para a sua instalação e operação; garantia mínima de 01 ano, com atendimento no local de instalação. | Uni. | 01 | 2.500,00 |
| 23 | Microfone de lapela | Uni. | 02 | 500,00 |
| 24 | Refrigerador doméstico comum 280 litros, 220 V, cor branca. | Uni. | 01 | 1.000,00 |
| 25 | Forno de microondas doméstico; capacidade aproximada 28 litros; 110/220 V; o equipamento deve vir acompanhado de todos os manuais para a sua instalação e operação; garantia mínima de 01 ano. | Uni. | 01 | 500,00 |
| 26 | Conjunto de talheres em aço inox composto de 06 facas, 06 colheres de sopa, 06 garfos, 06 colheres de sobremesa, 06 garfos p/ sobremesa, no mínimo. | Uni. | 01 | 90,00 |
| 27 | Cafeteira elétrica cap. p/ 36 cafezinhos, 220 V. | Uni. | 01 | 90,00 |
| 28 | Conjunto de louças composto de 06 pratos rasos, 06 pratos fundos, 06 xícaras c/ pires, 06 pratos de sobremesa, no mínimo. | Uni. | 01 | 180,00 |
| 29 | Câmera filmadora digital com as seguintes características mínimas: Transferir e compartilhar vídeos diretamente para DVD, CCD de 3.3 Megapixels, gravar nos sistemas DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, monitor LCD de 3,5”, 123.000 megapixel, modo de memória de foto digital com resolução de 2016 x 1512 ou 640 x 480, interface USB 2.0 ( alta velocidade ), sistema infravermelho, conversão de sinal analógico para digital, zoom ótico 10 X / digital 120 X, | Uni. | 01 | 3.799,00 |
| 30 | Mesa digitalizadora com as seguintes características mínimas: Dimenções 6 X 8”, 512 níveis de pressão, 1.015 linhas de resolução, caneta USB programável, mouse c/ 03 botões, Software Adobe Photoshop LE & Corel Painter Classic, compatível Mac OS 9, OS X v.10.1.5 ou posterior, | Uni. | 01 | 1.303,90 |
| 31 | Máquina fotográfica digital comas seguintes características mínimas: Resolução 7.2 mega pixels, zoom ótico 12x, digital 2x, smat zoom 57x, Macro 50 cm (W) e 90 cm (T), memória interna 32 MB, capacidade de gravação de vídeos MPEG VX com zoom óptico, LCD 3”, carregador de pilhas/baterias, 02 pilhas/baterias recarregáveis. | Uni. | 01 | 2.599,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 – Após a fase de lances e inicio da fase de aceitação, as licitantes, detentoras das propostas classificadas em primeiro e segundo lugar, para serem declaradas vencedoras, deverão estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO – BAIRRO JARDIM AMÉRICA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

CEP: 96010-900

### CAIXA POSTAL 354

2.2 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 20 (vinte) dias a contar do recebimento do mesmo.

2.3 - Os bens que não possui prazo de garantia junto a especificação, deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega em nosso Almoxarifado. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.4- A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.5 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.6 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7 - Todos equipamentos deverão ser novos e sem uso.

2.8 -  As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3.0 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA UFPEL,ENDEREÇO: CAMPUS CAPÃO DO LEÃO, BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  146 /2006 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade