MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2007

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, destinado ao Centro de Epidemiologia da Faculdade de Medicina 3° e 4° pavimentos do Hospital Santa Tereza. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3555/00 e 5450/05, e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 01/03/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÂO DE AR CONDICIONADO, destinado ao Centro de Epidemiologia da Faculdade de Medicina 3° e 4° pavimentos do Hospital Santa Tereza, especificados no Termo de Referência, anexo I do presente Edital.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 01/03/2007, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Marca e modelo para o item cotado.

5.4.4. No preço do produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e todas demais incidências decorrentes da instalação dos equipamentos.

5.4.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 horas (NOVE HORAS) do dia 01/03/2007 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 019/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÁ ADOTADO O SEGUINTE CRITÉRIO:

7.2.1 – LOTE - DO ITEM 01 AO 08 HAVERÁ SOMENTE UM VENCEDOR, QUE SERÁ O QUE TIVER O MENOR VALOR NA SOMA DOS OITO ITENS. Para este lote, a empresa deverá cotar todos os itens.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 , 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5, deste Edital, em original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

8.1.1. Proposta com os valores unitários e totais dos equipamentos e instalação e devidamente assinada pelos responsáveis da firma, na forma das disposições do CREA

8.1.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.4. Catalogo com as especificações técnicas dos equipamentos

8.1.5. Atestado de visita devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida à petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154116,  Ptres 205669, Fonte de Recurso 0172024307, Elemento de despesa 449052.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em duas etapas: 50% do valor na entrega dos aparelhos a  UFPel juntamente com a nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel e o restante após a instalação e verificação por parte do departamento de planejamento técnico da UFPel.

13. DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.

13.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o objeto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 14.3 do Edital.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

14.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de entrega com instalação dos equipamentos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder à 30 (trinta) dias a contar do recebimento do empenho e emissão da ordem de serviço, por parte da fiscalização, do Departamento de Planejamento Físico, que determinará o prazo limite para início dos serviços, quando começará a vigorar o prazo, sendo , no máximo 10 dias após a assinatura do contrato

14.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação desta licitação.

14.5. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

14.6 A firma contratada ficará obrigada a refazer por sua conta exclusiva todos os trabalhos que a fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

14.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

14.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

14.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

14.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

14.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

14.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 09 de Fevereiro de 2007

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 019/2007

1 -  DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, destinado ao Centro de Epidemiologia da Faculdade de Medicina 3° e 4° pavimentos do Hospital Santa Tereza, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Total R$ | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 01 | Ar Condicionado 7.500 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 07 |  |  |
| 02 | Ar Condicionado 9.000 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 15 |  |  |
| 03 | Ar Condicionado 12.000 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 05 |  |  |
| 04 | Ar Condicionado 18.000 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 02 |  |  |
| 05 | Ar Condicionado 24.000 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 01 |  |  |
| 06 | Ar Condicionado 30.000 BTUs tipo SPLIT; 220V, com instalação dos equipamentos, ciclo reverso; controle remoto total sem fio;silencioso; tipo Springer Carrier ou similar | Unid. | 06 |  |  |
|  | ENVELOPAMENTOS DAS TUBULAÇÕES |  |  |  |  |
| 07 | Interno – com MDF e pintura acrílica na cor das paredes internas | M | 60 |  |  |
| 08 | Externo – Com canaleta de PVC na cor branca | M | 55 |  |  |

DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| 3° PAVIMENTO |
| --- |
| LOCAL | ÁREA (m²) | N° PESSOAS | COMPUTADORES | POSIÇÃO SOLAR | QUANT | ESPEC. APARELHOS |
| Sala Reunião 1 | 21,46 | 15 | 1 | Norte | 1 | Split 24.000 Btus |
| Sala Reunião 2 | 17,70 | 12 | 1 | Norte | 1 | Split 18.000 Btus |
| Sala Reunião 3 | 25,18 | 20 | 1 | Oeste | 1 | Split 30.000 Btus |
| Sala Pesquisador (1) | 8,50 | 1 | 1 | Norte | 7 | Split 7.500 Btus |
| Sala Pesquisador (2) | 12,00 | 2 | 2 | Norte | 15 | Split 9.000 Btus |
| Secretaria | 13,65 | 2 | 2 | Oeste | 1 | Split 12.000 Btus |
| Recepção | 18,00 | 2 | 2 | - | 1 | Split 12.000 Btus |
| Servidor | 11,97 | 2 | 5 | Oeste | 1 | Split 12.000 Btus |
| Biblioteca | 18,00 | 15 | 2 | Oeste | 1 | Split 18.000 Btus |
| Digitação | 12,05 | 6 | 6 | Oeste | 1 | Split 12.000 Btus |
| 4° PAVIMENTO |
| Sala Multimídia | 92,39 | 60 | 3 | Oeste | 3 | Split 30.000 Btus |
| Sala de Estudos | 12,10 | 6 | 2 | Oeste | 2 | Split 12.000 Btus |
| Laboratório Informática | 48,05 | 20 | 20 | Oeste | 20 | Split 30.000 Btus |

Equipamentos de Climatização:

- As unidades internas deverão ser instaladas no centro das paredes no caso de 1 unidade ou eqüidistantes no caso de 2 ou mais unidades.

- As unidades externas(condensadoras) dos aparelhos, deverão ficar sobre mãos francesas de ferro, galvanizadas, fixadas nas paredes externas por chumbadores parabolts Ø8x100mm.

- Os drenos deverão ser fixados ás cantoneiras por meio de cintas plásticas com travamento

- O acesso ao local de instalação das unidades externas(condensadoras), será através das janelas dos ambientes(salas)

#### Envelopamento das Tubulações

- O envelopamento das tubulações dos aparelhos climatizadores, internamente devera ser em MDF 10mm com formato em U, e externamente com canaletas em PVC na cor branca, envolvendo as tubulações de gás, a fiação elétrica e o dreno

- Na parte interna, o envelopamento em MDF, deverá ser de tal forma que seja possível retirar a tampa frontal para manutenção das tubulações. A pintura deverá ser acrílica, idêntica a aplicada nas paredes das salas.

- Na parte externa, o envelopamento com canaletas em PVC, deverá ser, fixando-se a tampa da canaleta na parede por meio de parafusos com buchas de nylon e a canaleta funcionara como tampa, permitindo-se assim que ultrapasse a saída das tubulações nas paredes e que permita a aplicação de silicone incolor no topo das canaletas verticais.

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÁ ADOTADO O SEGUINTE CRITÉRIO:

2.1.1 – LOTE - DO ITEM 01 AO 08 HAVERÁ SOMENTE UM VENCEDOR, QUE SERÁ O QUE TIVER O MENOR VALOR NA SOMA DOS OITO ITENS. Para este lote, a empresa deverá cotar todos os itens.

2.2 – Para fins de habilitação o licitante deverá apresentar o atestado de visita que consta no anexo 04, junto com a documentação constante no item 08 do edital

2.3- Após a fase de lances e inicio da fase de aceitação, as empresas vencedoras deverão enviar imediatamente, via sedex, a documentação constante nos sub-itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5(no prazo máximo de 48 horas),  para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CAMPUS CAPÃO DO LEÃO – BAIRRO JARDIM AMÉRICA DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES ,   CEP: 96010-900 - CAIXA POSTAL 354.

2.4 - Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega no local estipulado. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.5- A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 – Todo equipamento deverá ser novo, sem uso, conforme consta no edital.

2.7 - Todo e qualquer transporte de material ou pessoal para a execução dos serviços, ficara a cargo da firma contratada, assim como toda limpeza decorrente da instalação dos equipamentos

2.8 - O prazo de entrega com instalação será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho e emissão da ordem de serviço, por parte da fiscalização, do Departamento de Planejamento Físico, que determinará o prazo limite para início dos serviços, quando começará a vigorar o prazo, sendo , no máximo 10 dias após a assinatura do contrato

2.9 – A visitação ao local de instalação dos equipamentos assim como a visualização do projeto elétrico deverá ser marcada antecipadamente através do telefone: (53)9982-5329, com o responsável e engenheiro Eduardo Gonçalves.

3 -- LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: Hospital Santa Tereza, Rua Marechal Deodoro 1160, Pelotas, RS

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de quatorze anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

###### ANEXO 04

ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participação na licitação, modalidade ________________________,edital n°_________________, para a Aquisição e Instalação de Ar Condicionado no Centro de Epidemiologia da Faculdade de Medicina – Hospital santa Tereza 3° e 4° Pavimentos localizada na Av. Marechal Deodoro, 1160, que a empresa _____________________________, representada pelo  Sr. _____________________________, visitou o local onde serão executados os serviços solicitados.

Pelotas, ____de _________________de_____________

_____________________________________

Representante da Empresa

CPF: ________________________________

________________________________________

Representante do Depto Planejamento Físico