##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2007 - PROCESSO Nº 23110.001456/2007-20

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2/2007 - PROCESSO Nº 23110.001457/2007-74

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2007 - PROCESSO Nº 23110.001458/2007-19

Pelotas-RS, 7 de maio de 2007.

ESCLARECIMENTO – Nº 004

Constam do presente documento os pedidos de esclarecimentos formulados pelas empresas interessadas, transcritos literalmente, os quais foram agrupados por assunto e suas respectivas respostas.

Os pedidos de esclarecimentos não contemplados neste documento encontram-se sob a análise da Comissão de Licitação e da equipe técnica e estarão sendo divulgados com a maior brevidade possível.

Grupo 1

Perguntas – Concorrência 03/2007

Venho encarecidamente solicitar os seguintes itens abaixo relacionados:

1) Especificações técnicas de:

- Manômetro;

- Pressostato;

- Reservatórios de águas;

- Tubos de concreto;

- Blocos de concreto sextavado;

- Câmara fria.

Resposta:

O manômetro deverá medir até 100 PSI;

O pressostato deverá atender a uma faixa de pressão de 20/60 PSI;

Quanto as demais solicitações deverão ser objetivas e com precisão quanto ao questionamento, já que da maneira apresentada não é possível definir qual o esclarecimento solicitado.

LUIZ AUGUSTO LUCINDA

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Portaria/UFPel nº 136, de 13 de fevereiro de 2007