MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 225/2007

PROCESSO Nº. 23110.008417/2007-53

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, com VALIDADE POR SEIS MESES. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2007, pelos Decretos 3.555/00, 5.450/05, 3.931/01, 4.342/02, 6.204/07 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 13/11/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º  do Decreto 6.204/2007.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário de Brasília, citados no item 01 (um) desse Edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta.

6. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

6.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

6.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

6.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6.7. Citar na proposta para cada item cotado:

Número do Registro do Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União. (Sem a necessidade de apresentação do respectivo documento)

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário especificado (item 01), terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 225/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÀRIO do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá expor sua condição (ME ou EPP) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 08 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar imediatamente os documentos via fax através do nº.: (0xx53) 3275-7172 a que se referem os Subitens 8.1.1 á 8.1.7 e originais ou cópias autenticadas no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de lances, para o endereço com os seguintes dizeres:

Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão.

Bairro Jardim América, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

DMP/CPL.

Pregão 127/2007.

Nome da Empresa.

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 04 deste Edital.

8.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

8.1.5. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei  Federal 6.360/76

8.1.6. Catalogo com as especificações técnicas dos itens em português.

8.1.7. Declaração que a empresa aplicará de treinamento qualificado  para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário, sem qualquer custo para a Contratante.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

15.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a homologação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 25 de outubro de 2007.

Elio Silva Cunha

Diretor DMP

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 225/2007

PROCESSO nº. 23110.008417/2007-53

1 - DO OBJETO

Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unidade | Descrição | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unidade | Ventilador micro-processado para pacientes pediátricos, neonatos e prematuros, com as características mínimas: Alarmes: freqüência respiratória Limites de alarme padrão de superior de pressão, superior/inferior de volume minuto e freqüência ventilatória, pressão ao final da expiração e tempo de apnéia Bateria de capacidade limitada 15 min. sem capacidade de bateria: 3 minutos, tecla de acesso rápido para silenciar os alarmes por no mínimo 120 segundos, com indicação visual na tela do equipamento. Faixa de programação: PEEP (cm H2O) 0-50 Freqüência respiratória (b/min)4-150, Concentração O²(%): 21-100, Relação: I:E 1:10 – 4:1 Volume de corrente inspiratório: (ml) 2-350, Volume minuto inspiratório: (l/min) 0,3-20 Tempo inspiratório: (s) 0,1-5 Nível de pressão: (cm H2O) 0- (80 – PEEP) Respiração de oxigênio 100% para 1 minuto Pausa inspiratório ou expiratória (s) 0-30 Fornecimento de Gás: Pressão na entrada: 2-6,5 bar (29-94 psi) ar e O2, válvulas controladas por microprocessador, equipamento deve possuir entrada de ar comprimento e oxigênio diretamente da central do hospital, interface de comunicação: porta serial RS-232C isolada, através de emulador e interface, protocolo universal MIB p/ comunicação com monitores multiparamétrico e/ou outros equipamentos, Acessórios Inclusos: 01 carro móvel para transporte; 01 braço suporte; 01 mangueira de alta pressão para O2 com 3m de comprimento no mínimo, 01 de alta pressão de ar comprimido; 01 circuito completo em silicone para uso em pacientes neonatais e pediátricos e neonatais. Alimentação Elétrica:100,120,220 e 240VCA, 50-60Hz, automática, tempo de alimentação da bateria de no mínimo 02(duas) horas Modos Ventilatórios: Pressão controlada, obrigatoriamente com curvas mostrando a pressão constante, o fluxo decrescente e com válvula ativa para compensação por escape no mesmo ciclo respiratório; volume controlado, SIMV combinando com volume e pressão controlada pressão e suporte, pressão positiva vias aéreas (CPAP), ventilação não invasiva eficaz de fugas de no mínimo 15L/min; modos ciclados de tempo e assistidos de ciclados a fluxo, Pressão nasal (CPAP nasal), sistema de ventilação de backup. Monitorizarão: tela gráfica de 12” sensível ao toque, visualização simultânea de 3 curvas pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo com loops respiratórios de volume x fluxo e pressão x volume, parâmetros em tempo real respiração espontânea, pico de pressão, TI/Ttot, Índice de respiração superficial (SBI), P. 01. Fornecimento de manual de operação original e atualização em português. Possui bateria interna com autonomia mínima de 2h de back-up de energia Equipamento para assistência ventilatoria de pacientes pediátricos (35kg) e neonatos, inclusive prematuros (0,5kg) Volume inspirado e expirado devem ser medidos, e não estimados ou calculados Equipamento deverá possuir sensor de oxigênio | R$ 74.070,00 |
| 02 | 01 | Unidade | Incubadora de parede dupla, para cuidados intensivos, controles microprocessados, porta frontal rebatível, portinholas ovais, vedadas com silicone autoclavável, controle de temperatura do ar e RN c/ indicação digital, compartimento de recém nascido feito de material não ferroso, demais opcionais. | R$ 9.985,00 |
| 03 | 01 | Unidade | Berço aquecido com as características mínimas: calor radiante intensivo com laterais rebatíveis de acrílico, controles 100% microprocessados, removível, painel c/ acabamento liso em policarbonato, sistema de auto-teste do micro-controlado, memória para retenção de ultima geração p/ potencia desejada, indicação luminosa de todos alarmes, mesmo com som inibido, tecla de inibir alarmes, indicação luminosa mesmo com equipamento ligado/desligado e/ou inibido, variação de potencia de aquecimento de 0 a 10% c/ intervalo de 10% em relação a potencia máxima. | R$ 6.250,00 |
| 04 | 02 | Unidade | Aparelho para fototerapia com 08 lâmpadas azuis; movimentos verticais e angulares, 02 fusível de proteção e interruptor geral. | R$ 3.600,00 |
| 05 | 01 | Unidade | Monitor de beira de leito c/ características mínimas: multiparamétrico p/ paciente neonatal e pediátrico c/ modelos ecg, pressão não evasiva, respiração, pressão invasiva – StO2 e capinografia, c/ software para PC entrada USB c/ cabos. | R$ 7.983,00 |
| 06 | 01 | Unidade | Equipamento odontológico contendo: cabeçote do refletor versa e cuba cerâmica para cuspideira compatível para cadeira croma e nípel para redução d’ água. | R$ 1.125,00 |
| 07 | 01 | Unidade | Eletrocardiógrafo com as características mínimas de: portátil com 12 derivações simultâneas c/ opção de analise de eletrocardiograma, sistema de configuração básico de até 12SL via serial, opção de configuração c/ analise e calculo de parâmetros, possibilitando uma 2ª opinião do eletrocardiograma medido, impressora térmica de 90 mm imprimindo de 01 a 03 canais, teclado e display alfa numérico e conexão USB. | R$ 3.559,00 |
| 08 | 01 | Unidade | Carro de emergência com características mínimas: estrutura em polímero de alto impacto com bordas arredondadas em todo área superior e inferior, pára-choque emborrachado gavetas p/ armazenamento/equipamentos de medicação de urgência visualizáveis, lixeira c/ tampa, suporte p/ frasco de infusão venosa, rodas giratórias c/ trava (02 travas no mínimo), bandeja giratória c/ 360° p/ cardioversor/desfibrilador, tábua de massagem cardíaca em poliuretano. | R$ 1.379,00 |
| 09 | 01 | Unidade | Desfibrilador com características mínimas de: choques bifásicos até 360 joules, tempo de carga inferior a 10s, alimentação 110/220 v, bateria com carregador, monitor com registro de 05 ou 07 derivações, dimensões aproximadas 31,5x30,5x12,5cm. | R$ 5.749,00 |
| 10 | 01 | Kit | Instrumental cirúrgico com os equipamentos mínimos: 01 agulha de verres tam. 15; amnioscópio acrílico c/ 03 pontas; 15 tesoura de mayo de 15cm; 15 tesoura metzembauer de 15cm; 10 pinças anatômicas c/ dente 16cm e 10 s/ dente; 10 pinças kocher de 16cm; 08 pinças de anel foerster de 18cm; 02 pinças uterinas collin; 10 aminiótomo de 20cm; 10 esfignomanômetro adulto e 12 infantil; 05 cabo p/ laringoscópio tamanho adulto/infantil e 05 laminas p/ laringoscópio tamanho adulto/infantil. | R$ 3.370,00 |
| 11 | 01 | Unidade | Equipamento multimídia com as características mínimas de 2200 lúmens, sistema de cores PAL, SECAM, PAL-N, NTSC, PAL 60, PAL-M, resolução mínima de 800x600 pixels, potencia de lâmpada de 165v, c/ controle, entradas Vídeo Composto, S-Vídeo, RGB e USB, tamanho aproximado de 308x98x267mm. | R$ 2.599,00 |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - Deverá constar nas embalagens de todos os produtos entregues em nosso Almoxarifado, as seguintes informações:

- número de certificado do produto no Ministério da Saúde;

- fabricante;

- rótulo em português;

- lote de fabricação;

- nome do produto;

- quantidade.

- marca

2.2 - Os equipamentos deverão ter validade mínima de 01(um) ano, no momento da entrega no almoxarifado.

2.3 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.4 - O Almoxarifado do Hospital Universitário reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

2.4.1 - em embalagens de papelão que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa materiais diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento;

2.4.2 - fora das embalagens originais, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

2.5 – O equipamento deve estar especificado em catalogo técnico com classificação CE com as requisições  da Medical Device Directive 93/42EEC, classe 01 de acordo com a norma IEC 6011/EM 60 601-1 Tipo B, ISSO 10651-1, EN794-1 ASTM F1100, e ter compatibilidade  eletromagnética (EMC) registrada no catalogo técnico, emissão de acordo com EM IEC 60601-1-2 (CISPR11, interferência nível B) e EM IEC 60601-1-2.

2.6 - A UFPel terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 – A empresa deverá aplicar treinamento qualificado  para os profissionais, nas dependências do Hospital Universitário, sem qualquer custo para a Contratante.

2.9 - O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

2.10 - Todos os itens do Almoxarifado serão testados pela Comissão de Padronização e os que não preencherem os critérios de qualidade, na realização dos procedimentos, terão parecer técnico emitido.

3 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERITÁRIO DA UFPEL.

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO Nº 1680, Cep: 96015-280 – PELOTAS/RS.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 127 / 2007 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade