MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 235/2007(SRP)

PROCESSO Nº 23110.008704/2007- 63

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGITRO DE PREÇO com validade de 06 ( seis ) meses, visando a aquisição de EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à FACULDADE DE ODONTOLOGIA, conforme pedidos nº 097, 098, 099, 100 e 184/2007. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 18/12/2007

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGITRO DE PREÇO com validade de 06 ( seis ) meses,  visando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à FACULDADE DE ODONTOLOGIA, conforme pedidos nº 097, 098, 099, 100 e 184/2007, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, §2º).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º  do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até  a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1 - No campo reservado para especificações complementares, o(s) licitante(s) deverá(ão) somente complementar informações adicionais que se façam necessárias, esclarecendo que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejará a desclassificação da empresa no item. Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a empresa declare no citado campo: “Conforme edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada  equipamento deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 235/2007, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá expor sua condição (ME ou EPP) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2007

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo 02 deste Edital.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo 03 deste Edital.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 04 deste Edital.

8.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

8.1.5. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei  Federal 6.360/76.

8.1.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida à petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154059,  Ptres 3313, Fonte de Recurso 0112,  Elemento de despesa 449052-08.

13 DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 45 (quarenta e cinco) dias a contar da ciência da emissão do empenho.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura.

15.5. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita, serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 26 de novembro de 2007.

Élio Silva Cunha

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 235/2007

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto REGITRO DE PREÇO com validade de 06 ( seis ) meses, visando a aquisição de DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à FACULDADE DE ODONTOLOGIA, conforme pedidos nº 097, 098, 099, 100 e 184/2007, conforme especificações e quantidade abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unidade | Transiluminador com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Transiluminador com filtro de 20cm x 20cm para visualização de géis corados com brometo de etídio e azul de coomassie, pico de transmitância de 312 nanômetros, duas gradações de intensidade de luz, com tampa acrílica para proteção fixa através de dobradiças, alimentação 220v. | R$ 5.426,01 |
| 02 | 01 | Unidade | Microcentrífuga com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Microcentrífuga de bancada desenvolvida para uso em laboratórios de controle de qualidade, pesquisa, patológicos, banco de sangue, microbiologia, com no mínimo quatro programas de memória, com acabamento em tinta eletrostática em epóxi texturizada, capacidade de amostras: dois rotores angulares, um para 30 x 0,5ml e outro de 30 x 1,5 a 2,0ml, faixa de trabalho: 14.000 rpm a 21.000rpm, controle de velocidade: microprocessado e parada automática com freio eletrodinâmico, motor: indução, sem escovas, sistema de proteção: não permitir partida com tampa aberta e desligamento automático em caso de abertura durante a centrifugação, tampa: aço com pintura eletrostática em epóxi texturizado, timer: regulável de 0 a 99 minutos para desligamento automático; alimentação: 220v, 50/60HZ. | R$ 5.066,31 |
| 03 | 01 | Unidade | Capela com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Capela de fluxo laminar vertical mini, fluxo laminar vertical para proteção do usuário e do produto, gabinete externo em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático, câmara interna de trabalho aço inoxidável, plataformas de trabalho removíveis para limpeza e sanitização, destinada aos trabalhos descritos na classe 100 da Federal Standard 209E USA, atual classe 5 da ISO 14644-1 equivalentes a NBR13700 de junho/96, porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e com sistema de contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso, motor de ½ Hp, com ventilador tipo Siroco, regulagem eletrônica interna da velocidade, todo o ar é recirculado dentro da câmara de trabalho a uma velocidade de 670m3/hora, filtro do tipo HEPA plissado com uma estrutura externa de alumínio, de alta eficiência de retenção de particulados (HEPA), classe A3, segundo as Normas ABNT-NBR 6401, com eficiência de 99,99%, retendo partículas de até 0,3 mícron (Micra), conforme Norma US MIL STD 282, oliva para entrada de gás, água ou vácuo, já instalada na câmara interna de trabalho, tomada elétrica auxiliar dentro da câmara de trabalho, manômetro frontal para indicar a pressão diferencial do filtro HEPA, lâmapa germicida com dispositivo de segurança que desliga quando a porta frontal se abre, iluminação interna da câmara através de lâmapada fluorescente, cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra. | R$ 10.326,93 |
| 04 | 01 | Unidade | Fabricador automático de gelo com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Fabricador automático de gelo com produção de gelo em 3 escamas, produção de até 15kg de gelo em um período de 24 horas, com cesta de armazenamento para até 3kg aproximadamente, capacidade do tanque de água: 2 litros, produção de 1kg por ciclo, alimentação: 220v/60Hz, feita em polietileno de alta densidade com pá para retirada do gelo e mangueiras para instalação em rede de água. | R$ 1.832,88 |
| 05 | 01 | Unidade | Microscópio com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Microscópio biológico invertido trinocular, estativa robusta, tubos de observação trinocular, com inclinação de 30º, ajuste da distância interpupilar entre 55-75mm e ajuste de dioptria para as duas oculares, iluminador (luz incidente) com faixa de elevação de 20mm, objetivas de campo plano e longa distância, de 4X na 0,10; 10X na 0,25; 25X na 0,4 e de 40X na 0,6, para distância de trabalho de 17,4mm, 8mm, 5mm 3mm tipo PL-LD respectivamente, e todas permitindo o uso do utensílio de cultura com fundo de espessura de até 1,5mm, um par de oculares de 10X de campo amplo de 18mm de diâmetro e um par de oculares de 16X de campo amplo e 11mm de diâmetro, lente auxiliar de 1,25X, aumentos configuráveis entre 50X e 800X, platina mecânica com superfície de 190 x 145mm, com área de trabalho com 75 x 50mm, divisão de 0,1mm, charriot com controle para os movimentos X e Y, e fixação da lâmina, ajuste coaxial da focalização micrométrica e macrométrica com knobs independentes, com controle da pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar eventuais danos, com altura de 30mm de faixa do foco, divisão mínima do ajuste fino é de 0,002mm, com sistema de contraste de fase, iluminador elétrico com coletor esférico, filtro amarelo e verde com 43mm de diâmetro e lâmpada de halogênio de 12v/50w, com ajuste da intensidade de luz, cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra. | R$ 5.285,90 |
| 06 | 01 | Unidade | Botijão de criogenia com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Botijão de criogenia, container botijão de nitrogênio fabricado em alumínio, capacidade de 18 a 20 litros, para o armazenamento de amostras biológicas por longo período em temperaturas criogênicas de até -196º, diâmetro da boca de 55,4mm, altura total de 652mm e diâmetro externo de 368mm, acompanhado de 06 canisters de 11”. | R$ 2.711,26 |
| 07 | 01 | Unidade | Balança analítica com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Balança analítica com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar automaticamente, unidades de pesagem: gramas, quilates, ounças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael, adaptador de vibrações com 3 (três) níveis, características técnicas: legibilidade 0,1mg, linearidade 0,3mg, campo de pesagem 0-210g, campo de taragem 0-210g, tempo de estabilização 2 segundos, prato de pesagem 80mm, dimensões 194 x 325 x 260mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110/220v, freqüência 50/60Hz, câmara de pesagem com janelas corrediças, moldadas em vidro temperado, para garantir proteção durante a pesagem de agentes atmosféricos, display digital com luminosidade uniforme que permite uma leitura nítida dos resultados, teclado para programação de toque suave, à prova de respingos, célula de carga equipada com dispositivo de compensação de força eletromagnética (EMPR) com tranduser, acompanha peso de calibração. | R$ 2.823,33 |
| 08 | 01 | Unidade | Agitador para tubos de ensaio com características iguais, similares ou compatíveis as seguintes configurações mínimas: Agitador para tubos de ensaio, uso para homogeneização de diferentes materiais patológicos, permitindo melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade das diluições realizadas, podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30mm de diâmetro, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetro ou espectro-fotômetro, pequenos frascos reagentes, frascos erlenmeyer e balões volumétricos, aparelho montado em caixas de chapas de ferro e de alumínio, medida de 14,5cm de largura por 13cm de altura por 16cm de profundidade, motor de 3.800RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, funcionamento de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo, funcionamento em 110/220 volts. | R$ 459,61 |
| 09 | 06 | Unidade | Aparelho de RX com as Características mínimas, iguais ou similares: Coluna móvel; Comando acionador digital; Compatível com radiografia digital, potência mínima de 70Kvp – 7mA; Cabo com no mínimo 3m. | R$ 4.230,00 |
| 10 | 20 | Unidade | Consultório Odontológico Completo com: Cadeira com comandos nos pedais, posição de trabalho eletrônico, encosto com apoio lombar envolvente, debrum antiderrapante, Unidade d’ água em aço inox removível e autoclavável, 01 sugador e 01 cuba removível; Refletores de luz fria de no mínimo 15.000 lux; Terminais para rotação alta e baixa; 01 mocho.. | R$ 7.107,00 |
| 11 | 40 | Unidade | Aparelho Fotopolimerizador de resina cm as características mínimas: sistema de luz fria; timer programável de 100 seg; Programação de intensidade da luz; comprimento de onda na faixa de 450 a 480 nm, potencia 500 mw/cm2; Teclado tipo membrana; Com ponteiras em fibra ótica; Rotação de 360°; Exaustor silencioso da peça de mão; bivolt. | R$ 722,00 |
| 12 | 50 | Unidade | Conjunto de cabeçote duplo com refletores e equipo de bancada, com terminal para alta e baixa rotação e seringa tríplece. (Estação de trabalho) | R$ 2.318,00 |

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Postal 354.

2.2. Os itens devem ter características mínimas citadas acima, produtos ofertados com características inferiores, serão desconsiderados.

2.3. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega no Almoxarifado da Faculdade de Odontologia. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante.

2.4. Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.5. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na cidade de Pelotas/RS, devendo ser informado na proposta (por escrito), o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento do mesmo.

2.7. Os equipamentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.8. A Faculdade de Odontologia terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.9. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação dos produtos, a devolução (frete) será por conta da contratada.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os equipamentos deverão ser entregues no almoxarifado da Faculdade de Odontologia, sito à Rua Gonçalves Chaves, 457 – Centro - Pelotas/RS.

##### ANEXO 02

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  235/2007 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2007.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade