MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2008

### PROCESSO Nº 23110.003482/2008- 73

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12,14, 15, 16, e 17/2008.  O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 07/07/2008

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12,14, 15, 16, e 17/2008,  especificado no Termo de Referência,  anexo ao presente Edital.

2.2. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.3 Este Pregão NÃO possui TRATAMENTO DIFERENCIADO – Benefício Tipo I – Contratação exclusivas para ME/EPP e Cooperativas de acordo com o Decreto 6204/2007 e Art. 34, da Lei nº. 11488/07.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º  do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º,  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até  a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1 - No campo reservado para especificações complementares, o(s) licitante(s) deverá(ão) somente complementar informações adicionais que se façam necessárias, esclarecendo que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejará a desclassificação da empresa no item. Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a empresa declare no citado campo: “Conforme edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca e modelo para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.11.1 - Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá expor sua condição ( ME ou EPP ) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06.

6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem o item 8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2008

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br;

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br;

8.1.3. Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente já tenha fornecido o objeto desta licitação nas mesmas características ou superior no mercado brasileiro, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade, cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: UGR 154129,  Ptres 3311, Fonte de Recurso 0112, Elemento de despesa 339039 e 344905200.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

12.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

12.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

13 DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

13.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 14.3 do Edital.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

14.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

14.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto deste Pregão, não poderá exceder 20 (vinte) dias a contar da ciência da emissão do empenho, mediante notificação, por carta registrada com ARMP.

14.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

14.5.  Os itens deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo 01, a contar da entrega em nossa Universidade.

14.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

14.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

14.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

14.9. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente mantidas todas as demais condições.

14.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

14.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

14.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 02 junho de 2008.

Kelly Romano Huckembeck

Diretora D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 032/2008

Processo nº. 23110.003482/2008-73

1 - DO  OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA LABORATÓRIO, destinado à Faculdade de Engenharia Agrícola, conforme pedidos 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12,14, 15, 16, e 17/2008  e conforme especificações abaixo:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição dos equipamentos com as seguintes características mínimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Und | Agitador mecânico eletrônico macro – Corpo cilíndrico construído em aço revestido com epóxi eletrostático; Motor de indução de 1/6Hp, blindado, silencioso, e não produz faíscas; Motor e mandril vazado, permitindo assim, movimentar a haste para cima e para baixo, facilitando a colocação e retirada do recipiente sem ser preciso levantar o aparelho; Velocidade regulável entre 150 e 1700rpm, com pontos de referência entre 1 e 10; Capacidade para misturar de 1 a 51 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água; Haste de agitação em aço inoxidável 304, diâmetro de 7,5x500mm de comprimento; Hélices de fácil intercâmbio com 42mm e 65mm de diâmetro; Comando de velocidade à distância para segurança nos casos de uso com produtos ou rações químicas de risco; Regulagem de inclinação do motor para obter boa turbulência na agitação sem respingos; Pode trabalhar em regime contínuo e em ambiente levemente corrosivo; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra; Acompanha base com haste de fixação, haste de agitação em aço inox 304 com 7,5mm de diâmetro e 500mm de comprimento, 1 hélice de três pás em aço inox 304 com 42mm de diâmetro, 1 hélice de três pás em aço inox 304 com 65mm de diâmetro, 1 chave para o mandril e manual de instruções. |
| 2 | 03 | Unid | Anemômetro portátil – Instrumento para medir a velocidade do vento (em Beaufort, mph, nós, m/s e k/h), nos pontos máximos e pela média. Indica a temperatura do vento em ºC e ºF; LCD iluminado; Portátil, a prova d’agua; Escala: 0.2 a 30m/s; Escala do Termômetro: -30+60ºC / -22+140ºF; Resolução: 0,1m/s; Resolução do Termômetro: 0,1ºC / 0,1ºF; Precisão: (5%; Precisão do Termômetro: (1ºC / (1ºF; Dimensões: 98 x 39 x 17mm; Material: Plástico PP; Peso: 110g. |
| 3 | 01 | Unid | Estufa Bod – Com controle de temperatura e fotoperiodo, faixa de temperatura –6 a 60ºC. |
| 4 | 10 | Unid | Microscópio estereoscópio zoom - Tubo binocular inclinado a 45º e 360º de giro; Um par de oculares de 10X com super campo amplo de 23mm de diâmetro; Aumento total de 40X (opcional até 160X); Ajuste de 5 unidades de dioptria, apenas na ocular esquerda, regulagem da distância interpupilar entre 55 a 75mm; Imagem tridimensional de alta resolução; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Objetivas Zoom de 1 a 4X; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e preta com 94,3mm de diâmetro e presilhas para fixar os objetos sob observação; Iluminação transmitida embutida na base, com lâmpada de 12V/20W e incidente embutida na estativa, com lâmpada tipo dicroica de 12 Volts 10 Watts; Opcionais: Oculares de 20X, objetivas adicionais de 0,5X, 0,75X; 1,5X e 2X; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra. |
| 5 | 01 | Unid | Phmetro de bancada – Display de cristal líquido alfa numérico 16 x 2 com luz de fundo; Tecnologia eletrônica imune a ruído da rede; Funções de stand-by, pH, milivolts e calibração; Cada função em uso é sinalizada por LED; Faixa de medição de 0,00 a 14,00pH ou 1000mV (positivo ou negativo), relativo; Compensação automática da temperatura entre 0 e 100°C; Reprodutibilidade de ( 0,01 pH e ( 1mV; Legibilidade de 0,01 pH e 1 mV; Calibração com 2 buffers; Fornecido com eletrodo combinado universal com referência interna de Ag/AgCI e sensor de temperatura encapsulado em aço inoxidável; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha eletrodo combinado para pH, 100 ml de buffer pH 9,18, 100ml de buffer pH 6,86, 100ml de solução buffer pH 4,01, 100 ml de solução de repouso para o eletrodo, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções. |
| 6 | 02 | Unid | Sistema de Simulação de Secagem de Madeira Serrada – CLP GP 3011 - CPU com Programa de Simulação de Secagem; Cabo de alimentação do CLP; Cabo de interligação CLP – Computador RS 232; Programa de Simulação de Secagem DrySim para Computador. |
| 7 | 03 | Unid | Medidor de umidade da madeira – Digital, portátil, com pinos, para faixa de 9 a 30% da umidade. |
| 8 | 01 | Unid | Serra Circular Esquadrejadeira. Dimensões da mesa fixa 750x1000mm Dimensões da mesa móvel ( apoios fechados) 800x1140mm Dimensões da mesa móvel ( apoios abertos) 800x1300mm Distância máxima entre a serra e o encosto lateral 1200mm Inclinação da serra 45° Diâmetro do eixo das serras 30mm Potência total 7,5cv Riscador ( opcional) potência 0,75cv Rotação do riscador 7000RPM Rotação da serra 3,650 RPM Diâmetro da lâmina de serra 0 300mm Curso da mesa móvel com trilhos 5 metros 3,800mm Comprimento de corte antes da lâmina da serra 2,300mm (opcional 3,000mm) Altura de corte com serra 0 300mm 75mm Altura de corte com serra 0 350mm 100mm Nesta condição a serra fica 35mm acima da mesa, na regulagem mínima de corte. |
| 9 | 01 | Unid | Máquina para Ensaios Mecânicos em Madeira. Máquina Universal de Ensaios eletromecânica informatizada, capacidade máxima 30000 kgf (300kN), com as seguintes características mínimas: Máquina Tipo: Bifuso autoportante. Três Campos de ensaio para tração e compressão. O 3º campo de ensaio deve permitir ensaios até a capacidade máxima de 500kgf. Equipamento Classe 1, segundo a norma NM-ISO7500-1. Equipamento testado e aprovado com relação à imunidade aos problemas de interferência eletromagnética com laudo emitido por membro da RBLE (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios) ou entidade similar internacional e dentro dos parâmetros exigidos pelo Comitê Internacional de Eletrotécnica. Acionamento eletromecânico por motor de velocidade variável e fuso de esfera, permitindo abranger uma faixa de velocidades de 0,01 a 500 mm/minuto sem degraus. Canais para extensometria e células de carga embutidos. Entrada/Saída para Comunicação com microcomputador via porta serial RS232. Curso útil de ensaios sem as garras de 1200 mm (mínimo) Distância entre colunas mínima de 650 mm Células de carga: unidade de 300 kN unidade de 20 kN unidade de 5 kN Par de garras auto travante por efeito de alavanca, simples estágio, para ensaios de tração segundo a NBR 9534 para corpos de prova de até 30mm de espessura, capacidade máxima 500 kgf. ( Par de pratos, sendo o superior oscilante, com diâmetro 160mm para ensaio de compressão capacidade máxima 100 tf. ( Dispositivo para ensaio de tração perpendicular as fibras em corpos de prova de madeira segundo a norma NBR-7190/ASTM-D-143. ( Dispositivo para ensaio de flexão em madeira, largura máxima do corpo de prova 60mm, distância entre apoios ajustável de 30 a 1050mm, capacidade 2000 kgf. Deve acompanhar jogos de cutelo para atendimento as normas NBR-7190, DINEN310, JIS A5905 e NBR-9533 ( Microcomputador de 256MB, equipado com: gravador de CD 48X (CDRW), disco rígido de 80 GB, placa de rede integrada (10/100) Serial RS-232, placa de vídeo integrada, monitor 17” (16” área visível), Windows XP Professional Oem (Instalado), teclado PS2 e Mouse PS2 inc. ( impressora jato de tinta colorida com os seguintes recursos: velocidade preto: 30 ppm, velocidade cores: 20 ppm, resolução máxima: até 1200 x 1200 dpi em preto e 4.800 x 1.200 dpi qualidade fotográfica, sistema operacional : Microsoft Windows 98, 2000, Professional, Me, XP Home, XP professional, Voltagem: bivolt. ( Deverá estar incluso no fornecimento software para aquisição, controle e processamento de dados desenvolvido em API Windows, para automação de ensaios, que opere em ambiente Windows 98, 2000 ou XP com os seguintes recursos mínimos: - Salvar trabalhos e métodos de ensaio em arquivos. - Inclusão e edição de parâmetros de ensaios a qualquer momento com possibilidade de recálculo. - Opção de escala gráfica carga versus tempo, carga versus deformação e deformação versus tempo. - Cálculo automático de parâmetros físicos de ensaios - Emissão de Relatórios com resultados individuais da amostras, resultados estatísticos entre amostras e gráficos coloridos das amostras. - Criação de mensagens e sinais sonoros ao operador. - Funções de temporização durante o ensaio. - Controle de velocidade automática por taxa de incremento linear de carga em N/s com linearidade de + 1% - Manutenção de carga constante por tempo pré-determinado (fadiga estática). - Criação dos rótulos (nomes) e forma de cálculo de variáveis obedecendo às operações matemáticas de soma, subtração, divisão e multiplicação. - Possibilidade de interações matemáticas entre variáveis - Criação de retas tangentes e secantes sobre os gráficos de ensaios para captura de coeficientes especiais. - Aquisição de parâmetros e dados diversos durante o ensaio |
| 10 | 01 | Unid | Serra Fita. Diâmetro dos volantes: 800 mm Rotação dos volantes: 530 rpm Comprimento maximo da fita: 5520 mm Comprimento mínimo da fita: 5440 mm Altura máxima de corte: 420 mm Largura máxima de corte: 780 mm Dimensões da mesa: 1090 X 802 mm Inclinação da mesa: 45º Potência necessária: 5 CV IVP Peso liquido aproximado: 625 kg Embalagem (comprimento x largura x altura): 1040 x 1565 x 2644 mm |
| 11 | 01 | Unid | Estufa de Secagem para Madeira. Capacidade para dois (02) m³. , sistema de queima e secagem automatizados, compreendendo: câmara de secagem, aquecedor e silo,totalmente metálicos. Porta de carregamento em estrutura com isolamento termicamente c/lã de vidro c/espessura de 40 mm e vedação c/perfil de borracha de silicone. Sistema de aquecimento com fluido de aquecimento requerido é água quente. Este sistema compreende ainda: válvulas manuais e solenóides, filtros e conexões. Especificações dos componentes da rede d’água. Trocador de calor (Serpentinas) fabricado c/tubos inoxidáveis SCH-5S e aletas em alumínio. Testado hidrostaticamente à pressão de 15 kgf/cm². Sistema de Ventilação dotado de 01 ventilador axial reversível de excelente rendimento, com acionamento direto no eixo do motor. Asas e rotor central fabricados em alumínio. Sistema de Renovação de Ar, com um conjunto de 02 válvulas tipo borboleta por estufa, construídas em alumínio, distribuídas estrategicamente no teto, para proporcionar uniformidade, e sendo acionadas manualmente ou automaticamente. Sistema de umidificação através de injeção direta de água quente. Sistema Elétrico, equipado com elementos Telemecanique, ou similares e, dijuntor-motor para proteção dos motores contra falta de fase, curto circuito e sobrecarga. Sistema de controle de secagem e temperatura: Acompanha um conjunto de psicrômetro, compreendendo o bulbo seco e o bulbo úmido, para o controle manual da curva de secagem, bem como os reservatórios d’água, interno e o externo com bóia. Este painel é fabricado totalmente c/ perfis e chapas de alumínio e isolado termicamente com lã de vidro. A abertura com sistema de dobradiça, para facilitar troca do pavio. Palhetas defletoras:Um conjunto de palhetas, fabricada em chapas de alumínio p/vedação das pilhas de madeiras. Sistema de aquecimento: Fabricado em chapas de aço ASTM, tubos de aço ASTM A178, revestido com chapas de aço SAE 1020, isolado termicamente com lã de vidro, sendo a fornalha em tijolos refratários e mais: Controle de nível d’água, ventilador para ar secundário, bomba d’água, chaminé. Sendo alimentado manualmente por pequenos pedaços de lenha, ou automaticamente por maravalha e serragem seca. Silo: Fabricado em chapas de aço SAE 1020, com estrutura de perfis de chapas de aço com extrator helicoidal, motor e redutor. Sistema de controle de secagem automático: Desenvolvido para controlar a secagem automaticamente, através de uma curva de secagem definida pelo operador. Com software para controlar 01 estufa simultânea, e memórias para até 15 curvas de secagem, com 4 sensores na câmara, Interligação no computador, Válvula de banho: on off, Abertura dos dampers: proporcional, Articulação automática dos dampers. Acompanha ao sistema: Controlador programável; Sensores de temperatura tipo PT-100; Pinos Sensores para medição da umidade da madeira;Cabos de conexões dos pinus; Transmissor de sinal, para interface; Cabos blindados para interligações. Deverá está incluso a montagem dos equipamentos correspondentes ao Kit de secagem. Os equipamentos constantes neste projeto foram considerados Posto Cidade de Pelotas – RS. |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem o item 8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

BAIRRO JARDIM AMÉRICA - CAPÃO DO LEÃO

CEP: 96010-900 – CAIXA POSTAL – 354.

2.2 –  Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 – O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 20 (vinte) dias a contar da ciência da emissão do empenho, mediante notificação, por carta registrada com ARMP.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado, devendo a empresa Contratada prestar assistência técnica on site  permanente em igual período, na sede da UFPEL, durante o horário comercial, com prazo para atendimento e solução em até 3 (três) dias úteis, após a comunicação do problema, e ainda, mediante suporte técnico telefônico para resolução de problemas ou para eliminação de dúvidas sobre a configuração e utilização dos equipamentos. Sendo que qualquer despesa com frete e/ou deslocamento, durante o período da garantia, será por conta da licitante vencedora.

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos referidos no item 2.4, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 -  A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 -  As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 3054, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.