MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2008

Processo Nº 23110.005187/2008-51

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOROS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFPel, com VALIDADE POR SEIS MESES conforme ofício n°076/2008. O certame será regido pela Lei 10.520/02, pelos Decretos nº. 3555/00, nº. 5450/05, nº. 6.204/07, LC nº. 123/06 e no que couber, na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.

DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 30/07/2008

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOROS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, destinados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da homologação pela autoridade competente), especificado no Termo de Referência, anexo 01 ao presente Edital.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes neste  Edital, prevalecerão as ultimas.

2.3. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. Durante o envio das propostas as empresas terão que declarar em campo próprio disponibilizado pelo sistema as declarações constantes nos anexos II e III

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.4. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.6. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 052/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, art. 5º, do Decreto nº. 6204/07 e art. 34, da Lei nº. 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.3 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)32757172 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-900 – Caixa Posta 354.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2008

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 04 deste Edital.

8.1.4. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo. (Alvará Sanitário).

8.1.5. Autorização de Funcionamento do Ministério da Saúde, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme prevê a Lei 9.782 de janeiro de 1999.

8.1.6. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela  Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 04 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante/UFPel. O prazo para pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UFPel, desde que não haja impedimento legal.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 15 (quinze) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à ufpel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.8. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 07 de julho de 2008.

Kelly Romano Huckembeck

Diretora D.M.P.

ANEXO 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### PG 052/2008

1 -  DO  OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de MEDICAMENTOS, SOROS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Vl. Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALFENTANILA 0,5MG/ML AMP. 5ML | AMP | 36 | 16,50 |
|  | AMOXAC. 250MG + CLAVULAN. 62,5MG/5MLSUSP. ORAL | FR | 48 | 15,88 |
|  | AMIDOTRIZ.SÓD. 80MG/ML+AMIDOTRIZ. MEGLUMINA 520MG/ML | AMP | 60 | 10,00 |
|  | BETAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG /ML AMP. 1ML | AMP | 960 | 2,68 |
|  | CEFOXITINA 1GR | AMP | 120 | 2,77 |
|  | CLORDIAZEPOXIDO 25 MG | CP | 960 | 0,44 |
|  | CLOR. POTASSIO 600MG (CORRESP.8mEq DE POTASSIO+) SLOW K | CP | 600 | 1,45 |
|  | DESLANOSIDO 0,2MG/ML AMP. 2ML | AMP | 300 | 4,00 |
|  | DIMENI.30MG+VIT. B6 50MG+GLIC.3000+FRUT.1000MG 10 ML | AMP | 1.800 | 1,55 |
|  | DOCUSATO 60MG +BISACODIL 5MG | CP | 1.800 | 1,12 |
|  | FENITOINA SÓDICA 100MG/5ML SUSP. ORAL FR/120ML | FR | 30 | 4,56 |
|  | LIDOCAINA 1% C/V SOL. INJ. FR/AMP. 20 ML | FR | 60 | 5,00 |
|  | MISOPROSTOL 25MCS COMP. VAGINAIS | CP | 240 | 2,73 |
|  | NIFEDIPINA 10MG S/LING. CAPS. GELATINOSA | CP | 2.520 | 0,10 |
|  | NITROPRUSSIATO DE SODIO PÓ P/SOL. INJ. 50 MG | AMP | 12 | 9,62 |
|  | OMEPRAZOL 40MG | AMP | 1.800 | 2,828 |
|  | PIRIMETAMINA 25MG | CP | 2.400 | 0,06 |
|  | PROPATILNITRATO 10 MG | CP | 2.400 | 0,30 |
|  | SULFAMET+TRIMETROP EV | AMP | 1.200 | 2,8 |
|  | SULFATO DE MAGNESIO 50 % AMP.10 ML | AMP | 120 | 0,68 |
|  | SURFACTANTE PULMONAR 240MG 3ML | AMP | 72 | 900,00 |
|  | VIT.B1+B2+B6+PANT.CA+NICOT 2 ML | AMP | 600 | 1,28 |
|  | MANITOL 20% 250 ML | FR | 720 | 3,20 |
|  | SOL.GLICERINA 12 % P/CLISTER 500ML (ENEMA) | FR | 288 | 2,02 |
|  | SORO GLICOSADO 10 % 125 ML | FR | 2.304 | 0,7086 |
|  | SORO GLICOSADO 10 % 250 ML | FR | 360 | 1,24 |
|  | SORO GLICOSADO 10% 500ML | FR | 120 | 1,42 |
|  | SORO GLICOSADO 10 % 1000 ML | FR | 144 | 1,77 |
|  | SORO GLICOSADO 5 % 250 ML | FR | 1.800 | 1,19 |
|  | SORO GLICOSADO 5 % 500 ML | FR | 2.400 | 1,27 |
|  | SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML | FR | 6.912 | 1,69 |
|  | ALGODAO HIDROFILO 500 G | RL | 720 | 4,59 |
|  | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM | UNI | 144 | 0,16 |
|  | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM | UNI | 144 | 0,26 |
|  | ATADURA CREPON 10 CM 13 Fios | UNI | 1.800 | 0,21 |
|  | ATADURA CREPON 15 CM 13 Fios | UNI | 1.800 | 0,33 |
|  | ATADURA CREPON 20 CM 13 Fios | UNI | 1.800 | 0,46 |
|  | CAMPO CIRURGICO 23 X 25 PCT. C/50 | PCT | 240 | 13,98 |
|  | CAMPO CIRURGICO 45 X 50 PCT. C/50 | PCT | 252 | 28,19 |
|  | CATETER PERIDURAL 16 G | UNI | 30 | 12,28 |
|  | CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL EMBALAGEM ESTÉRIL | UNI | 36 | 340,00 |
|  | CLOROHEXEDINE 4% DEGERMANTE CIRURGICO | LITRO | 180 | 18,10 |
|  | COMPRESSA DE GAZE 10X10 13FIOS 8 DOBRAS C/500 | PCT | 2.100 | 18,16 |
|  | COMPRESSA GAZE 91X91 11 FIOS 8 DOBRAS | RL | 96 | 20,60 |
|  | DRENO DE SUCÇÃO Nº 3,2 MM | UNI | 12 | 10,76 |
|  | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, SISTEMA FECHADO 500ML | FR | 432 | 4,30 |
|  | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, SISTEMA FECHADO 200ML | FR | 432 | 3,00 |
|  | ETHIBOND 5 (4) 75 CM 1 AG 4.70 V-40 | ENV | 12 | 66,30 |
|  | FITA P/TESTE GLICOSE C/50 | CX | 600 | 35,00 |
|  | LIGA CLIP DE TITÂNIO (MED-GRD-VERDE) | ENV | 240 | 62,90 |
|  | MONONYLON 2-0 45CM 1 AG 4.00 CM TRIANGULAR | ENV | 432 | 0,99 |
|  | MONONYLON 3-0 45CM 1 AG 4.00 CM TRIANGULAR | ENV | 96 | 3,00 |
|  | PAPEL PARA ECG ROLO 58x30 ROLO 100M | RL | 24 | 4,40 |
|  | PRO-BRACO DESCARTAVEL | UNI | 300 | 10,00 |
|  | SERINGA DESC. 20 ML S/AG C/100 | PCT | 480 | 16,00 |
|  | SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº10 | UNI | 720 | 0,32 |
|  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 | UNI | 120 | 0,33 |
|  | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 | UNI | 60 | 0,38 |
|  | TURBANTE DESCARTAVEL (FEMININO) C/100 | PCT | 240 | 0,15 |
|  | VENOCATH N§18 | UNI | 36 | 130,00 |

1.2 As marcas dos itens dos materiais médico-hospitalares abaixo relacionados já foram testados e aprovados pelo Hospital Universitário, as demais deverão ser encaminhadas com antecedência de 05 dias úteis da licitação à Chefia de Enfermagem para que possam ser testadas e aprovadas para esta Licitação.

| PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL ESCOLA / UFPEL |
| --- |
| PRODUTO | MARCA |
| ALGODÃO HIDRÓFILO - 500g | Nathalya /Injex/Polarfix/Cremer/Delicato/Neve/ Veneza |
| ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO - | Orton / Polarfix / Plascalp |
| ATADURA CREPE N. ESTÉRIL -13fios p/cm3 -10cm | Perola / Neve / Ortoflex / Ortobom / Cremer / Ina |
|  | Plascalp / Polarfix |
| CAMPO CIRÚRGICO 23x25 - pacote 50un. | Ortofen / Bartec / Telamed /Cremer |
| CATETER TOT. IMPLANT.ESTÉRIL + Cateter Silicone c/Portal |  |
| Implant. Em Titaneo e Septo de Silicone +Kit Introd.. Completo | IBEG |
| CATETER PERIDURAL N. 16 G | Portex |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% - 1000ml | LM Farma / Rioquímica / FGM |
| COMPRESSA DE GAZE 10x10 - 13fios - 8 dobras | Estrela/Plascalp/ Salute/Telamed/Cremer/Polarfix |
| COMPRESSA DE GAZE 91x91cm - 11fios - 8 dobras | Plascalp / Salute / Telamed / Cremer / Polarfix |
| DRENO DE SUCÇÃO N. 3,2mm | Bio -Vac / Bional |
| ETHIBOND 5 (4) 75cm 1ag. 4.70 V-4 (Bloco Cir.) | Ethicon / Johnson |
| TIRAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICOSE | Johnson / Roche |
| LIGA CLIP DE TITÂNIO (Médio -Grande -Verde) | Ethicon / LT 300 |
| MONONYLON 2-0/3-0 45cm 1ag. 4.00 | Ethicon / Johnson / Point Suture |
| PAPEL PARA ECG - Rolo 100m | Biomed / Four Star |
| PRO - BRAÇO DESCARTÁVEL | Descarpack |
| SERINGA DESCARTÁVEL - 20ml | Unijet / Injex / BD / Advantive / RMDESC |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 | Markmed |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA | Markmed |
| TURBANTE DESCARTÁVEL (Feminino) | Descarpak / Descarmatex |
| VASELINA LÍQUIDA ESTERILIZADA - 150 ml |  |
| VENOCATH N. 18 | Abott |

2 INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - Deverá constar nas embalagens de todos os produtos entregues em nosso Almoxarifado, as seguintes informações:

- número de certificado do produto no Ministério da Saúde;

- laboratório fabricante;

- rótulo em português;

- lote de fabricação;

- nome do produto;

- quantidade.

2.2 - Os medicamentos deverão ter validade mínima de 01(um) ano, no momento da entrega em nosso Almoxarifado.

2.3 - Na nota fiscal deverá constar o nome do sal de composição do medicamento.

2.4 O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 15 (quinze) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à ufpel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.5 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.6 - O Almoxarifado do Hospital Universitário reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues:

I - em embalagens de papelão que contenham diversos produtos, ou seja, na mesma caixa medicamentos diferentes, não proporcionando uma condição boa de identificação e conferência no ato do recebimento;

II - fora das embalagens originais, desde que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do medicamento, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - Todos os itens do Almoxarifado serão testados pela Comissão de Padronização e os que não preencherem os critérios de qualidade, na realização dos procedimentos, terão parecer técnico emitido.

2.10 - Reserva-se a UFPel do direito de solicitar da empresa contratada (fabricante ou distribuidor), laudo(s) analítico-laboratorial(is) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por laboratório oficial ou laboratório particular sem ônus para a UFPel.

2.11 - Reserva-se a UFPel o direito de solicitar do fabricante informações relacionadas a estudos de biodisponibilidade e bioequivalência dos medicamentos.

3 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERITÁRIO DA UFPEL.

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO Nº 1680 - PELOTAS.

##### ANEXO 02

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 004 /2008 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2008.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade