MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2008

### PROCESSO Nº 23110.009825/2008- 11

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, destinados ao CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE Dr. AMILCAR GIGANTE, com VALIDADE POR 06 (seis) MESES, conforme pedidos nºs 133 e 134/2008. O certame será regido pela Lei 10.520/02, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 12/03/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, destinados ao CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE Dr. AMILCAR GIGANTE, com VALIDADE POR 06 (SEIS) MESES (a contar da data da Ata de Registro de Preços), especificado no Termo de Referência, Anexo 01 ao presente Edital.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes neste  Edital, prevalecerão as ultimas.

2.3. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontram sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. Durante o envio das propostas as empresas terão que declarar em campo próprio disponibilizado pelo sistema as declarações constantes nos itens 8.1.1 e 8.1.2.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 091/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, art. 5º, do Decreto nº. 6204/07 e art. 34, da Lei nº. 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente registro, conforme consta no Termo de Referência, em anexo, o mesmo não será aceito.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo do presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.3 a 8.1.7, deste Edital, por email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Porto, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2008

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 02 deste edital).

8.1.4. Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente já tenha fornecido o objeto desta licitação nas mesmas características ou superior no mercado brasileiro, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade, cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento.

8.1.5. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.6. Registro no Ministério da Saúde ou publicação no D.O.U., conforme exigência da Lei  Federal 6.360/76.

8.1.7. Todos os bens deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, Ministério da Saúde e demais órgãos competentes, como registro, cadastro, certificados, etc..

8.1.8. A licitante deverá por detalhadamente a descrição do objeto ofertado em campo próprio (Descrição Detalhada do Objeto Ofertado), no sitio do comprasnet, não sendo mais permitido à descrição “conforme edital”.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5 Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega no Centro de Pesquisa em Saúde – Dr. Amilcar Gigante, sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante. Todos os itens e subitens do item 01 (consultório odontológico) deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante, citando na proposta marca, modelo e n° de registro individual na ANVISA, e estes atestados por catálogos e certidões INDIVIDUAIS e AUTENTICADAS do Ministério da Saúde ou publicação no Diário Oficial.

15.6. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na cidade de Pelotas/RS e deverá ser realizado treinamento na instalação e pós-venda, devendo ser informado na proposta (por escrito), o responsável (ou empresa) pelo serviço.

15.7. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.8. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.9. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.10. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 18 de Fevereiro de 2008.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 091/2008

Processo nº. 23110.009825/2008- 11

1 - DO  OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, destinado ao CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE Dr. AMILCAR GIGANTE, conforme pedidos Nºs 133 e 134/2008 e especificações, quantidades e seguintes características mínimas abaixo relacionadas:

| ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unidade | CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: CADEIRA ODONTOLÓGICA – Automática com funcionamento através de sistema hidráulico contendo filtro incorporado internamente no reservatório ou através de sistema de rosca sem fim. Base em chapa de aço carbono que dispense a fixação da mesma ao solo, ou que acompanhe base em aço maciço para fixação da cadeira, a base deve possuir tratamento de superfície anti-ferrugem, com cavaletes e alavanca pantográfica em ferro fundido. Comandos elétricos ou eletrônicos de subida e descida do assento e encosto feito através de comando de pé incorporado à base da cadeira, que permitam movimentos sincronizados de encosto e assento. Dotada de encosto para cabeça com apoio bi-articulado. Estofamento em espuma laminada com revestimento em PVC sem costuras. A pintura do equipamento deverá ser branca e lisa. Deve possuir posição volta zero automático e uma ou mais posições de trabalho automáticas para o profissional. EQUIPO MÓVEL – Tipo Cart, com mangueiras lisas, contendo uma seringa tríplice, um terminal para micro-motor, com micro-motor de alto torque, sistema intra de encaixe rápido, e que seja autoclavável. Um contra ângulo que seja a acoplável ao micro-motor ofertado através de sistema intra, que permita giro livre de 360° sobre o micro-motor, e que seja autoclavável. Uma peça reta acoplável ao micro-motor ofertado. Um terminal para caneta de alta rotação, com uma caneta de alta rotação do tipo que utilize saca - brocas para colocação e retirada da broca, autoclavável, com rolamentos lubrificados por óleo, rotação de no mínimo 400.000 RPMs. Deverá ter caixa de comando embutida (interna) da cadeira, reservatório independente (tipo PET) para água. O comando de pé de acionamento das peças de mão deverá ser separado do comando de pé da cadeira, exclusivo do equipo odontológico, do tipo progressivo, com sistema de bloqueio de água das peças de mão, conforme necessidade do profissional. A pintura do equipamento deverá ser na cor branca e lisa. UNIDADE AUXILIAR – Acoplável à cadeira, que acompanhe os movimentos da mesma, dotada de bacia na cor branca, e dois sugadores com separador de detritos (bio segurança para o descarte de material aspirado). Acoplável à caixa de comando. Deve possuir pintura lisa e na cor branca, braço auxiliar para aproximação dos terminais de sucção ao operador, com movimentação vertical e horizontal. REFLETOR – Acoplável à cadeira, com braço articulado, com no mínimo 15.000 lux conforme norma DIN 5035. Sistema de pega única ou dupla. A pintura do equipamento deverá ser lisa e na cor branca. Espelho multifacetado para incidência de luz em várias direções e ângulos e sistema de luz fria / luz dia. MOCHO ODONTOLOGICO – Com sistema de elevação do assento acionado por uma alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos com PVC expandido sem costuras, lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal. | R$16.002,00 |
| 02 | 02 | Unidade | Compressor Odontológico para 01 ( um ) consultório Compressor para uso odontológico, com capacidade de fornecimento de ar comprimido ( vazão ) de no mínimo 170 litros/minuto (dimensionado p equipamento com 02 sugadores) , reservatório com capacidade de no mínimo 30 litros, potência mínima de 1 HP, nível de ruído de no máximo 75dB. O compressor deverá ser isento de óleo, deverá possui válvula reguladora de pressão, protetor térmico, reservatório com tratamento anti-ferrugem. Tensão 220 VAC. | R$2.536,50 |
| 03 | 02 | Unidade | Aparelho Fotopolimerizador de Resinas Fotosensíveis Sistema de Luz Fria ( LED ), com Timer de no mínimo 100 segundos, com intervalos de 10 segundos, possibilidade de programar a intensidade de fotopolimerização de acordo com o procedimento clínico. Emissão de luz azul, fria, com comprimento de onda na faixa de 450 a 480nm, com potência superior a 500mw/cm². O equipamento deverá vir acompanhado de ponteira em acrílico (polímero), a ponteira deve ser autoclavável. Tensão 220 VAC. | R$873,50 |
| 04 | 02 | Unidade | Equipamento de Profilaxia / Periodontia. Aparelho de ultra-som e jato de bicarbonato conjugado p remoção do bio filme mineralizado e remoção do bio filme não mineralizado. Com no mínimo um filtro de ar, reservatório de bicarbonato em aço inoxidável, tampa transparente do reservatório de bicarbonato, deve apresentar válvula reguladora para manter a pressão estável, regulagem de água do jato. Deve ter acoplado sistema de ultra-som piezoelétrico, com intensidade de no mínimo 28KHz, deve acompanhar no mínimo duas de capas ou transdutores cerâmicos autoclaváveis, chaves e duas ou mais terminais (ponteiras) autoclaváveis para Periodontia. Tensão 220 VAC. | R$2.220,00 |
| 05 | 02 | Unidade | Aparelho de Raio X Digital Periapical e Panorâmico: Sistema digital de aquisição de imagens radiográficas intra e extra-oral via placas de fósforo foto estimuláveis (sensores); gerador de raio X de alta freqüência: 140 Khz 60-90 Kv 2-15 MA; posição do paciente: suportes auriculares, suporte frontal graduado e um raio laser de posicionamento (infantil, seio maxilar, ATM); imagens: lateral, AP/PA, oblíqua, submento-vértice e carpo; tempo de exposição cefalométrica: 0,1 a 3,2 segundos; ampliação: 1,15 x; níveis de escala de tons: 4096 12 bits; configuração de instalação: ampla gama de variações; tecnologia: CCD com fibra ótica; função de controle automático de exposição (AEC); feixes luminosos para posicionamento (PLANO DE FRANKFURT, PLANO SAGITAL MEDIANO, GUIA CANINA); programas: ortogonal, ortonoza, ATM lateral, compensação de coluna vertebral, cortes lineares. | R$151.666,67 |
| 06 | 05 | Unidade | Balança antropométrica com as seguintes características mínimas: Balança mecânica adulta com escal antropométrica; capacidade máxima de 150 kg; frações de 100 gramas; acabamento esmerado; tapetes em borracha sintética anti-derrapante; régua antropométrica com escala de 02 metros. | R$620,38 |
| 07 | 02 | Unidade | Eletrocardiógrafo – ECG com as seguintes características mínimas: Portátil, registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos Manual e automático para as sete derivações padrão (DI, DII,DIII, Avr, Avl,Avf,V1) e comandado manual para as demais 5 derivações (V2,V3,V4 e V5). Imprime o sinal de linha de base, identificação das derivações, reqüência cardíaca e campo para identificação do paciente. Construído com tecnologia digital de processamento de sinais, possui circuito com aplificador de entrada flutuante, protegido contra descarga de desfibrilador e eletrocautério, ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N , 2N), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso. Filtros contra inteferência de rede elétrica (60 Hz) e tremor muscular (35 HZ) . Possui conector para entreda de sinal externo possibilitando o registro de sinais de outro equipamento. Alimentação por rede elétrica 90/240V, 50/60Hz com seleção automática , Bateria interna recarregável e entrada externa de 12V para uso em ambulância. Acompanha: 01 cabo de força tripolar, 01 cabo de paciente de 05 vias, 02 fusíveis de 0,5A, 02 fusíveis de 0,3A, 01 Fusível de 2A, 01 rolo de papel 58mm/30m, 01 eletrodo precordial de sucção, 04 eletrodos de membros tipo clip, 01 manual de instrução. | R$3.909,67 |
| 08 | 02 | Unidade | Estufa de esterilização com a seguintes características mínimas: Estufa para secagem com circulação forçada de ar com controle analógico; faixa de temperatura de 50° a 200°C ; capacidade de 150 litros; medidas aproximadas de 50 x 50 x 60 cm; 220 Volts; reqüência 60 Hz; termostato hidráulico de precisão, regulável, com precisão de ±2°C; chave geral; lâmpada piloto; suporte para no mínimo 03 prateleiras; potência elétrica 2000 Watts. | R$4.837,68 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.3 e 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1200 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PORTO

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 –  CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610

2.2 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.3 - Os equipamentos deverão ser novos, sem uso e ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da entrega no Centro de Pesquisa em Saúde – Dr. Amilcar Gigante, sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta da licitante. Todos os itens e subitens do item 01 (consultório odontológico) deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante, citando na proposta marca, modelo e n° de registro individual na ANVISA,  e estes atestados por catálogos e certidões INDIVIDUAIS e AUTENTICADAS do Ministério da Saúde ou publicação no Diário Oficial.

2.4 - A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na cidade de Pelotas/RS e deverá ser realizado treinamento na instalação e pós-venda, devendo ser informado na proposta (por escrito), o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.5 - Os itens devem ter características mínimas citadas acima, produtos ofertados com características inferiores, serão desconsiderados.

2.6 - Os produtos fornecidos fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 -  Caso haja alteração do local de entrega dos produtos, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.9 - As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

2.10 -  A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

2.11 – As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os equipamentos deverão ser entregues no Centro de Pesquisa em Saúde – Dr. Amilcar Gigante, sito à Rua marechal Deodoro, 1160 – Centro - Pelotas/RS – CEP: 96020-220.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 091/2008 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade