MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/2009

### PROCESSO Nº 23110.003580/2009- 91

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Curso de Engenharia Industrial Madeireira, Curso de Engenharia Hídrica, Instituto de Química e Geociências, Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Departamento de Fitotecnia, desta Universidade, conforme pedidos 033, 007, 078, 053, 008 e 088/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 03/08/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Curso de Engenharia Industrial Madeireira, Curso de Engenharia Hídrica, Instituto de Química e Geociências, Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Departamento de Fitotcnia, desta Universidade, conforme pedidos 033, 007, 078, 053, 008 e 088/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 080/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilaterial, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.2 Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 12 de junho de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO Nº. 080/2009

### PROCESSO Nº 23110.003580/2009- 91

1 - DO OBJETO

  - – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado ao Curso de Engenharia Industrial Madeireira, Curso de Engenharia Hídrica, Instituto de Química e Geociências, Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Departamento de Fitotecnia, desta Universidade, conforme pedidos 033, 007, 078, 053, 008 e 088/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI., com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Cada | Micrótomo de deslizamento para madeira, com as seguintes características: sistema micrométrico de avanço equipado com guias horizontais e catraca de alta precisão, com sistema de deslizamento por meio de roletes; seletor de espessura de corte ajustável de 0,5 a 60 µm (micrômetros); seleção da espessura de corte, com os seguintes incrementos: incrementos de 0,5 µm – de 0,5 a 2 µm – incrementos de 1 µm – de 2 a 10 µm; incrementos de 2 µm – de 10 a 20 µm; incrementos de 5 µm – de 20 a 60 µm; sistema de avanço micrométrico automático entre 0 e µm e manual entre 0 e 60 µm; mecanismo manual para avanço macrométrico do porta-amostras; deslocamento vertical de 40 mm; suporte de navalhas integrado sobre o sistema de guias de deslizamento, com ângulos de inclinação ajustável e protetor de segurança; mecanismo de segurança para trava do suporte de navalhas em qualquer posição; porta-amostra para fixação de blocos até 80 x 60 mm; sistema de orientação para ajuste do porta-amostra; duas navalhas de 16 cm, C em estojo; coletor de detritos; capa de proteção; manual de instruções em português. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 39.657,00 |
| 02 | 02 | Cada | Câmera digital de alta resolução c/ Software de análise de imagens e lente redutora TA-0124 XS (1.3 M Píxel). Câmera Digital Alta Resolução 1280X1024. Leitor óptico 1,2” CMOS. Sistema de redução de óptica de imagem 0.45 X. Software de análise de micro imagens que possibilita vários tipos de ferramentas, destinado ao campo da microscopia biológica, metalográfica e estéreo. Possui ferramentas de medição (Pontos, Linha, Círculo, Retângulo e Ângulo), Ferramenta de Calibração, Emissão de Laudos sobre a Imagem, Seta Indicadora, ferramentas de contagem, Ferramentas de tratamento de imagens, Visualização em 3D entre outras funções. Este Software deve realizar controle de Saturação de Imagens, Contraste e Cores manualmente ou automaticamente em imagens em tempo real ou salvas. Embalagem: Estojo de nylon c/ espuma de proteção. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. (OBS.: A descrição listada acima é referente ao kit captação de imagens, necessitando de todos os itens para o pleno funcionamento do equipamento). | R$ 6.155,33 |
| 03 | 10 | Cada | Lâmina padrão 1mm/100 divisões, para trabalhos em microscopia. Lâmina com régua milimetrada. Escala 1mm divididas em 100 partes. Lâmina com dimensões padrão. | R$ 627,67 |
| 04 | 05 | Cada | Balança Digital para uso em bancada; estrutura em plástico moldado à vácuo e base em chapa de aço; capacidade para 15 Kg, divisões de 5 g; chave seletora de tensão 110/220 V; pés reguláveis em borracha sintética antideslizante; bandeja em aço inox com medidas aproximadas: 370 x 275 mm; display com 5 dígitos, no mínimo; função da tecla TARA no painel frontal; calibração automática; equipamento homologado com selo de verificação do INMETRO. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 2.055,53 |
| 05 | 05 | Cada | Dessecador completo 250mm com tampa e luva 55/38; tampa esmerilhada dim. Int. 160; Disco de porcelana com furos 230 mm. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 705,36 |
| 06 | 10 | Cada | Micrômetro digital com capacidade de 0 a 25mm, para medição externa. Arco em aço forjado com revestimento cromo-fosco e de alta resistência. Dígitos grandes: 7 mm de altura, no mínimo. Display LCD (cristal líquido) com 4 dígitos, no mínimo. Nível de proteção IP-54. Possui plaquetas termo isolantes. Pontas de medição de metal duro. Com fricção no tambor. Leitura: 0,001mm / 0.00005". Repetitividade: 0,001mm / 0.00005". Função zero em qualquer ponto. Tecla de liga/desliga. Tecla conversora mm/polegada. Indicação de bateria com carga. Trava de fixação. Alimentação por bateria SR-44 (tipo moeda - incluída). Estojo plástico de proteção. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 359,60 |
| 07 | 10 | Cada | Cronômetro Digital c/ exibição do tempo no display: horário normal, horas, minutos, e segundos. Formatos: 12 ou 24 horas a critério do usuário. Calendário: ano, dia do mês e dia da semana. Cronógrafo: unidade de medida: 1/100 de segundos. Capacidade máxima de medição até: 99 horas, 59 min, 59 Seg. Despertador: alarme: horário normal e dois alarmes (A1 e A2). Bip de horas. Timer: unidade de medida: 1 segundo. Contagem regressiva até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Botão: Stop/ Reset , para selecionar os dígitos das funções (horário, alarme, timer e duplo horário) em modo de ajuste. Bateria de lítio (inclusa). Estojo plástico de proteção. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 87,97 |
| 08 | 10 | Cada | Paquímetro digital c/ régua de 20 cm. Possibilidade de medição externa, interna, profundidade e ressalto. Fabricado em aço inoxidável temperado de alta resistência. Dígitos grandes: 7 mm de altura, no mínimo. Display LCD (cristal líquido) com, no mínimo, 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação da unidade de medida em milímetros ou polegadas. Leituras: 0,01mm / 0.0005". Repetitividade: 0,01mm / 0.0005". Função zero em qualquer ponto. Tecla de Liga/Desliga. Tecla conversora mm/polegada. Indicação de bateria com carga. Com roldana para ajuste rápido. Possui parafuso de fixação. Roldana para ajuste fino. Bateria de lítio (inclusa). Estojo plástico de proteção. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 244,67 |
| 09 | 02 | Cada | Estufa de Secagem e Esterilização com Circulação e Renovação de Ar. Estrutura: suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; caixa interna com câmara dupla para circulação do ar, e externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; acompanham 5 prateleiras; isolação em lã de vidro com espessura mínima de 80 mm; medidas internas aproximadas em mm: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); medidas externas em mm: L=1250 x P=800 x A=1650; 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; 4 rodízios, sendo 2 com travas. Termostatização: resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; temperatura de trabalho de ambiente: +7 a 200 oC; controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor para leitura digital do processo e do set point; variação de temperatura de +/-1 oC; sistema de convecção mecânica por ar forcado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores e renovação de ar; dispositivo mecânico para renovação de ar; sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento; sistema de proteção da resistência: a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; nível médio de ruído: 55 decibéis. Energia: acionamento das resistências por sistema eletrônico; cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NBR 13249; Potência: 3000 Watts; 220 Volts, 60 Hz. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabos de conexão/alimentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 11.028,33 |
| 10 | 02 | Cada | Espectrofotômetro Ultravioleta Digital Microprocessado. Gabinete em material plástico ultra-resistente. Indicação digital em display de cristal líquido. Funcionamento totalmente microprocessado. Faixa fotométrica: 0 – 125.0 % ; 0 –2,5 A; 0 – 1999 C (fator 1999 C). Lâmpada de Deutério e de Tungstênio. Comprimento da onda: de 200 a 1000 nm. Seleção do comprimento de onda de 1 em 1 nanômetro; Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C). Exatidão do comprimento de onda: ± 2 nm e transmitância ± 0.5 % T. Reprodutividade do comprimento de onda: 1nm. Largura da faixa espectral: 5 nm. Reprodutibilidade de transmitância: 0,3 % T. Luz espúria: ≤ 0,5 % (220 nm e 340 nm). Estabilidade: ± 0,002 A/hora, após aquecimento. Ajuste automático do zero. Precisão fotométrica: ± 0,008 A e 0.5 A. Compartimento de amostra para quatro cubetas desde 5mm até 10mm de caminho ótico. Software para trabalhar em conjunto com o computador, que executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorbância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra. Acompanhado de estojo com 4 cubetas de vidro e 2 de quartzo, ambas de 10mm, software simples, cabo para conexão em PC e manual de instruções em português. Alimentação: 110/220 V / 60 Hz. Equipamento novo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 10.797,33 |
| 11 | 10 | Cada | Medidor de pH de bancada microprocessado. Para trabalhos em bancada de laboratório. Mede pH, mV e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. Calibração automática das soluções buffers 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00. Faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00. Faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV. Faixas de trabalho ºC: 0 a 100ºC. Resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 pH. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo -se usar o equipamento como termômetro de 0 a 100ºC, com resolução de 0,1ºC. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impede erros de utilização. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Compensação automática ou manual. Gabinete em plástico ABS, livre de corrosão. Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura. Alimentação: 110 / 220 VAC (Bivolt). Acompanha o equipamento: 01 eletrodo de vidro universal com referência interna KCl 3M + AgCl para medição de pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão frasco com 500 ml ph 7,0 0 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Acompanha cabo de alimentação, cabo para conexão em PC e manual de instruções em português. Equipamento novo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e/ou substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 897,00 |
| 12 | 05 | Cada | Autoclave vertical, capacidade 75L. Tampa e válvula de segurança em bronze. Manômetro em duas escalas: uma em temperatura e outra para pressão. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 5.641,04 |
| 13 | 05 | Cada | Estufa Incubadora BOD, volume interno mínimo 80 litros, construída em chapa de aço tratada, isolamento térmico em poliuretano expandido, com painel frontal, Controlador eletrônico acionando aquecimento e refrigeração com microprocessador de controle de parâmetros de temperatura regulável de -6º a 60 ºC. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha 04 prateleiras, manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.962,54 |
| 14 | 05 | Cada | Contador de colônias com gabinete plástico resistente, acabamento em epóxi eletrostático, inclinação com ângulo regulável, alojamento da placa quadriculada auxiliar da contagem, com iluminação fluorescente para clara visibilidade, com lupa com aumento de até 1.5X apoiado de rotação e altura ajustável com aceitação de placas de petri de até 12 cm de diâmetro; display de fácil visualização e sonda metálica contadora de pulsos. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções, cabo de força compatível com o equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.591,28 |
| 15 | 05 | Cada | Condutivímetro de Bolso 0-1999 µS/cm. Estrutura plástica reforçada; display de cristal líquido, compensação automática interna de temperatura de 0 ºC a 50 ºC, resolução aproximada: 1.413 µS/cm (a 25 ºC), precisão 2 % (escala total). Acompanhado de bateria(s) compatíveis com o equipamento e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 700,74 |
| 16 | 05 | Cada | Compressor de ar alternativo de pistão, cabeçote com 02 cilindros, vazão nominal 20 pcm (566 L/min), pressão máxima de trabalho 175 lbs/pol2 (12 bar), com motor elétrico 5 CV trifásico (220/380 V), montado sobre reservatório horizontal de 200 litros, completo com polia do motor, protetor de correia, volante, válvula de segurança, manômetro e filtro; equipamento montado com chave de partida direta compatível. Acompanham o equipamento: - 01 (um) Secador de ar, vazão de ar até 20 pcm, pressão máxima de trabalho 175 lbs/pol2, entrada e saída 3/4”, ponto de orvalho 3 oC. - 01 (um) Pré-filtro coalescente, grau de filtração M40, para vazão de 20 pcm, pressão de trabalho 175 lbs/pol2, conexão de saída 1/2”. - 01 (um) Pós-filtro coalescente, grau de filtração M40, para vazão de 20 pcm, pressão de trabalho 175 lbs/pol2, conexão de saída 1/2”. - 01 (um) Filtro coalescente, carvão ativado, para vazão de 20 pcm, pressão de trabalho 175 lbs/pol2, conexão de saída 1/2”. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, para todos os itens. | R$ 8.222,37 |
| 17 | 02 | Cada | Capela de fluxo laminar vertical, Classe II, Tipo A, com 70% de recirculação de ar, exaustão do ar servido através de filtro HEPA para o próprio ambiente; projetada para trabalho em classe 100 federal standard 209 E; construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi (eletrostática); base com rodízios giratórios; todos os parafusos empregados confeccionados em aço inoxidável AISI 304, evitando corrosão. Gabinete de trabalho c/ paredes e tampo da mesa em aço inoxidável AISI 304; janela frontal de vidro temperado de máxima visibilidade que possibilita a abertura total para introduzir objetos na área de trabalho, bem como fechamento total para o processo de descontaminação e manutenção. Motor ventilador tipo siroco rotor de palhetas curvadas para frente e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades). Alimentação: 220 V, monofásico com cabo trifilar incluindo fio terra. Filtro absoluto: Tipo HEPA Classe A3, ABNT-NBR 6401, com eficiência de 99,99% para partículas de 0,3 mícron conforme norma US MIL STD 282, moldura em alumínio anodizado, placa filtrante em micro fibra de vidro microplissado. Pré filtro: Classe G3 ABNT-NBR 6401 eficiência gravimétrica de 90% conforme ASHRAE 52.1 – 1.992. Manômetro: Para medida de pressão diferencial do filtro absoluto. Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada germicida com o vidro temperado totalmente fechado. Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura. Baixo nível de dB, aumentando o conforto para o operador. Medidas externas aproximadas com base: L: 1.000 x P: 790 x A: 2.200cm; medidas aproximadas externas sem base: L: 1.000 x P: 790 x A: 1.400cm; medidas aproximadas internas: L: 960 x P: 660 x A: 550cm. Lâmpada Fluorescente: 01 de 15W. Lâmpada UV: 01 de 15W. Tomada Auxiliar: 01 interna. Fluxo de ar mínimo: 1.050 m3/h. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sendo que despesas com transporte para manutenção e substituição de peças comprovadamente defeituosas por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de validade da garantia. | R$ 15.406,59 |
| 18 | 05 | Cada | Estufa para secagem de material vegetal, com circulação e renovação de ar forçado, através de tubo ventoinha p/ deslocamento de ar e controlador de temperatura eletrônico digital microprocessado com Timer, para temperaturas até 99°C. Confeccionada em chapa de aço c/ tratamento anticorrosivo e pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente pintura eletrostática. Isolação térmica c/ lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta c/ gaxeta de silicone. Chaves liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior p/ saída de ar quente. Acompanham 06 (seis) prateleiras internas móveis e removíveis em chapa de aço perfurada. Capacidade aproximada: 900 litros. Tensão de alimentação: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 11.928,33 |
| 19 | 05 | Cada | Câmara Climática de Germinação, Estudos de Plantas e Envelhecimento precoce de sementes, com Fotoperíodo e Alternância de temperatura, com as seguintes características mínimas: Aquecimento: resistência de 400W; Controle de temperatura: duplo, microprocessado PID; Dimensões aproximadas da câmara (mm): L=500, P=350, A=1150; Estrutura: aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; Fotoperíodo e alternância: com programador de horário; Iluminação: 4 lâmpadas fluorescentes de 15W cada (inclusas); Isolação: poliuretano expandido; Prateleiras: 10 tipo grade em aço 1020 pintado (inclusas); Proteção: alarme sonoro e termostato bimetálico; Refrigeração: unidade selada; Sensor de temperatura: 2, tipo PT100; Sistema de circulação de ar: 2 mini ventiladores; Temperatura de trabalho (°C) -10 a 60 com precisão de ±0,1; Alimentação: 220V; Consumo aproximado (W): 800; Indicação de Temperatura: digital. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 9.329,17 |
| 20 | 05 | Cada | Botijão de nitrogênio líquido, capacidade 20 litros, bocal 50mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.084,90 |
| 21 | 05 | Cada | Botijão de nitrogênio líquido, capacidade 35 litros, bocal 50mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.852,13 |
| 22 | 05 | Cada | Botijão de nitrogênio líquido, capacidade 35 litros, bocal 125mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.846,33 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, exceto para o item 01, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 – Caso seja conveniente, poderá ser solicitado amostras do equipamento a ser adquirido.

2.10 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 3054, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 080/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade