MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 160/2009

### PROCESSO Nº 23110.007148/2009- 70

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 140; 154; 234; 218/2009 do REUNI e 19/2009 da Faculdade de Nutrição. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 29/01/2010

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 140; 154; 234; 218/2009 do REUNI e 19/2009 da Faculdade de Nutrição, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 160/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.9, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.1.6. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo (Alvará Sanitário), quando houver previsão legal.

8.1.7 Certificado de Registro do Produto na ANVISA, para o(s) item(ns) em que houver indicação expressa no Termo de Referência deste edital (Anexo I).

8.1.8. Declaração de Assistência Técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital)

8.1.9 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)

8.2.	Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 24 de novembro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 160/2009

### PROCESSO Nº 23110.007148/2009- 70

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 140; 154; 234; 218/2009 do REUNI e 19/2009 da Faculdade de Nutrição, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | Unid. | Mesa ginecológica automática, conforme as seguintes configurações mínimas: - Movimentos através de moto-redutor, isento de óleo. - Subida e descida, encosto do tórax e perneiras com acionamento por comandos elétricos localizados no pedal. – Sistema VOLTA A ZERO: com apenas um toque no botão volta a posição inicial e um toque em outro botão entra em posição de trabalho. – Apoio porta-coxas e calcanheiras reguláveis. – Gaveta auxiliar para coleta de material com dispositivo de paralisação de perneira quando em posição de coleta. – Suporte para lençol descartável. – Elevação do assento até 24 graus, para histeroscopia e ultrassom. – Alimentação: 220 V – 60 Hz (ou bivolt). – Base inferior com rodízios. – Largura mínima do assento: 530mm. – Comprimento mínimo em posição de cama: 1750mm. – Capacidade mínima: 230kg. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com instalação e assistência técnica no local (durante o prazo de vigência da garantia) por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel. Local de entrega e instalação: Hospital Escola da UFPel, sito na Rua Professor Araújo, 538, CEP 96020-360, Bairro Centro / Pelotas – RS. | R$ 5.749,80 |
| 02 | 10 | Unid. | Divã para exames clínicos com suporte para papel lençol, com as seguintes características mínimas: Próprio para exames e repouso, c/ armação em aço tubular redondo diâmetro 31,75mm x espessura 1,20mm, com acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) e tratamento antiferruginoso, na cor branca. Leito acolchoado em espuma de poliuretano densidade 23 e revestimento em napa (cor a escolher conforme catálogo). Encosto da cabeceira reclinável. Pés com ponteiras de PVC. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões aproximadas: 1,80m comp. x 0,65m larg. x 0,80m altura. Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 304,82 |
| 03 | 05 | Unid. | Mesa Ginecológica, com as seguintes características mínimas: Estrutura confeccionada em madeira com revestimento em fórmica internamente e externamente (cor a escolher conforme catálogo). Armário 2 portas com chave e com prateleira interna e 3 gavetas. Estofado com espuma densidade 45, revestido em corvim (cor a escolher conforme catálogo). Encosto regulável. Peseira reforçada com ferragem especial. Porta-coxas estofados e reguláveis. Encaixe para cuba de curativos. Suporte para lençol de papel. Suporte para colposcópio. Tomada elétrica interna. Pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 1,85 x 0,55 x 0,85m (posição clínica); 1,40 x 0,55 x 0,85m (posição ginecológica). Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.173,73 |
| 04 | 10 | Unid. | Foco clínico ginecológico tipo luminária, bivolt, com chave seletora e espelho para exames. Lâmpada halógena 12Vx20W (inclusa). Haste rígida cromada. Base com rodízios. Altura regulável. Estrutura com acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) e tratamento antiferruginoso, na cor branca. Alimentação: 110/220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 308,77 |
| 05 | 10 | Unid. | Escada de 2 degraus com piso em madeira revestido com borracha anti-derrapante. Estrutura tubular em aço redondo. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Dimensões aproximadas: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 78,33 |
| 06 | 05 | Unid. | Mocho Giratório Mecânico, assento em aço inox, com rodízios. Estrutura cromada em tubo redondo de 1"x1,25mm. Assento em inóx com 35cm. Apoio para pés em arco. Altura máxima 0,60m. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 374,18 |
| 07 | 05 | Unid. | Balança Antropométrica Mecânica Adulto, capacidade mínima até 150 kg. Fração de 100 gramas. Estrutura em chapa de aço carbono. régua em aço cromado. Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio. Tapetes e pés em borracha sintética antiderrapantes. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 464,33 |
| 08 | 05 | Unid. | Instrumento Automático Descartável de Biópsia, com as seguintes características mínimas: Ajuste manual para até 2 tipos de coleta de material: 2.2 ou 1.5mm. Sistema de armar composto por 2 botões (1 frontal e 1 traseiro) e trava de segurança, possibilitando operar o instrumento com somente uma mão. – Indicador de status do disparador. - Marcação de profundidade em centímetros, proporcionando determinação precisa da profundidade de penetração da agulha. - Possui ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia. – Identificação do calibre da agulha através de cores. - Pode ser usado em conjunto com agulhas co-axiais. – Acompanha: agulha para biópsia de mama, compatível com o equipamento, medida: 14mm x 10cm. Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.050,00 |
| 09 | 02 | Unid. | Simulador de Parto com cervix / episiotomia e feto com placenta. - Este modelo consiste na cavidade pélvica, feto (com cordão umbilical e da placenta), cérvix, corte de períneo e simulador de sutura. O exame cervical serve para verificar a proximidade do parto e previsão de operar. Este modelo pode simular o procedimento do parto corretamente, prestar pronta assistência p/ proteger o períneo e treinar a habilidade em episiotomia. Características: - Cérvix: para verificar o tamanho do canal cervical e a posição da cabeça fetal. - Feto modelo: com pele macia e fontanela visível, o cordão umbilical é ligado a placenta e são expelidos durante a manobra. - Parto: o modelo consiste da parede abdominal transparente em forma de pele. Simula um parto fácil ou difícil. - Períneo: para simulação de corte e sutura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.304,60 |
| 10 | 02 | Unid. | Simulador Ginecológico com útero saudável e patológico. - Este modelo anatômico de simulador ginecológico em resina plástica emborrachada, permite palpação do útero, bi-manual pélvico e tri-manual examinação pélvica, examinação da vagina, exame de útero com patologias e saudável, inserção e remoção de contraceptivos, observação do útero, ovário, trompas e ligamentos. - Acompanha maleta de alumínio. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.993,62 |
| 11 | 02 | Unid. | Simulador de parto Clássico. – Este modelo anatômico confeccionado em resina plástica semi-emborracha, possui mecanismo tipo manivela onde é possível simular os movimentos internos e externos necessários para o nascimento do bebe; Dimensões: 62 x 44 x 39 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.779,98 |
| 12 | 02 | Unid. | Simulador de parto pélvico. – Este modelo é elaborado para demonstração do parto natural e manipulações terapêuticas antes e durante o nascimento. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 874,78 |
| 13 | 02 | Unid. | Módulo de exames da mama. – Para treinamento de reconhecimento das anormalidades da mama, tamanho de nódulos e localizações relativas. – Anatomia normal de uma mama feminina. – Módulos intercambiáveis com distintas anormalidades, tais como: fibroadenoma, cisto, nódulos sólido/massa. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.684,67 |
| 14 | 05 | Unid. | Exaustor tipo axial, 30 cm de diâmetro. - Motor ¼ HP, monofásico 220 V, Velocidade aproximada: 1700 RP. - Vazão aproximada: 40 m3/min. - Pressão estática aproximada: 08 mmCa. - Nível de ruído aproximado: 70 dBA. - Hélice de alumínio com 06 pás. - Grade de proteção aramada de um lado. – Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 321,67 |
| 15 | 20 | Unid. | Conjunto Esfigmomanômetro com Estetoscópio duplo, adulto, analógico, com fecho em velcro ou metal. Acompanha bolsa em nylon plastificado com fecho. Registro ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA, para ambos os equipamentos. | R$ 84,22 |
| 16 | 03 | Unid. | Mesa auxiliar de Mayo, em inox. Estrutura em tubo redondo de aço inox de 1" x 1,25mm de espessura (no mínimo), com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em aço inox, medidas aproximadas (CxL): 0,60 x 0,40m. Pés com rodízios. Altura regulável (aproximada): de 0,80m a 1,20m. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 588,67 |
| 17 | 03 | Unid. | Mesa auxiliar para instrumental cirúrgico, em aço inox. Duas bandejas móveis em aço inox, dimensões mínimas de cada bandeja (LxC): 0,50 x 0,80m. Estrutura tubular em aço inox, com rodízios. Altura regulável (aproximada): de 0,80m a 1,20m. Gancheiras removíveis em aço inox para instrumental, com 10 ganchos, no mínimo. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.436,67 |
| 18 | 03 | Unid. | Escada para mesa cirúrgica com 02 degraus revestidos de borracha anti-derrapante, com guarnição e estrutura tubular em aço inox e pés com ponteiras de borracha. Altura aproximada do primeiro degrau: 16cm e do segundo degrau: 33cm. Largura aproximada: 40cm. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 228,67 |
| 19 | 03 | Unid. | Hamper (porta saco), em aço inox. Dimensões aproximadas (DxA): 0,50x0,80m. Estrutura em tubo redondo de 1"x1,20mm em aço inox. Pés com 03 rodízios de 2”. Acompanha saco em lona. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA. | R$ 387,67 |
| 20 | 03 | Unid. | Balde a chute (balde cirúrgico), armação totalmente em aço inox, com rodas, balde em aço inox capacidade aproximada: 13 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 436,00 |
| 21 | 05 | Unid. | Suporte para soluções parenterais, em aço inox. Haste móvel em aço inox, com 02 ganchos (no mínimo). Pés em aço inox, com rodas. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 327,00 |
| 22 | 02 | Unid. | Mesa Cirúrgica Elétrica, para pequenas, médias e alta cirurgias, com as seguintes especificações mínimas: - BASE: em T, Chapa aço 1020, espessura 6,5mm com revestimento de chapa de aço inoxidável 304. Fixação através de rodas retráteis acionadas por sistema elétrico. Ponteiras de apoio de borracha. - COLUNA: Composta de 04 colunas guia e 04 hastes de aço 1020 com cromo duro retificado. Movimentos de elevação através de sistema elétrico, revestida de aço inoxidável 304 polido. - CHASSIS: em aço com acabamento epóxi e revestimento de aço inoxidável 304 polido. Comando de movimentos por sistema elétrico acionado por controle remoto. - TAMPO: Dividido em 5 seções (Renal, Dorso, Cabeça, Assento e Pernas. Radio transparente ao Raio X e para uso de intensificador de imagem. Régua em inox para colocação de acessórios. - DIMENSÕES APROXIMADAS: Comprimento: 1980mm, Largura: 500mm, Altura Máxima: 1050mm, Altura mínima: 750mm. - ACESSÓRIOS: 01 arco de narcose (arco de narcose com dois quadradinhos microfundidos em inox); 1 par de ombreiras (quadradinho microfundido em inox com manípulo, 01 L em inox, ombreira injetada em PU); 01 par de suporte lateral (quadradinho microfundido em inox com manipulo, 01 L em inox, suporte lateral injetado em PU); 01 porta coxas (com haste e suporte tipo castanha, microfundido em inox); 01 par de apoio de braços (suporte de braço injetada em PU); 01 jogo de colchonete injetados em PU/Translúcido. - MOVIMENTOS: Semiflexão de pernas e coxa 90°, Flexão abdominal, Sentada 90° graus, Semi-sentada, Proclive ou reverso de trendelemburg 45°, Para Cirurgias de tireóide 90°, Horizontal, Lateral esquerda e direita 25°, Renal, Litotômica. - ALIMENTAÇÃO: 220V. - GARANTIA: mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 31.323,33 |
| 23 | 02 | Unid. | Aspirador cirúrgico, com as seguintes especificações mínimas: - Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp. Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 340 W). Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM. Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220V. - COMPRESSOR: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 36 litros de ar p/ min (livre). Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg). Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador digital: Três regulagens pré-determinadas no painel (10, 15 e 25 pol./Hg). - PAINEL: Com altura de 80 cm onde ficam os comandos e luzes indicadoras do aparelho servindo também como mesa auxiliar. Comandos digitais: Eletrônicos de toque. - FRASCO COLETOR: capacidade mínimade 5 litros. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Sistema eletrônico de segurança: Quando o frasco coletor principal chega em seu ponto máximo, o aparelho desliga automaticamente e o painel indica FRASCO SATURADO junto com sinal de alarme. - FILTRO: Filtro bactericida. - ACESSÓRIOS INCLUSOS: Jogo de cânulas autoclaváveis, Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. - GARANTIA: mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 2.582,67 |
| 24 | 02 | Unid. | Bisturi eletrônico microprocessado, manipulação simplificada e auto-explicativa. 3 Displays digitais independentes para as potências de CORTE, COAGULAÇÃO e BIPOLAR, Corte e Coagulação em baixo d’água. Indicação sonora da função em uso, com tonalidades diferentes para o CORTE e COAGULAÇÃO, 4 Níveis de corte, sendo de BLEND (BL1, BL2 BL3), função Monopolar + Bipolar, Comando digital duplo na caneta, Sistema de Alarme e Proteção, controle de potência na própria caneta e no pedal, Função SPRAY para uma excelente fulguração, compatível com sistema de gás Argônio, a potência com a variação da resistência do tecido automática, 400 Watts de potência no Corte puro, Recomendado para cirurgias Urológicas (RTU e EVP), cirurgias Cardíacas, Ginecológicas, Ortopédicas, Plásticas), Neurocirurgias, etc,. Operação e Manejo: ajuste da potência do CORTE ou da COAGULAÇÃO, permite a ação simultânea de 2 cirurgiões, CORTE: Corte liso, com pouco faiscamento, pouca lesão tecidual, três níveis de BLEND (mistura de corte com coagulação, com variados níveis de COAGULAÇÃO (BL1, BL2, BL3), potência mantida constante, mesmo com grande variação da resistência elétrica do tecido, Fácil leitura de controle de potência na própria caneta, COAGULAÇÃO: DESICCATE: Coagulação através do contato direto do eletrodo com o tecido, SPRAY: forma de faiscamento (fulguração) entre o eletrodo e o tecido. Coagulação de maior área de sangramento. BIPOLAR: Saída da pinça sem necessidade do uso da placa, 2 níveis de potência: STANDARD (ATÉ 70 Watts com ajuste de 1 em 1 watt), PRECISE ( até 35 Watts com ajuste de 1 em 1 Watts). Acessórios que acompanham o equipamento: 01 caneta (porta/eletrodo) convencional, com fio de silicone flexível. Reutilizável. Autoclavável. 02 Canetas CD, com formato ergonômico, com cabo de silicone. Os comandos são feitos com lâminas de aço inoxidável, inteiramente protegidos contra a umidade, evitando acidentes e quebra como pode acontecer com o sistema de ampola de vidro. Autoclaváveis. 01 Placa neutra, com 2 pinos, de aço inox flexível, com respectivo cabo de ligação ao equipamento, 01 Pedal com duplo comando, pesado, com alça para fácil transporte, encosto lateral, com seu respectivo cabo de ligação, 01 pedal simples para função MONOPOLAR + BIPOLAR, 12 Eletrodos (pontas) isolados, em formatos variados para as técnicas de corte, coagulação e fulguração, sendo 02 Ponta Faca Reta , 02 Ponta Faca Reta, 02 Ponta Faca Curva, 02 Ponta Faca Curva, 02 Ponta Bola, 02 Ponta Alça. 01 / Pinça hemostática, monopolar, reta, isolada, com cabo de silicone. Autoclavável. 01 Unidade de Transporte (Carrinho/Suporte), sobre rodízios de borracha especial, com bandejas para acessórios e de fácil assepsia, protegido com pintura eletrostática, seleção automática de voltagem, Acabamento: Caixa de alumínio de 2mm, com pintura eletrostática a base de epóxi, de alta resistência, com painel frontal em policarbonato. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 16.372,00 |
| 25 | 02 | Unid. | Foco cirúrgico de teto, com 02 cúpulas lâmpadas cirúrgicas 3x3, com as seguintes configurações mínimas: - Articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com 2 cúpulas de 03 bulbos halógenos cada, total 66000 lux (no mínimo), que possibilitam índice de reprodução de cor 100%, focalização regulável através de fácil alcance e manuseio, fornecimento de luz fria, branca e uniforme, que não permite aquecimento da região iluminada. Montado em coluna sobre base estrutural e cúpulas reforçadas, permite deslocamentos com movimentos deslizantes contínuos, suaves e silenciosos. Alimentação: 220V, isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1. Preventivo: na queima de uma lâmpada as demais permanecem acesas. Instalação feita de forma simples e mecanismo rápido, dispensando técnicos ou especialistas. Manutenção automatizada, o próprio usuário pode efetuar manutenções corretivas. Acessórios inclusos: Sistema de emergência inteligente, com carregador de bateria incorporado, controle de intensidade luminosa, cúpulas em fibra de vidro, jogo de bulbos halógenos extras. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 7.739,83 |
| 26 | 02 | Unid. | Vácuo-extrator (obstétrico) ELÉTRICO, com as seguintes características mínimas: - Autolimitante (projetado para não exceder 58mmHg). - Com ventosa plástica descartável. - Constitui-se de uma ferramenta segura na extração de fetos tanto em partos normais como em cesarianas. - O aparelho é equipado de uma bomba a vácuo de alta precisão calibrada em centímetros e polegadas de mercúrio, a qual gera manualmente um vácuo ao ser acoplado à cabeça do feto. Com o extrator de plástico flexível preso à sua cabeça, o feto pode ser retirado do ventre materno sem nenhum risco, com total segurança tanto para a gestante, quanto para o recém-nascido. - possui manômetro p/ monitorar a pressão e chave para liberação instantânea ou gradual do vácuo. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Certificado de registro na ANVISA. | R$ 1.825,07 |
| 27 | 01 | Unid. | Monitor de pressão digital HEM 78l. Insuflação e deflação automática do método IntelliSense. Capacidade de 60 memórias com data e hora; registra a média das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; detector de batimentos irregulares do coração; sensor de movimento corporal; adaptador AC – 110V; braçadeira ComFit, para braços normais e obesos. Certificado de registro na ANVISA, com garantia de 12 meses a contar a partir da entrega da mercadoria. | R$ 692,67 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.9, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 160/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 05

# DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(MODELO)

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 160/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.

Cidade, _____  de  ______________  de  2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 160/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 160/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 160/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 160/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 160/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 160/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 160/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 160/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 160/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)