MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2010

PROCESSO Nº 23110.002960/2010-42

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS DE FÍSICA, para o Instituto de Física e Matemática, conforme pedidos 022, 028, 029, 030, 031 e 032/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 22/11/2010

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS DE FÍSICA, para o Instituto de Física e Matemática, conforme pedidos 022, 028, 029, 030, 031 e 032/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 047/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo II do edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo III do edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo IV deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital)

8.1.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 O Termo de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no máximo 5% (cinco por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 As sanções previstas nas alíneas "a” e “c" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 90 (noventa) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.8. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.9. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.10. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 04 de novembro de 2010.

Roberto Neme Clasen

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 047/2010

PROCESSO Nº 23110.002960/2010-42

1 -  DO  OBJETO

1.1  A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS DE FÍSICA, para o Instituto de Física e Matemática, conforme pedidos 022, 028, 029, 030, 031 e 032/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Unidade | Kit de Eletromagnetismo/Eletricidade, com sensor, interface e software, com as seguintes configurações mínimas: 02 Softwares para aquisição de dados, ambiente Windows 9x / Me / XP / 2000, grafica sinais de sensores, exporta dados para programas como Excel e MatLab, armazena dados coletados em tabelas, possui ferramentas para aquisição dos dados em tempo real como osciloscópio, grade de aquisição e mostrador analógico, ferramentas de contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre dois sensores, cronometragem da passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos, grades xt; grades xy, etc, interface para PC, gabinete em aço, liga-desliga, led indicador, bornes miniDIN, conector USB, cabo USB 2.0. Conexão: Interface de comunicação com o PC via porta USB. Taxa de aquisição: 1000 amostras/ s. Resolução: 10 bits. Entradas: 2 analógicas (para captura de sinais, pressão, força, posição, intensidade luminosa, etc) e digitais (para captura de sinais de sensores fotoelétricos), alimentação de 85 a 250 VAC, automática, consumo: 5 Watts 03 Sensores de tensão com base em aço, sapatas antiderrapantes, medidor de baixa tensão com saída para interface e GND. Faixa: - 20 a + 20 V, resolução 50 mV, precisão: ± 1 % 03 Sensores de tensão com base em aço, sapatas antiderrapantes, medidor de baixa tensão com saída para interface e GND. Faixa: - 5 a + 5 V, resolução 10 mV, precisão: ± 1 % 03 Sensores de corrente com base em aço, sapatas antiderrapantes, medidor de baixa corrente com fusível, saída para interface e GND. Faixa: - 200 mA a + 200 mA, resolução 0,5 mA, precisão: ± 1 % 03 Sensores de corrente com base em aço, sapatas antiderrapantes, medidor de baixa corrente com fusível, saída para interface e GND.. Faixa: - 20 mA a + 20 mA, resolução 0,05 mA, precisão: ± 1 %; 03 Sensores de campo magnético com mufa fixadora de entrada lateral, em aço, manípulo M5, medidor de campo magnético com saída para interface. Faixa: - 10 a + 10 G, resolução 0,02 G (20 mG); precisão: ± 5 %; 03 Emissores de infravermelho com circuito eletrônico embutido, base da carenagem em aço com três orifícios para fixação em painel, duas mufas em aço para fixação em tripé e conector de alimentação. Receptor infravermelho com circuito eletrônico embutido, base da carenagem em aço com três orifícios para fixação em painel, duas mufas em aço para fixação em tripé e conectores de alimentação. Alcance máximo do sensor: 10 metros. Cabo miniDIN / MIC8 de 5 metros e cabo MIC8 / MIC8 de 12 metros 07 Maletas para magnetismo contendo mesa projetável, 02 suportes móveis para ímãs, bússola, 02 ganchos suportes, frasco com limalhas de ferro, haste alinhadora, 02 ímãs cilíndricos alnico; 02 ímãs em barra; ímã em ferradura de alnico; 04 ímãs em ferradura; 04 ímãs em anel, 04 ímãs circulares, mesa com painel transparente de múltiplas câmaras de confinamento, 230 x 184 x 40 mm, sapatas niveladoras isolantes, indicadores ferromagnéticos confinados, ímã de 100 mm, sensor de campo magnético com mufa fixadora de entrada lateral, em aço, manípulo M5, medidor de campo magnético com saída para interface, faixa: - 10 a + 10 G, resolução 0,02 G (20 mG); precisão: ± 5 %,; Quadro eletroeletrônico com painel isolante transparente, área útil mínima 230 x 135 mm, braços removíveis em aço com sapatas niveladoras isolantes, condutores rígidos visíveis embutidos em canal de segurança, no mínimo 40 bornes aparentes, plugáveis pelos dois lados do painel, conjunto de acessórios independentes conectáveis entre bornes vizinhos quaisquer nas 04 pontes elétricas; contacto com interruptor; 04 contactos com resistores R1, R2, R3, R4; 06 contactos com soquete e lâmpada; 03 contactos com capacitores C1, C2, C3; divisor de tensão; contacto como diodo D1; contacto com LED; núcleo em I laminado de silício; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L1; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L2; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L3; conjunto de conexões flexíveis com pinos de pressão para derivação, cabo para capacímetro, chave de desvio, isolada, comando com identificação serigráfica e alavanca tecla, tensão máxima de alimentação: 220 V, corrente máxima: 6 A, sensor de tensão com mufa fixadora de entrada lateral, em aço, manípulo M5, saída para interface, faixa: - 20 a + 20 V, resolução 50 mV, precisão: ± 1 %, sensor de corrente com mufa fixadora de entrada lateral, em aço, manípulo M5, saída para interface, faixa: - 200 mA a + 200 mA, resolução 0,5 mA, precisão: ± 1 %; 13 Paineis metálicos inclinado contendo pontos de conexão identificáveis, soquetes, lâmpadas, resistores, potenciômetro, diodo, capacitor , chave liga desliga, conexão de entrada para fonte AC, suportes para pilhas: uma fonte de alimentação AC (110 a 220 VAC), 60 Hz; fio para conexões auxiliares; conexões flexíveis com garras jacaré isolada; conexões flexíveis com ponteiras de garras jacaré isolada; bobinas (uma de 300 e uma de 600 espiras); bússola; multímetro; manual; imã cilíndrico maior; seis lâmpadas de baixa voltagem; frasco com limalha de ferro; seis barras de ferro doce; armadura em U; armadura em I; dois imãs cilíndricos menores 13 Conjuntos para superfícies equipotenciais, tanque projetável com abas horizontais de acoplamento, área útil 360 x 310 mm, sem emendas, escala cartesiana projetável, dois fixadores horizontais periféricos móveis em aço com mufa metálica de entrada lateral e manípulo M3, eletrodos planos com haste de contato e ponto de conexão; eletrodos cilíndricos com ponto de conexão; eletrodo em anel; conexão longa VM com pinos de pressão para derivação; conjunto de conexões PT médias com pinos de pressão para derivação; conexão VM média com pinos de pressão para derivação; conexão VM com pino de pressão e garra, ponteira de prova, chave blindada 13 Fontes de alimentação, carenagem em aço, dimensões máximas 135 x 315 x 265 mm, saída estabilizada, regulada, voltímetro digital, precisão 0,1 VCC, chave geral, lâmpada piloto, potenciômetros para ajustes grosso e fino da tensão, duas faixas de tensão de saída (0 a 14 Vcc e 14 a 25 Vcc); fusível; plugue de entrada norma IEC, corrente máxima 5 A; proteção eletrônica contra curto-circuito; saída AC fixa de 20 VAC / 8 A; saída AC variável (0 à tensão de rede / 2 A), cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; refrigeração por convecção e forçada por ventoinha 13 Fontes de alimentação com carenagem metálica, saída estabilizada, proteção eletrônica contra curto-circuito, regulada, precisão de 0,1 VDC, chave geral, indicador de energização, fusível, ajuste por potenciômetro de tensão de saída, saída regulada de 0 a 12 Volts, corrente contínua de 0 a 3 ampères, limitada em 3 ampères, Cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147, plugue fêmea IEC e refrigeração por convecção 13 Chaves multiuso, duplo comando, chassi em aço com sapatas isolantes antiderrapantes, painel com identificação das funções inversora e liga-desliga, dimensões mínimas 50 x 80 x 106 mm; 04 bornes e chave isolada com parada central, tensão máxima 220 V, corrente máxima 6 A 13 Chaves liga desliga, isolada, comando com identificação serigráfica, dimensões 70 x 55 x 20 mm; bornes; alavanca tecla On – Off 13 Conjuntos com gerador de Van de Graaff, altura mínima 700 mm, painel de comando na base, chave geral, plugue de entrada norma IEC, controle de velocidade, sapatas niveladoras isolantes, torre isolante principal articulável, esfera em alumínio duro de 2,5 mm com 250 mm de diâmetro, borne polar superior; correia chata com regulagem; tracionador com palhetas e pegador em aço inoxidável; torre isolante secundária com cabeçote condutor superior, borne supeiror, soquete de retenção para esfera secundária, cabeçote inferior de fixação M5, esfera secundária em alumínio duro de 2,5 mm com 250 mm de diâmetro, borne polar superior; tripé delta e sapatas niveladoras isolantes; cuba , mesa projetável com escala, bornes laterais, extensão articulável ferromagnética, fixadores de eletrodos com adesão NdFeBo; torniquete; esfera de descarga; eletrodos retos, anel, anel maior e pontual; pivot; frascos com caulin e isolante granulado; conexões elétricas pt e vm; capacidade até 400 kV, proteção contra contaminação da correia, motor protegido dentro da base metálica, segurança por corrente de baixa amperagem, cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC 13 Corpos isolado com bornes identificadores polarizados, dimensões 40 x 73 x 100 mm; berço para uma pilha D; dois bornes polarizados 13 Eletroscópios retangular, blindagem em aço, dimensões mínimas de 200 x 160 x 80 mm, janelas guilhotina transparentes, haste condutora de suspensão, disco superior móvel, ponteiro de articulação central, borne de aterramento; bastão A, bastão B, bastão C, tecido de algodão; Capacitor variável, conjunto de placas paralelas circulares A para variações 0 pF a 225 pF, conjunto de placas paralelas circulares B para variações de 0 a 280 pF 13 Conjuntos de placas quadradas C, pares de fixadores M3; base em aço com sapatas niveladoras isolantes, alinhador deslizanteisolante com escala milimetrada para ajuste do zero e div: 1 mm, torre isolante portadora de placa fixa, torre isolante móvel portadora de placa móvel, fixação NdFeBo com distância variável , referencial indicador; conexões com garra jacaré, acopladores elétricos M3 e plugue para capacímetro 01 Unidade mestra para física geral, gabinete metálico 186 x 50 cm x 40 cm, duas portas e equipamentos compatíveis com os experimentos dos tópicos citados: fonte estabilizada, regulada, voltímetro digital, tensão de saída cc, 0 a 25 Vcc, 5 A, proteção contra curto-circuito; plano inclinado, trilhos paralelos de afastamento regulável, carro com indicadores das forças, acessórios para equilíbrio, atritos, MRU em meio viscoso, MRUV e raio de giração; conjunto projetável para movimentos, área útil 310 x 280, disco transparente, fonte de alimentação, controle da frequência e setas removíveis; conjunto de dinamômetros compatíveis; multímetro digital com medidor de temperatura 3.1/2 dígitos, compatível com os experimentos; dilatômetro com base em aço, escala milimetrada, sensor tipo K, medidor de dilatação de precisão 0,01 mm e acessórios; banco ótico plano, emissor laser com espalhamento vertical; espelhos; conjunto dióptricos de adesão NdFeBo; painel para defeitos da visão; cuba de ondas para retroprojetor com monobloco 330 x 330 x 50 mm, sistema milimétrico de nivelamento, conjunto de anteparos, barreiras e excitadores, tanque sem emendas, vibrador para cordas e meio líquido com fonte CC estabilizada, saída variável 6 VCC, 400 mA; painel para hidrostática, manômetros, escala manométrica; escala milimetrada de penetração, sustentador e acessórios; conjunto para eletromagnetismo, projetável, identificações de posição serigrafadas; ímãs NeFeBo; desvio de fluxo, trilhos articuláveis, indicadores dos sentidos da corrente e da indução e acessórios; painel projetável para associações eletro-eletrônicas, identificações gravadas e acessórios; gerador de Van De Graaff, esfera sem emenda, coluna isolante e articulável; base em aço aterrado com motor no interior, 100 Watt, 50 / 60 Hz, correia sem emenda, segurança por corrente de baixa amperagem, capacidade de 240 KV e acessórios; painel multifuncional, área útil 650 x 510 mm e suporte delta; pegadores NdFeBo; 03 dinamômetros de 2 N, div: 0,02 de adesão magnética; escala angular circular pendular; conjunto (de roldanas fixas, móveis, dupla móvel; molas; 12 massas 50 g; extensões de poliamida com anéis); régua 550 mm; alavanca interpotente; alavanca inter-resistente; alavanca interfixa; gancho longo e identificadores de adesão magnética; 04 ganchos; 04 contrapesos; travessão com escala 200-0-200 mm; conjunto de retenções e fixadores; conjunto de réguas projetáveis; monobloco multifuncional, em aço (com rampa, pêndulos, hastes ortogonais, sistema de regulagem contínua de comprimento); painel lateral deslizante com câmara graduada, painel lateral deslizante com artéria visor; vasos comunicantes com nível de referência; conjunto para propagação do calor com escala e posicionadores serigrafados e acessórios; amperímetro digital AC e DC, múltiplas escalas com protetor trapezoidal, termoscópio, bússola projetável, conjunto de roldanas compatíveis, cilindro de Arquimedes, chave, conexões de fio com derivação coaxial, eletrodo em anel, 02 eletrodos cilíndricos, 02 eletrodos retos, escala projetável, limalha de ferro, conjunto de ímãs de NdFeBo e ALNICO, 12 massores de 0,5 N, modelo elementar de arranjo atômico e acessórios compatíveis com o monobloco móvel; acessórios para superfícies equipotenciais, voltímetro digital AC e DC de múltiplas escalas, protetor metálico trapezoidal; calorímetro didático, elétrico; conjunto para eletromagnetismo, com sistema de espiras paralelas, mesa para bobinas paralelas, mesa projetável com transformador desmontável, armaduras laminadas de aço silício, conjunto de bobinas 150, 300 e 600 espiras e acessórios, conjunto de réguas projetáveis, mola helicoidal longa, de aço inoxidável destinada ao estudo das ondas em meio mecânico, capacitor de placas transladáveis; 05 cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; 07 Conjunto para magnetismo com mesa projetável, suportes móveis, bússola, ganchos, frasco com limalhas de ferro, haste alinhadora, ímãs cilíndricos de alnico com protetores; ímãs em barra; ímã em ferradura de alnico; 04 ímãs em ferradura menores; 04 ímãs em anel, 04 ímãs circulares e maleta; 13Galvanômetro trapezoidal, D’Arsonval, chassi em aço, formato trapezoidal, frontal mínima 144 x 144 mm, analógico, bobina móvel do tipo autoblindado, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV, classe 1,5; escala de 100-0-100 mA 13 Amperímetros didático trapezoidal AC / DC, tipo D’Arsonval, chassi em aço, frontal mínima 144 x 144 mm, analógico, ferro móvel, amortecimento magnético e escala de 0 a 8 A, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5 13 Voltímetros didático trapezoidal AC / DC, tipo D’Arsonval, chassi em aço no formato trapezoidal com fachada frontal mínima de 144 x 144 mm, analógico de ferro móvel com amortecimento magnético, tensão de isolação suportável de frequência industrial: 2 KV; classe 1.5, escala de 0 a 30 V 13 Paineis para leis de Ohm, metálico, face principal com área mínima de 1060 x 100 mm, 25 bornes interespaçados, demarcações entre 0 e 1000 mm, torres isolantes com cabeçotes condutores e fixadores métricos, três fios resistivos de cromo-níquel com diâmetros diferentes, fio de aço, fio de cobre e janela de identificação visual dos elementos resistivos 03 Fontes digital de corrente CC, programável, carenagem em aço, dimensões: 150 x 290 x 555 mm, saída estabilizada, regulada, visor digital com display, resolução de 0,1 ADC, chave geral, indicador de energização, fusível de segurança, saída frontal regulada de 0 a 9,9 A com tensão contínua máxima de 20 VDC, potência máxima fornecida a carga: 200 W. Sistema de refrigeração por convecção. Proteção eletrônica contra curto-circuito. Regulação de linha para 10% de variação: menor que 0,05 %. Regulação de carga de 0 a 100%: menor que 0,1 %, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC 13 Radiômetros de Crookes com câmara lacrada transparente, pivot, torniquete e base de sustentação 13 Quadros eletroeletrônico CC e AC vertical, painel isolante transparente, área útil mínima 230 x 135 mm, pés em aço com sapatas niveladoras isolantes, condutores rígidos visíveis embutidos em canal de segurança, no mínimo com 40 bornes aparentes, plugáveis pelos dois lados do painel, conjunto de acessórios independentes conectáveis entre dois bornes vizinhos quaisquer nas 04 pontes; contacto com interruptor; 04 contactos com resistores R1, R2, R3, R4; 06 contactos com soquete e lâmpada; 03 contactos com capacitores C1, C2, C3; divisor de tensão; contacto como diodo D1; contacto com LED; núcleo em I laminado de silício; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L1; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L2; pinos paralelos de contacto elétrico e bobina L3; conjunto de conexões flexíveis com pinos de pressão para derivação; cabo para capacímetro 13 Conjuntos eletromagnetismo, sistema eletromagnético projetável, área útil mínima 240 x 120 mm, contendo bloqueios ópticos, calotas antiderrapantes, bornes, contatos articuláveis, máscaras articuláveis do sentido da corrente e do sentido da indução magnética, 02 luvas deslizantes; hastes paralelas de concentração magnética, ímãs NdFeBo, afastador removível; condutor “U” de altura regulável; condutor retilíneo; modelo de motor CC , placa de desvio de fluxo. Agulha magnética confinada, estrutura também projetável, rosa dos ventos com sapatas antiderrapantes, sistema transparente à luz com sequências paralelas de espiras retangulares, transparente com bornes; sistema transparente com sequências paralelas de espiras circulares, área mínima de visibilidade 130 x 120 mm, dois pares de bornes polarizados; cilindros de ferrite; ímã NdFeBo, duplo gancho, conjunto para lei de Lenz, correntes de Foucault, freio magnético, percurso de queda mínima de 850 mm, base estável com reentrância de queda, 04 posicionadores identificadores, sapatas niveladoras, haste principal com fixador; 02 separadores, ímãs paralelos NdFeBo; pivot pendular; alinhadores de tubos; tubo diamagnético com janela, tubo condutor com janela, ímã móvel NdFeBo encapsulado, corpo de prova pendular com área interna fechada, corpo de prova pendular com vazamentos oblongos paralelos, corpo de prova pendular dentado, amortecedor de queda; transformador desmontável para curso técnico e superior com conjunto de condutores de cobre para até 149 Ampères ( espira com intervalo curvilíneo, espira com intervalo retilíneo e suporte condutores com dois dois balanços paralelos); solenóide projetável para até 140 Ampères, base transparente com área mínima de 400 cm2 indicando as principais posições serigrafadas, sapatas isolantes e bornes; conexões elétricas para alta corrente; conjunto de bobinas (300 espiras 2,25 mH, 600 espiras 9,70 mH, 1200 espiras 42,0 mH e 6 espiras para até 140 Ampères, com bornes e manípulos) dimensões mínimas dos carretéis 70 x 80 x 95 mm, com passagem central para armaduras laminadas em “U” de silício com secção reta mínima de 9 cm2; mesa com tampo articulável, junções com contorno para espiras de alta corrente, suportes em aço com sapatas niveladoras isolantes, área útil mínima 140 x 240 mm; lâmpada com pinos de pressão; ancoramento superior em aço; almofada; ancoramento inferior em aço com sapatas niveladoras isolantes; painel com 117 câmaras e indicadores ferromagnéticos; ímã de 100 mm e acessórios 13 Bases circulares com posicionadores, sapatas niveladoras amortecedoras, hastes sustentadoras; painéis conectores inferiores reguláveis, manípulos de aperto manual, suporte de adesão magnética com ímãs de alta histerese residual; mancal cardânico com pivô pendular; dois sustentadores alinhadores para tubos paralelos; um tubo não ferroso com janela acesso superior, um tubo de alumínio com acesso superior, super-ímã móvel encapsulado, corpo de prova pendular multiuso com secção de área interna fechada, secção de área interna com vazamentos oblongos paralelos e secção de área interna dentada, mufa com aro, placa suporte com amortecedor de queda; dois sensores fotoelétricos (photogate); cronômetro digital microcontrolado de múltiplas funções e rolagem de dados, carenagem em aço, proteção de teclado em policarbonato; display LCD com programa orientador, resolução 0,01 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,99999 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, três teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador / reset; rolagem de dados, incremento e decremento de dígitos de inserção, medição de intervalos de tempo consecutivos, determinação da velocidade média, velocidade de passagem, medição de intervalos de tempo de passagem, determinação da velocidade final; medição de 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel pelo sensor; medição do período e determinação da frequência; medição do intervalo de tempo de passagem do móvel entre uma bobina e um sensor, determinação da aceleração; medição simultânea dos intervalos de tempo de 2 móveis que colidem, registrando até 30 tomadas de dados, comando manual de medição, determinação da velocidade do som, sistema de checagem dos sensores, permite em todos os casos a rolagem e a identificação dos valores medidos e calculados; comando de energia para uma bobina de largada e retenção; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC, mesa sustentadora com mufas; Tubo de Geissler com fonte, bomba de vácuo e pedestal 07 Suportes tipo pedestal com haste, sapatas niveladoras, haste com rosca M5, painel transparente horizontal com mufa abraçante, fixadores alinhadores, três graus de liberdade, tubo de Geissler, anodo cilíndrico e catodo circular, duto com sistema de fixação e válvula para acoplamento à bomba de vácuo. Fonte de alimentação com saída polarizada 4000 VCC, chave geral, indicador de energização, sistema de refrigeração por convecção. Proteção contra curto-circuito. Comandos frontal com: chave geral, indicador de energização, chave secundária de disparo e segurança, fusível de segurança, bornes de saída frontal. Alimentação de rede: 127 / 220 VAC, 50 / 60 Hz. Bomba a óleo de dois estágios, vácuo nominal de 2.10-2mmHg, motor monofásico de 1/3 HP, válvula de estrangulamento na entrada, dupla conexão para mangueiras e vacuômetro, sistema com relé térmico, chave liga-desliga geral; 02 cabos de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC. 13 Conjuntos conversão da energia solar em elétrica, bateria solar articulável, ajuste de inclinação, células fotovoltaicas protegidas, área útil mínima de 205 x 280 mm, potência máxima 5 watt, voltagem máxima 18 V, corrente máxima 0,278 A, voltagem circuito aberto 21,6 V, corrente de curto circuito 0,306 A, tolerância 10%, base metálica com braços elevadores, manípulos, chave liga-desliga e bornes; reostato isolado com painel de comando, ajuste grosso e fino, resistência variável; iluminador com painel metálico, mufa em aço, chave on-off, plugue de entrada norma IEC; console metálico com haste, mufa de aço, bornes, chave liga-desliga, motor elétrico, disco de newton; medidores elétricos digitais; conjunto de conexões elétricas flexíveis; acumulador de energia com um banco de baterias dotado de circuito regulador limitador de recarga, dois bornes de entrada da fonte geradora, dois bornes para conexão de multímetro, dois bornes de saída para carga e uma chave liga-desliga. Banco de baterias com capacidade de carga de 800 mAh, tensão de saída 4,2 VCC, tensão mínima sob carga 2,4 VCC, resistência interna 48 mW; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 388.986,87 |
| 02 | 1 | Unidade | Kit de Ótica Avançada e Física Moderna, com sensor, interface e software, com as seguintes configurações mínimas: 13 Bancos óptico com barramento em aço, área útil mínima 930 x 130 mm, múltiplas escalas milimetradas, div: 1 mm, sapatas niveladoras; fonte de luz policromática e laser com carenagem em aço, alimentação com plugagem de entrada norma IEC, bivoltada 127/220 VAC, 50/60 Hz, 50 W, sistema refrigerador, conjunto de sapatas reguláveis e fixas, lâmpada de halogêneo com giro de 90 graus, escala de foco linear lateral, objetiva frontal de 50 mm em vidro óptico corrigido, retenção em aço, chave geral; anteparo em aço com escala quadrangular e escalas milimetradas verticais, div: 1 mm; disco de Hartl vertical metálico com escalas angulares 360 graus, Div: 1 grau; escalas auxiliares de posicionamento angular central, escala milimetrada centrada, base com haste e sapatas niveladora; espelhos com adesão magnética; régua milimetrada de adesão magnética com 0 central; 03 cavaleiros em aço, com indicadores de posição, fusos milimétricos fixadores de acessórios e base de adesão magnética; 01 cavaleiro em aço com indicadores de posição, fusos milimétricos e base de adesão magnética; multidiafragma metálico com ranhuras, orifícios e letra vazada; mesa suporte em aço com ajuste de altura, passagem óptica, guias transversais e fixação por fuso; lente de cristal 1 em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, com moldura em aço e fixação por fuso; lente de cristal 2 em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, com moldura em aço e fixação por fuso; espelho óptico de cristal em vidro óptico corrigido com espelhamento na primeira superfície, 50 mm, f -11 cm, f + 11 cm, com moldura em aço e fixação por fuso; conjunto de dióptros de adesão NdFeBo encapsulado com: meio-cilíndro, plano-convexo, biconvexo, plano-côncavo, bicôncavo; lâmina de faces paralelas; prisma de 60º, prisma de 90º; espelhos planos de adesão; espelho cilíndrico côncavo e convexo de adesão NdFeBo; 02 espelhos planos; painel defeitos de visão; rede de difração, constante de rede 1 x 10-6 m com moldura protetora contra UV; fonte laser com dissipador metálico, diodo, visível, 5 mW, comprimento de onda 665 ±15 nanometros, sistema corretivo de 0 a 90 graus, carenagem em aço, fonte de energização, chave geral, sapatas antiderrapantes e lente cilíndrica; conjunto com polaróides com painel em aço, fixadores por fuso metálico, sistema girante 0 a 210 graus com divisão de um grau; lente cilíndrica com fixador M3; colimador circular; pedestal curvo em aço com retentor; bloqueador metálico de área mínima 900 cm2 com fenda central estreita ; filtro A com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda conhecido, em material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; polaróides circulares; filtros ópticos RGB de aderência magnética, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC, caminho óptico curvo em material transparente curvelíneo para introdução ao estudo de fibras ópticas 13 Bancos óptico avançado com barramentos em aço, cabeceira plataforma com encaixe de contorno para lâmpada espectral, escalas milimetradas para a esquerda com fundo de escala de 920 mm, div: 1 mm; escala milimetrada para a direita com alinhador 0A na linha inicial, fundo de escala de 600 mm, indicações serigrafadas de principais posições, div: 1 mm; escala milimetrada 300 mm -0- 313 mm com fundo de escala na cabeceira direita, indicações serigrafadas de principais posições, div: 1 mm, área útil mínima 930 x 130 mm, quatro sapatas niveladoras baixas, quatro extensões metálicas altas com sapatas; 01 fonte de luz policromática, carenagem em aço, janelas de refrigeração, três sapatas fixas, três sapatas niveladoras baixas e três extensões metálicas médias removíveis para sapatas, lâmpada halógena tipo baioneta, sistema de giro de 90 graus, escala focal linear lateral, objetiva frontal em vidro óptico corrigido com sistema de fixação em aço, chave ON-OFF, fonte de alimentação interna com plugagem de entrada norma IEC, 127/220 VAC, 50/60 Hz, 50 W, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; 01 fonte de luz laser, diodo, faixa visível, 5 mW, comprimento de onda 665 (±15) nanometros, sistema corretivo rotacional de 0 a 90 graus, dissipador metálico de calor com sistema posicionador do feixe, carenagem em aço com janelas de refrigeração, três sapatas niveladoras baixas e três extensões metálicas baixas removíveis para sapatas, fonte de alimentação 4,5 VCC, chave ON-OFF e lente com fixador para espalhamento vertical e horizontal do feixe; lente de cristal em vidro óptico corrigido plano-convexa de 50 mm, 4 di com moldura em aço e fixação por fuso M3; lentes de cristal em vidro óptico corrigido biconvexa de 50 mm, 20 di com moldura em aço e fixação por fuso M3; 01 lente de cristal em vidro óptico corrigido biconvexa de 50 mm, 10 di com moldura em aço e fixação por fuso M3; lente cilíndrica com fixador milimétrico M3; 06 cavaleiros em aço, indicadores de posição, fusos milimétricos fixadores de acessórios e base de adesão magnética; 02 redes de difração, constante de rede 1,00 x 10-6 e protetor contra UV; 01 rede de difração, constante de rede 8,33 x 10-5 e protetor contra UV; suportes de apoio com canaleta elevada para rede; 03 conjuntos polaróide girante , passagem óptica circular com painel em aço, escala 0 a 210 graus, div: 1 grau, para fixação em cavaleiros por fuso milimétrico e de ajuste de altura; escala milimetrada retrátil de 5 m; 02 conjuntos com máscara 1, adesão magnética, fendas simples; máscara 2, adesão magnética, três conjuntos de fendas de 0,2 mm com afastamentos 0,2 mm, 0,4 mm e 0,6 mm; máscara 3 de adesão magnética, três conjuntos de fendas N = 2, N = 5, N = 10; máscara 4, adesão magnética com orifícios opacos à luz d1, d2 e d3; máscara 5, adesão magnética com orifícios de passagem óptica d1, d2 e d3; 03 filtros 1/4 de onda, 560 nanometros , passagem óptica circular com painel em aço, escala 0 a 210 graus, div: 1 grau, para fixação em cavaleiros por fuso milimétrico; conjunto para determinação das raias espectrais do Hg com torre de sustentação, sapatas niveladoras, carenagem em aço com abertura deslizante, fenda, chave geral, bivoltado, fusível, filtro de proteção ao operador contra UV, janela de abertura pendular com saída UV, plugue de entrada norma IEC, fusível de segurança; sensor de 0 a 2.000 lux em cavaleiro de aço com indicadores de posição e adesão magnética; cavaleiro de aço com indicadores de posição e adesão magnética para disco óptico; disco de Hartl metálico para cavaleiro; conjunto de dióptros de adesão NdFeBo encapsulado com meio-cilíndro, plano-convexo, biconvexo, plano-côncavo, bicôncavo; lâmina de faces paralelas; prisma de 60º, prisma de 90º; 02 espelhos planos de adesão; espelho cilíndrico côncavo e convexo de adesão NdFeBo. Mesa de adesão magnética com fuso elevador; anteparo rebatedor para laser diodo; painel metálico com passagem óptica maior de fixação em cavaleiro; painel para projeção com escala de fixação em cavaleiro; chave sextavada em L; caminho óptico curvo, transparente à luz, curvelíneo, para o estudo de fibras ópticas. Cavaleiro em aço, fixação NdFeBo, mesa alinhadora corrediça verticalmente sobre o cavaleiro, dois avanços de apoio inferiores, manípulos fixadores M3, fusos para inclinação no plano vertical, hastes superiores com sistema de retenção para laser. Suporte removível para fixação de tubos espectrais, dois protetores de isolação elétrica com limitador de emissão de radiação de fixação mecânica, torre central isolante, conectores protegidos, bornes, mufa em aço com manípulo, tubos espectrais com Hidrogênio, Hélio, vapor de mercúrio, Nitrogênio e Oxigênio; suporte delta em aço, encaixe circular, posicionadores serigrafadas, sapatas niveladoras isolantes, haste com fixador milimétrico, fonte de alta tensão de saída polarizada, chave geral, indicador de energização, refrigeração; proteção contra curto-circuito; chave geral, chave de segurança ao operador; plugue de entrada norma IEC, fusível, bornes de saída frontal, escala retrátil de 5 m, cabos flexíveis para alta tensão com pinos banana, rede de difração com constante de rede 1,000 x 10-6 m e máscara protetora de UV, sensor de intensidade luminosa, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, faixa de operação de 0 a 5000 lux, precisão ± 10%, tempo de resposta 1 ms, cabo de ligação miniDIN, alimentação: via interface, cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC, escala com zero central para fixadores M3 13 Conjuntos de óptica física, ondas eletromagnéticas (faixa visível) e óptica geométrica, painel multifuncional, área útil de 650 x 510 mm e sustentador delta menor com escala quadrangular, identificação serigrafada dos orifícios; tripé delta maior com posicionadores identificados; barramento com mufa de aço; três painéis articuláveis com mufas metálicas; espelhos de adesão magnética; cavaleiro sem aba com passagem óptica; espelho côncavo e convexo, 50 mm, cristal, espelhamento na primeira superfície com moldura; lente plano-convexa, 50 mm, 10 di, cristal, moldura e mufa metálica; lente plano-convexa, 50 mm e 4 di, cristal, moldura e mufa metálica ; rede de difração constante de rede 1,00 x 10-6 m e protetores UV; pedestal metálico curvo com retenção para rede; diafragma 90 x 90 mm; pegadores com NdFeBo; filtros ópticos RGB com molduras protetoras; espelhos planos de adesão magnética; conjunto de perfis dióptricos de adesão NdFeBo (meio-círculo, plano-convexo, biconvexo, plano-côncavo, bicôncavo; prisma 60 graus); painel defeitos da visão; lâmina com magneto e pegador; escala 5 metros; fonte duplo laser, visível, 5 mW, comprimento de onda 665 +/- 15 nanometros, carenagem em aço, espalhamentos verticais; disco Hartl com escalas angulares 0 - 360 graus, div: 1 grau, escalas auxiliares 45 graus e 90 graus; máscaras 300 x 300 mm com fenda estreita e com fenda larga; máscaras magnéticas; corpo de prova óptico; suporte com mufa 90 graus e manípulo; corpo de prova esférico 1 e corpo de prova esférico 2; haste em aço com 1,5 metro e fixador 03 Conjuntos para análise espectral e efeito fotoelétrico, tubo de Geissler com ânodo cilíndrico e catodo circular, duto com sistema de fixação, válvula para acoplamento à bomba, fonte de alimentação com saída identificada, 12000 VCC, chave geral, indicador de energização, sistema de refrigeração por convecção, proteção contra curto-circuito, comandos com chave geral, indicador luminoso, chave secundária de disparo e segurança, fusível de segurança, bornes de saída frontal, cabos de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; bomba a óleo de dois estágios, vácuo nominal de 2.10-2 mmHg, motor monofásico de 1/3 HP, válvula de estrangulamento na entrada, dupla conexão para mangueiras e vacuômetro, sistema com relê térmico, chave liga-desliga geral; rede de difração de constante 1 x 10-6 m e protetor UV; bloqueador metálico com área mínima de 900 cm2 e fenda central estreita ; filtro A com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro B com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; filtro C com comprimento de onda especificado, material óptico e protetores; escala milimetrada retrátil de 5 m; torre fechada, máscara deslizante, fonte luminosa com ultravioleta, câmara de proteção, fenda longa, filtro protetor para UV, janela lateral pendular de segurança para UV, base de sustentação com sapatas niveladoras, chave geral, seletora de tensão 127 / 220 VAC, entrada norma IEC, fusível de segurança; eletroscópio em caixa metálica, duas faces transparentes tipo guilhotina, haste condutora, disco móvel, ponteiro com articulação central e borne de aterramento; corpo de prova de vidro, corpo de prova de acrílico, placa de filtro, corpo de prova de isolante, tecido de algodão, placa de descarga, suporte removível para fixação de tubos espectrais, dois protetores de isolação elétrica com limitador de emissão de radiação de fixação mecânica, torre central isolante, conectores protegidos, bornes, mufa em aço com manípulo, tubos espectrais com Hidrogênio, Hélio, vapor de mercúrio, Nitrogênio e Oxigênio; suporte delta em aço, encaixe circular, posicionadores serigrafadas, sapatas niveladoras isolantes, haste com fixador milimétrico e escala com zero central para fixadores M3 07 Paineis para constante de Planck, em aço, bornes de entrada e saída, controle de tensão, chaves auxiliares de bloqueio e desvio, agrupamento de semicondutores com irradiação emergente de comprimentos de onda conhecidos, plugues para sensores medidores com identificações serigrafadas, braços metálicos removíveis com sapatas niveladora, sensor de tensão com base em aço, sapatas atiderrapantes, medidor de baixa tensão com saída para interface e GND. Faixa: - 5 a + 5 V, resolução 10 mV, precisão: ± 1 %, sensor de corrente com base em aço, sapatas atiderrapantes, medidor de baixa corrente com fusível, saída para interface e GND. Faixa: - 20 mA a + 20 mA, resolução 0,05 mA, precisão: ± 1 %, chave multiuso, duplo comando, chassi em aço com sapatas isolantes antiderrapantes, painel com identificação das funções; 04 bornes e chave isolada com parada central, tensão máxima 220 V, corrente máxima 6 A, conjunto de conexões flexíveis vermelhas pretas e verdes, software para aquisição de dados, ambiente Windows , grafica sinais de sensores, exporta para programas como Excel e MatLab, armazena dados em tabelas, ferramentas para aquisição dos dados em tempo real como osciloscópio, grade de aquisição e mostrador analógico, ferramentas de contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre dois sensores, cronometragem da passagem do objeto pelo sensor, cronometragem de eventos cíclicos 03 Conjuntos acondicionado em maleta, composto por equipamentos multifunções, contendo: 01 arruela lisa de ferro; 02 alfinetes para mapa; 01 proveta graduada 50 ml; 01 pipeta Pasteur graduada 150 mm; 01 placa de petri com tampa f 90 x 15 mm; 01 tubo de ensaio 1,0 x 7,5 cm sem orla; 01 tubo de ensaio 1,2 x 10,0 cm sem orla; 01 tubo de ensaio 2,5 x 15,0 cm; 01 copo de Becker 100 ml; 02 termômetros com escala -100 a 1100C; 0,3 mangueira cristal f 1/8 x 1,5; pisseta 250 ml bico curvo; fio de cobre esmaltada AWG 24; 01 seringa descartável 03 ml; 01 seringa descartável 200 ml; 01 atilho de borracha; 01 frasco PVC cristal com tampa; 01 régua plástica 30 cm; 01 carretel para bobina; 02 garras jacaré vermelhas; 01 fusível cilíndrico; 01 paquímetro plástico 150 mm; 01 lente bicôncava (divergente) 10 dioptrias (f = 10 cm); 01 meia lente bicôncava (divergente) 10 dioptrias (f = 10 cm); 01 lente biconvexa (convergente) 10 dioptrias (f = 10 cm); 01 meia lente biconvexa (convergente) 10 dioptrias (f = 10 cm); 01 espelho esférico côncavo f = 11 cm; 01 espelho esférico convexo f = 11 cm; 01 mola slinky em plástico; 01 bússola f 43 mm; transferidor plástico 1800; 02 ventosas f 40 mm; 04 contas coloridas (4 cores) tamanho 08; 25 esferas de aço cromadas f 6,35 mm; 08 esferas de aço cromadas 5/8; 01 esfera de vidro f 20,0 mm; 16 esferas de aço cromadas f 10,0 mm; 290 esferas de isopor f 5,0 a f 10,0 mm; 04 clipes N0 2; 01 multímetro digital 100 VDC e 750 VAC; 01 cronômetro digital sport time; 01 trena pequena starret; 01 nível esquadro; 01 caneta azul; 01 caneta vermelha; 01 caneta para retroprojetor; 01 caneta preta; 01 caneta verde; 01 flanela; 01 frasco 50 ml de azul de metileno; 01 frasco 50 g de limalha de ferro; 01 prisma 600; 01 retângulo; 01 objeto fosco; 01 moldura anteparo; 01 artéria de vidro com rolha; 01 corpo de prova aço 1020; 01 corpo de prova latão; 01 corpo de prova alumínio; 01 filtro vermelho; 01 filtro azul; 01 filtro verde; 01 modelo terra com eixo; 01 modelo lua com eixo; 01 conjunto de meios ópticos; 01 anteparo óptico e base de ensaio; 01 paralelepípedo; 01 paralelepípedo com uma superfície com lixa; 02 paralelepípedos com uma superfície com eva; 01 fonte de feixe de luz e eletrovela; 01 suporte para lentes e espelhos; 03 frascos com alça; 01 cabo tracionador; 01 cilindro em PVC; 01 poste para pêndulo; 01 pica pau; 01 conjunto do plano inclinado; 01 fonte de alimentação; 01 compressor; 01 base de ensaios elétricos - protoboard - 9 pontos; 01 cabo de conexão para fonte de alimentação; 02 capacitores de 100 mF com terminal; 01 capacitor de 220 mF com terminal; 02 chaves liga-desliga com terminal; 04 resistores de 100 W com terminal; 04 resistores de 1 kW com terminal; 04 resistores de 1 MW com terminal; 04 conectores jumper; 02 porta pilhas com terminal; 01 LED com terminal; 02 porta fusível com terminal; 01 potenciômetro com terminal; 01 motor gerador com terminal; 01 conjunto de pêndulo magnético com dois ímãs; 01 pêndulo eletrostático; 01 garrafa eletrostática; 01 conjunto de 2 mini lâmpadas 12 V; 02 placas de alumínio; 02 folhas de papel lixa; 01 bastão de eletrização; 01 seta; 01 motor elétrico básico; 01 automodelo com puxadores; 01 feltro 150 x 100 mm; 01 apoio para plano inclinado; 01 calorímetro; 01 mola de 1 N; 02 molas para kit; 02 sustentadores em L com regulador; 01 meio espelho côncavo com ímã; 01 meio espelho convexo com ímã; 01 espelho plano com ímã; 01 variador de volume para molescópio; 01 CD com simulações; 03 Sensor de intensidade luminosa, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, faixa de operação de 0 a 5000 lux, precisão ± 10%, tempo de resposta 1 ms, cabo de ligação miniDIN, alimentação: via interface; Sensor fotoelétrico flexível, emissor de luz vermelha, circuito eletrônico embutido, fixação magnética NdFeBo; saída para interface e cronômetros digitais com rolagem de dados, cabo miniDIN. nidade mestra para física geral, gabinete metálico 186 x 50 cm x 40 cm, duas portas e equipamentos compatíveis com os experimentos dos tópicos citados: fonte estabilizada, regulada, voltímetro digital, tensão de saída cc, 0 a 25 Vcc, 5 A, proteção contra curto-circuito; plano inclinado, trilhos paralelos de afastamento regulável, carro com indicadores das forças, acessórios para equilíbrio, atritos, MRU em meio viscoso, MRUV e raio de giração; conjunto projetável para movimentos, área útil 310 x 280, disco transparente, fonte de alimentação, controle da frequência e setas removíveis; conjunto de dinamômetros compatíveis; multímetro digital com medidor de temperatura 3.1/2 dígitos, compatível com os experimentos; dilatômetro com base em aço, escala milimetrada, sensor tipo K, medidor de dilatação de precisão 0,01 mm e acessórios; banco ótico plano, emissor laser com espalhamento vertical; espelhos; conjunto dióptricos de adesão NdFeBo; painel para defeitos da visão; cuba de ondas para retroprojetor com monobloco 330 x 330 x 50 mm, sistema milimétrico de nivelamento, conjunto de anteparos, barreiras e excitadores, tanque sem emendas, vibrador para cordas e meio líquido com fonte CC estabilizada, saída variável 6 VCC, 400 mA; painel para hidrostática, manômetros, escala manométrica; escala milimetrada de penetração, sustentador e acessórios; conjunto para eletromagnetismo, projetável, identificações de posição serigrafadas; ímãs NeFeBo; desvio de fluxo, trilhos articuláveis, indicadores dos sentidos da corrente e da indução e acessórios; painel projetável para associações eletro-eletrônicas, identificações gravadas e acessórios; gerador de Van De Graaff, esfera sem emenda, coluna isolante e articulável; base em aço aterrado com motor no interior, 100 Watt, 50 / 60 Hz, correia sem emenda, segurança por corrente de baixa amperagem, capacidade de 240 KV e acessórios; painel multifuncional, área útil 650 x 510 mm e suporte delta; pegadores NdFeBo; 03 dinamômetros de 2 N, div: 0,02 de adesão magnética; escala angular circular pendular; conjunto (de roldanas fixas, móveis, dupla móvel; molas; 12 massas 50 g; extensões de poliamida com anéis); régua 550 mm; alavanca interpotente; alavanca inter-resistente; alavanca interfixa; gancho longo e identificadores de adesão magnética; 04 ganchos; 04 contrapesos; travessão com escala 200-0-200 mm; conjunto de retenções e fixadores; conjunto de réguas projetáveis; monobloco multifuncional, em aço (com rampa, pêndulos, hastes ortogonais, sistema de regulagem contínua de comprimento); painel lateral deslizante com câmara graduada, painel lateral deslizante com artéria visor; vasos comunicantes com nível de referência; conjunto para propagação do calor com escala e posicionadores serigrafados e acessórios; amperímetro digital AC e DC, múltiplas escalas com protetor trapezoidal, termoscópio, bússola projetável, conjunto de roldanas compatíveis, cilindro de Arquimedes, chave, conexões de fio com derivação coaxial, eletrodo em anel, 02 eletrodos cilíndricos, 02 eletrodos retos, escala projetável, limalha de ferro, conjunto de ímãs de NdFeBo e ALNICO, 12 massores de 0,5 N, modelo elementar de arranjo atômico e acessórios compatíveis com o monobloco móvel; acessórios para superfícies equipotenciais, voltímetro digital AC e DC de múltiplas escalas, protetor metálico trapezoidal; calorímetro didático, elétrico; conjunto para eletromagnetismo, com sistema de espiras paralelas, mesa para bobinas paralelas, mesa projetável com transformador desmontável, armaduras laminadas de aço silício, conjunto de bobinas 150, 300 e 600 espiras e acessórios, conjunto de réguas projetáveis, mola helicoidal longa, de aço inoxidável destinada ao estudo das ondas em meio mecânico, capacitor de placas transladáveis; 05 cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IE; 03 Sensor fotoelétrico flexível, emissor de luz vermelha, circuito eletrônico embutido, fixação magnética NdFeBo; saída para interface e cronômetros digitais com rolagem de dados, cabo miniDIN. Software para aquisição de dados, ambiente Windows 9x / Me / XP / 2000, grafica sinais de sensores, exporta dados para programas como Excel e MatLab, armazena dados coletados em tabelas, possui ferramentas para aquisição dos dados em tempo real como osciloscópio, grade de aquisição e mostrador analógico, ferramentas de contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre dois sensores, cronometragem da passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos, grades xt; grades xy, etc, interface para PC, gabinete em aço, liga-desliga, led indicador, bornes miniDIN, conector USB, cabo USB 2.0. Conexão: Interface de comunicação com o PC via porta USB. Taxa de aquisição: 1000 amostras/ s. Resolução: 10 bits. Entradas: 2 analógicas (para captura de sinais, pressão, força, posição, intensidade luminosa, etc) e digitais (para captura de sinais de sensores fotoelétricos), alimentação de 85 a 250 VAC, automática, consumo: 5 Watts. 03 Sensor fotoelétrico, miniDIN, emissor de luz vermelha, circuito eletrônico embutido, carenagem em aço, três orifícios paralelos de fixação em hastes com diâmetro até 12,75 mm, manípulo M5 Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 315.637,94 |
| 03 | 1 | Unidade | Kit de Mecânica com Sensor, Interface e Software, com as seguintes configurações mínimas: 07 Colchões de ar linear com registro xt, comprimento mínimo de 1300 mm, barramento de aresta superior, roldana de baixo atrito com diâmetro de transmissão mínimo de 100 mm e 20 divisões, escalas milimetradas laterais ao barramento, div: 1 mm; rampa articulável em aço, alinhadores com encaixe 90 graus ajustáveis, cabeceira com janelas de passagem; painel elétrico com condutores, bornes Terra, C1, C2, isolantes para alta tensão; base com articulador, escala angular, div: 1 grau, fusos elevadores paralelos e sapatas niveladoras isolantes; mangueira; fonte de alta tensão com chave geral, chave de segurança ao operador, fusível, lâmpada piloto, chave seletora para intervalos de tempo de 25 milisegundos, 50 milisegundos, 100 milisegundos e 200 milisegundos, bornes isolados para alta tensão, tensão de entrada 127/220 VAC, 50/60 Hz, sistema de segurança com chave de ação e cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; conexões elétricas compatíveis; unidade geradora de fluxo de ar, baixo ruído, chave geral, lâmpada piloto, fusível, controle eletrônico do fluxo, filtro removível, plugue de entrada norma IEC, conexão rápida para saída de ar; conexão rápida para filtro, cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; motor centrífugo de 1.000 W; gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos, cavaleiros isolantes com contactos elétricos protegidos, 03 fusos fixadores, 03 suportes com mola; suporte para acoplamento inelástico; 12 pesos acopláveis de 0,5 N; peso acoplável de 0,1 N; fio flexível com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulha com cabo; disparador; chave sextavada; dinamômetro 2 N, Div : 0,02 N; fixador de dinamômetro, apoio móvel 02 Colchões de ar linear master para computador com sensores e software, barramento com comprimento mínimo de 1300 mm, escalas serigrafadas laterais div: 1 mm, roldana de baixo atrito, 20 bloqueios, conexão de fluxo transversal ao trilho; rampa inclinável em aço, sistema de desempeno, cabeceiras com passagens para acessórios e suportes em aço; fusos elevatórios em aço inoxidável; escala div: 1 grau, terceira base com sapatas niveladoras; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico de vazão, chave geral, lâmpada indicadora de energização, plugue de entrada IEC, filtro removível, conexões rápidas de entrada e saída; mangueira; hastes paralelas superiores; acessórios: roldana M1, gancho lastro, carro com dois pinos, carro com seis pinos; fixadores com manípulos, suportes com mola, suporte com ímã NdFeBo; suportes de acoplamento macho e fêmea; massa acoplável de 10 g; 12 massas acopláveis de 50 g; conjunto de fios flexíveis com anéis; nível circular; cavaleiro para nível; agulhas; disparador em aço inoxidável; dinamômetro 2 N, div: 0,02 N; apoio para grandes inclinações; hastes ativadoras de sensores; suportes com magneto e ferrita; cercas transparentes; cinco sensores fotoelétricos metálicos com conector miniDIN; corpo de prova com face recoberta; anéis flexíveis; cabos e força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; chave sextavada; sensor de largada com fonte de alimentação, bornes, gatilho e plugue de entrada norma IEC; 13 Planos inclinados para experimentos em meios seco e viscoso, trilhos paralelos de afastamento regulável; rampa articulável, área útil 670 x 90 mm, escala milimetrada transparente, fuso elevador de colocação dianteira e traseira; escala angular de 0 a 45º graus, div: 1 grau e sapatas niveladora; plataforma auxiliar de fixação rápida; carro de quatro rodas com indicadores das forças atuantes, pêndulo, extensão flexível, pino superior; corpo de prova com 2 faces revestidas e ganchos; pesos acopláveis de 0,5 N; móvel para MRU; móvel para MRUV e raio de giração; dinamômetro com ajuste do zero, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N; ímã NdFeBo; cilindro maciço; casca cilíndrica; 02 torres de altura reguláveis; 02 sensores fotoelétricos; cronômetro digital microcontrolado de múltiplas funções e rolagem de dados, carenagem em aço, proteção de teclado em policarbonato; display LCD com programa orientador, resolução 0,01 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,99999 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, três teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador / reset; rolagem de dados, incremento e decremento de dígitos de inserção, medição de intervalos de tempo consecutivos, determinação da velocidade média, velocidade de passagem, medição de intervalos de tempo de passagem, determinação da velocidade final; medição de 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel pelo sensor; medição do período e determinação da frequência; medição do intervalo de tempo de passagem do móvel entre uma bobina e um sensor, determinação da aceleração; medição simultânea dos intervalos de tempo de 2 móveis que colidem, registrando até 30 tomadas de dados, comando manual de medição, determinação da velocidade do som, sistema de checagem dos sensores, permite em todos os casos a rolagem e a identificação dos valores medidos e calculados; comando de energia para uma bobina de largada e retenção; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC 13 Conjuntos de mecânica com monobloco em aço com identificações de posições, dimensões mínimas de 345 x 125 x 95 mm, mufa metálica, fixadores para sensores, escala milimetrada, roldanas paralelas de eixo fixo, roldana simples de eixo fixo, suportes e alinhadores KP, fio com engate, sistema de regulagem contínua de comprimento e mesa com ajuste XYZ; tripé delta maior com haste, posições identificadas por serigrafia e sapatas niveladoras; 03 roldanas paralelas com ganchos e eixo móvel; 03 roldanas móveis com ganchos e eixo móvel; massas pendulares com volumes iguais e pesos diferentes; fio de prumo auxiliar com fixador métrico; esferas maiores de aço; esfera menor de aço; 03 molas helicoidais em aço inoxidável de mesma constante K; cilindro de Arquimedes; conjunto de pesos com 0,5 N; conjunto de pesos auxiliares; conjunto de ganchos em aço; alinhador inferior com ponteiro; escala dupla milimetrada de 300 mm, div: 1 mm com passagem de acoplamento; dinamômetro metálico 2 N, div: 0,02; conjunto de fios com fixadores; rampa orientadora removível, deslizante no monobloco, com escala vertical e manípulo; mufa em aço com largador eletromagnético, retenção coaxial e posicionamento XYZ; fonte de largada com plugue de entrada norma IEC, fusível, bornes e chave de segurança, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; 13 Conjuntos de molas, lei de Hooke, princípio de Arquimedes e MHS, braço e mufa em aço com entrada lateral, esperas e manípulo; escala milimetrada 300 mm, div: 1 mm com acoplamento rápido; tripé com indicação de posições, escala l e sapatas niveladoras amortecedoras; haste com fixador; três molas helicoidais de aço inoxidável, K 20 gf/cm, gancho lastro em aço, conjunto de massa acopláveis; suporte móvel metálico com indicador de leitura; dinamômetro com ajuste do zero, 2 N, div: 0,02; corpos de prova cilíndricos, copo de becker e cilindro de Arquimedes 13 Conjuntos de mecânica com painel de múltiplos usos, área mínima de 640 x 520 mm, escala quadrangular, no mínimo 25 pontos serigrafados em conformidade com o texto; escala angular pendular em aço 0 a 360º, div: 1 grau, com espelhamento em anel contra erro de paralaxe; ímãs NdFeBo com pegadores; conjunto de dinamômetros tubulares, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N, distanciamento do menor intervalo da escala coincidente com 1 mm, alça superior em aço, base alinhadora em aço com cabeceiras travas, fixações NdFeBo encapsulado, gancho metálico e ajuste de zeramento com manípulo M5; conjunto de fixadores; conjunto de fios flexíveis com anéis; manípulos milimétricos; 03 sapatas niveladoras; conjunto de pesos de 0,5 N; ganchos em aço; conjunto de contrapesos; conjunto de retenções; hastes longas; tripé delta grande com identificação das posições serigrafadas; conjunto de fixadores com roldanas fixas; roldana móvel; dupla roldana móvel; molas helicoidais em aço inoxidável; régua metálica 550 mm, div: 1 mm; alavanca interpotente em aço, alavanca inter-resistente em aço e alavanca interfixa em aço, todas com reentrâncias laterais, identificações de posição de uso, ponto de apoio, orifícios em linha, pivô com afastador; placas identificadoras de adesão magnética; conjunto de ganchos; travessão T1 em aço, identificação do ponto de apoio e orifícios; dinamômetro 10 N, div: 0,1 N. 13 Conjuntos lançador com cronômetro microcontrolado, painel estrutural em aço, com área útil mínima de 250 x 265 mm, parede básica com janela de passagem, prolongamento com pivô, acoplamento de pêndulo balístico cardânico, fixação em corte ao longo da escala de 0 a 90 graus, div: 1 grau; rampa articulável em aço com canhão de posicionamento regulável de 0 a 90 graus, conjunto compressor com controle da força de impulsão, gatilho, sistema de segurança por afastamento, guias superiores para fixação de sensor, cavidade para esfera; sistema de fixação em C com fuso e manípulo; fio de prumo e esferas de lançamentos; mesa desativadora em aço com molas e suportes auxiliares, haste secundária com mufas metálicas; tripé delta com sapatas niveladora e haste; escala milimetrada vertical com mufas em aço; torre vertical em aço com área útil mínima de 415 x 150 mm, mancal ajustável, escala angular com congelamento de leitura máxima, haste com sistema cardânico, janela de extração, sistema para inserção de massa; cronômetro digital microcontrolado de múltiplas funções e rolagem de dados, carenagem em aço, proteção de teclado em policarbonato; display LCD, resolução 1 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,999 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDin; entrada plugue macho norma IEC, teclas programar; disparar; reiniciar/ reset; rolagem de dados, incremento e decremento de dígitos de inserção, para medir intervalos de tempo consecutivos, determinar as velocidades médias, velocidade de passagem, medir intervalos de tempo de passagem, determinar a velocidade final; medir 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel pelo sensor (em movimentos retilíneos ou em movimentos circunferênciais); medir o período e determinar a frequência; medir o intervalo de tempo de passagem do móvel entre uma bobina e um sensor, determinar a aceleração; medir simultaneamente os intervalos de tempo de 2 móveis que colidem registrando até 30 tomadas de dado, comando manual de medição até 10 intervalos consecutivos de tempo independente de sensores, permitir em todos os casos a rolagem e a identificação dos valores medidos; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC. 13 Máquinas de Atwood com cronômetro microcontrolado, composta por tripé com posicionadores serigrafados; haste principal longa com fixador M5; roldana fixa com micro rolamento, braço com mufa e fixador M5; fio de poliamida com ganchos; hastes para pesos; 02 containeres de encaixe; 08 massas acopláveis de 50 g; 20 massas esféricas; bobina de retenção e largada com conexão elétrica; sensor fotoelétrico; amortecedor de fixação magnética; cronômetro digital microcontrolado de múltiplas funções e rolagem de dados, carenagem em aço, proteção de teclado em policarbonato; display LCD com programa orientador, resolução 0,01 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,99999 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, três teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador / reset; rolagem de dados, incremento e decremento de dígitos de inserção, medição de intervalos de tempo consecutivos, determinação da velocidade média, velocidade de passagem, medição de intervalos de tempo de passagem, determinação da velocidade final; medição de 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do móvel pelo sensor; medição do período e determinação da frequência; medição do intervalo de tempo de passagem do móvel entre uma bobina e um sensor, determinação da aceleração; medição simultânea dos intervalos de tempo de 2 móveis que colidem, registrando até 30 tomadas de dados, comando manual de medição, determinação da velocidade do som, sistema de checagem dos sensores, permite em todos os casos a rolagem e a identificação dos valores medidos e calculados; comando de energia para uma bobina de largada e retenção; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC 13 Conjuntos para força centrípeta, área de segurança para o operador 310 x 280 mm, altura de segurança de 70 mm até a plataforma de giro, base em aço com cavidade para sensor, indicador de posição inicial, carrossel com momento angular variável, escalas milimetradas, identificações de posicionamento, sapatas niveladoras; sistema girante e torre central transparente para leitura direta durante todo o ciclo, escalas milimetradas na plataforma, div: 1 mm, sapatas niveladoras, pilar lateral de distância variável, corpo de prova pendular com massa A, corpo cilíndrico com massa B, medidor de força de 2 N, div: 0,02, sistema de elevação para variação tensional; rolamentos blindados; motor articulável com mola de engate rápido; carrossel interativo com disco acoplável; sistema com destorcedor; afastador de aço inoxidável; massas esféricas; conexões flexíveis; pêndulo cônico, fonte regulada embutida na cabeceira em aço com on-off, controle de frequência, lâmpada piloto, fusível e plugue fêmea IEC, 127/220 VAC - 50/60 Hz, sapatas antiderrapantes; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC. 13 Colchões de ar superficial - Composto por faces interespaçadas transparentes a luz, escala cartesiana superficial, sapatas niveladoras antiderrapantes, espaçadores metálicos intermediários, quadro interno de distribuição primária, limitadores laterais com tensor; face básica com área mínima 60 cm x 65 cm, três pontos para pequenas inclinações, sapatas niveladoras; dois móveis com superfície circular dotada de espera central rosqueável; cinco torres M3 magnéticas NdFeBo; quatro massas acopláveis em forma de anéis; limitador periférico com fio de poliamida e mola helicoidal; travessão horizontal para simulações do experimento de Rutherford; dois aros suportes raiados para acoplamento rápido dos anéis de velcro; agulha para desobstrução de orifícios; mangueira de ar com conexões rápidas; lançador lateral magnético; haste vertical com manípulo para retenção do travessão; unidade geradora de fluxo com controle eletrônico, baixo ruído, chave, plugue IEC, filtro, conexão rápida de saída; Unidade mestra para física geral, gabinete metálico 186 x 50 cm x 40 cm, duas portas e equipamentos compatíveis com os experimentos dos tópicos citados: fonte estabilizada, regulada, voltímetro digital, tensão de saída cc, 0 a 25 Vcc, 5 A, proteção contra curto-circuito; plano inclinado, trilhos paralelos de afastamento regulável, carro com indicadores das forças, acessórios para equilíbrio, atritos, MRU em meio viscoso, MRUV e raio de giração; conjunto projetável para movimentos, área útil 310 x 280, disco transparente, fonte de alimentação, controle da frequência e setas removíveis; conjunto de dinamômetros compatíveis; multímetro digital com medidor de temperatura 3.1/2 dígitos, compatível com os experimentos; dilatômetro com base em aço, escala milimetrada, sensor tipo K, medidor de dilatação de precisão 0,01 mm e acessórios; banco ótico plano, emissor laser com espalhamento vertical; espelhos; conjunto dióptricos de adesão NdFeBo; painel para defeitos da visão; cuba de ondas para retroprojetor com monobloco 330 x 330 x 50 mm, sistema milimétrico de nivelamento, conjunto de anteparos, barreiras e excitadores, tanque sem emendas, vibrador para cordas e meio líquido com fonte CC estabilizada, saída variável 6 VCC, 400 mA; painel para hidrostática, manômetros, escala manométrica; escala milimetrada de penetração, sustentador e acessórios; conjunto para eletromagnetismo, projetável, identificações de posição serigrafadas; ímãs NeFeBo; desvio de fluxo, trilhos articuláveis, indicadores dos sentidos da corrente e da indução e acessórios; painel projetável para associações eletro-eletrônicas, identificações gravadas e acessórios; gerador de Van De Graaff, esfera sem emenda, coluna isolante e articulável; base em aço aterrado com motor no interior, 100 Watt, 50 / 60 Hz, correia sem emenda, segurança por corrente de baixa amperagem, capacidade de 240 KV e acessórios; painel multifuncional, área útil 650 x 510 mm e suporte delta; pegadores NdFeBo; 03 dinamômetros de 2 N, div: 0,02 de adesão magnética; escala angular circular pendular; conjunto (de roldanas fixas, móveis, dupla móvel; molas; 12 massas 50 g; extensões de poliamida com anéis); régua 550 mm; alavanca interpotente; alavanca inter-resistente; alavanca interfixa; gancho longo e identificadores de adesão magnética; 04 ganchos; 04 contrapesos; travessão com escala 200-0-200 mm; conjunto de retenções e fixadores; conjunto de réguas projetáveis; monobloco multifuncional, em aço (com rampa, pêndulos, hastes ortogonais, sistema de regulagem contínua de comprimento); painel lateral deslizante com câmara graduada, painel lateral deslizante com artéria visor; vasos comunicantes com nível de referência; conjunto para propagação do calor com escala e posicionadores serigrafados e acessórios; amperímetro digital AC e DC, múltiplas escalas com protetor trapezoidal, termoscópio, bússola projetável, conjunto de roldanas compatíveis, cilindro de Arquimedes, chave, conexões de fio com derivação coaxial, eletrodo em anel, 02 eletrodos cilíndricos, 02 eletrodos retos, escala projetável, limalha de ferro, conjunto de ímãs de NdFeBo e ALNICO, 12 massores de 0,5 N, modelo elementar de arranjo atômico e acessórios compatíveis com o monobloco móvel; acessórios para superfícies equipotenciais, voltímetro digital AC e DC de múltiplas escalas, protetor metálico trapezoidal; calorímetro didático, elétrico; conjunto para eletromagnetismo, com sistema de espiras paralelas, mesa para bobinas paralelas, mesa projetável com transformador desmontável, armaduras laminadas de aço silício, conjunto de bobinas 150, 300 e 600 espiras e acessórios, conjunto de réguas projetáveis, mola helicoidal longa, de aço inoxidável destinada ao estudo das ondas em meio mecânico, capacitor de placas transladáveis; 05 cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC 13 Conjuntos de pêndulos físicos com software, utilização convencional ou monitorada por computador, altura mínima de 850 mm, haste longa, pêndulo simples com sistema de regulagem contínua do comprimento, cabeçote de orientação e retenção com fixador 2 para pêndulos físicos, tripé delta maior em aço com identificação de posições, sapatas niveladoras, fixador ortogonal com mufa em aço, pêndulo físico balanceado 1 com indicadores de posições; pêndulo físico balanceado 2 com indicadores de posições; pêndulo físico balanceado 3 com indicadores de posições; escala retrátil; mufa de aço com extensão média e manípulo métrico; mufa de aço com extensão curta e manípulo métrico; um sensor fotoelétrico com três guias paralelas, 07 Máquinas de Atwood para computador com sensor e software, composta por tripé com posicionadores serigrafados; haste principal longa com fixador M5; roldana com micro rolamento e mufa de aço com entrada lateral, braço extensor e manípulo M5; fio de flexível com ganchos; hastes para pesos; 02 containeres de encaixe; 08 massas acopláveis de 50 g; 20 massas esféricas; bobina de retenção e largada com conexão elétrica; sensor fotoelétrico com carenagem em aço; amortecedor de fixação magnética, software para aquisição de dados, ambiente Windows 9x / Me / XP / 2000, grafica sinais de sensores, exporta dados para programas como Excel e MatLab, armazena dados coletados em tabelas, possui ferramentas para aquisição dos dados em tempo real como osciloscópio, grade de aquisição e mostrador analógico, ferramentas de contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre dois sensores, cronometragem da passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos 03 Sensores de força tração 10 N, circuito eletrônico embutido, carenagem estrutural de aço. Faixa de operação: 0 a 10 N. Resolução: 0,01 N. Precisão: +/- 10%. Cabo de ligação à interface de aquisição miniDIN. Alimentação: via interface. 03 Sensores de sinal com comando manual para cronômetro de rolagem de dados, plugue miniDIN e chave de disparo 03 Softwares para aquisição de dados, ambiente Windows 9x / Me / XP / 2000, grafica sinais de sensores, exporta dados para programas como Excel e MatLab, armazena dados coletados em tabelas, possui ferramentas para aquisição dos dados em tempo real como osciloscópio, grade de aquisição e mostrador analógico, ferramentas de contagem de tempo com funcionalidades como cronometragem entre dois sensores, cronometragem da passagem do objeto pelo sensor e cronometragem de eventos cíclicos, grades xt; grades xy, etc, interface para PC, gabinete em aço, liga-desliga, led indicador, bornes miniDIN, conector USB, cabo USB 2.0. Conexão: Interface de comunicação com o PC via porta USB. Taxa de aquisição: 1000 amostras/ s. Resolução: 10 bits. Entradas: 2 analógicas (para captura de sinais, pressão, força, posição, intensidade luminosa, etc) e digitais (para captura de sinais de sensores fotoelétricos), alimentação de 85 a 250 VAC, automática, consumo: 5 Watts 13 Sistemas verticais, 1000 x 80 mm, escala de 850 mm, Div: 1 mm, bobina, fixador coaxial e transversal, mufas de aço com entrada lateral, manípulos fixadores, aparador final de curso, suporte delta com posicionadores identificados, haste e fixador, espelho de adesão magnética, corpos de prova esférico, fio de prumo; sensor de largada com fonte de alimentação para bobina, fusível de segurança, bornes de saída e chave normalmente aberta; dimensões 50 x 80 x 106 mm; saída digital, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue femea IEC, cabo P2-Din5, sensor fotoelétrico, cronômetro digital, saída para bobina, chassi em aço, 75 x 130 x 205 mm, display numérico de 5 dígitos, resolução 1 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,999 s, saídas DIN, bornes de saída CC , chaves geral, energiza bobina, zeramento, disparo, parada, seletora, sensor fotoelétrico, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue femea IEC Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 342.108,28 |
| 04 | 1 | Unidade | Kit de Hidrostática com Sensor e Software, com as seguintes configurações mínimas: 13 Aparelho hidrostático com painel metálico vertical, área útil mínima de 330 x 210 mm, manípulos de retenção, escalas manométricas duplas, 02 manômetros de tubo aberto em paralelo, manômetro isolado de tubo aberto; retenções não oxidáveis; conexões flexíveis não oxidáveis; escala metálica milimetrada 0-500 mm removível; mufa em aço deslizante com visor de nível; escala milimetrada de imersão transparente; seringa com extensão flexível; pinça de vedação; tripé com indicadores de posição e sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico; braço com mufa em aço com sustentações múltiplas; dinamômetro 2 N, div: 0,02N com anel e gancho metálicos; cilindro de Arquimedes com vaso transparente, pinça de Mohr, mangueira de entrada e copo de Becker 13 Suportes delta 200 mm x 250 mm de largura e 50 mm de altura com as sapatas na posição média, entre pés frontais 227 mm, marcações de quatro posicionadores; haste de aço cromado; painel frontal com câmara de compressão, escala vertical, divisão 1 ml e válvula de três vias, pistão com mesa cilíndrica metálica e haste vertical. Conjunto reservatório em vidro resistente, com dispositivos cilíndricos, macho e fêmea. Êmbolo com haste de espera, conjunto de 6 pesos de 0,5 N e válvula de três vias 13 Aparelhos gaseológico com painel em aço, haste com fixador orientado, retenção com fuso, suporte delta, sapatas niveladoras, pistão de avanço micrométrico, mesa cilíndrica , escala com fração de volta, superfície refletora de adesão magnética com referência angular, câmara de compressão, escala vertical, div: mililitro, válvulas A e B; manômetro 0 a 2 kgf/cm², div: 0,02 kgf/cm² 13 Prensas hidráulica com manômetro, monobloco em aço com área mínima de 520 x 270 mm, mesa horizontal, manípulos fixadores, tubulações e torneira não ferrosos, válvulas visíveis, cilíndros tranparentes, manômetro até 2 kgf/cm2, reservatório aberto e ajuste corrediço da altura, tripé delta em aço com identificadores de posições serigrafados, sapatas niveladoras amortecedoras; haste média com fixador milimétrico 13 Medidor de empuxo, capacidade até 2 N, div: 0,02 N com alça e gancho metálicos; braço com mufa e espera metálicos; corpo de prova cilíndrico A; corpo de prova cilíndrico B; cilindro de Arquimedes com recipiente transparente, suporte em aço com sapatas niveladoras e haste com fixador milimétrico 03 Sensor de pressão absoluta, miniDIN, fixação mecânica com mufa em aço, entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, terminal para entrada de duto de pressão, cabo de ligação miniDIN. Faixa de operação: 20 a 250 kPa (2,9 a 36,3 psi), precisão: ± 1,5 %, alimentação: via interface 03 Sensor de pressão diferencial, miniDIN, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço,terminais de entradas alta e baixa para duto de pressão, circuito eletrônico embutido, dutos de pressão com junta expansora, cabo de ligação miniDIN. Faixa de operação: 0 a 70 mm de H2O, precisão: ± 2 %, alimentação: via interface Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 36.232,97 |
| 05 | 1 | Unidade | Kit de Ondas e Acústica, com sensor, interface e software, com as seguintes configurações mínimas: 13 Aparelhos para ondulatória em meios mecânicos, sistema tracionador com dinamômetro, escala, tripé com sapatas antiderrapantes, alinhador A, corpo de prova 2, transdutor eletromagnético com controle de amplitude e controle de frequência na faixa de 3 a 50 Hz, monobloco em aço com dimensões máximas de 330 x 330 x 50 mm, tanque sem emendas com abas horizontais, fusos milimétricos ascendentes, identificações serigrafadas das posições importantes, pés niveladores; suporte com identificação de posições e sapatas niveladoras; transdutor eletromagnético com carenagem e mufa em aço, frequência regulável de 3 a 50 Hz, fonte estabilizada, controle eletrônico da frequência, controle eletrônico da amplitude, chave geral, fusível, plugue de entrada norma IEC, lâmpada indicadora e chave seletora para sinal contínuo e pulsante sincronizado; iluminador com matriz de emissores de luz fria de estado sólido, corpo único com mufa de aço, manípulo e chave seletora para sinal contínuo e pulsante sincronizado com o abalo, pés niveladores; suporte com haste e sapatas niveladoras; cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; cabo RCA; ponteiras pontuais; ponteira linear, conta-gotas; anteparo curto, anteparos médios; anteparo longo; anteparos curvos, figura plana ; escala projetável; estroboscópio com área de segurança impeditiva mínima de 310 x 280 mm, cavidade para sensor, sapatas para posições horizontal e vertical; corpo girante com passagens circulares, microrrolamentos blindados; motor CC; fonte regulada dentro da base, chave geral, controle da frequência, lâmpada piloto, fusível, plugue de entrada norma IEC; chave seletora, cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; mola helicoidal de 2 metros em aço inoxidável 13 Aparelhos para acústica com sensor e software para tratamento de dados, utilização convencional ou monitorada por computador, gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chaves de controle independente por canal, plugue de entrada norma IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle da amplitude por canal, controle de frequência por canal, fusível, saída para transdutores eletromagnéticos e sapatas niveladoras; painel horizontal em aço com escala milimetrada, div: 1 mm, dois fixadores alinhadores móveis em aço; conjunto de posicionadores de entrada em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm e afastamento máximo de 12 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com identificação de posições serigrafadas e sapatas niveladoras; dois alto-falantes com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; êmbolo fixo com conexão métrica fêmea (3); haste longa com conexão métrica macho e pá (4); haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética, cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz) 03 Sensor de posição ultrassônico (SONAR), miniDIN, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, diafragma emissor e receptor de ondas ultrassônicas, chassi metálico, circuito eletrônico embutido, faixa de operação: 0,3 a 1,5 m, resolução: ± 1 mm, cabo com miniDIN, alimentação via interface 03 adaptadores do sensor acústico para osciloscópio 13 Equipamentos com sensor acústico, software e adaptador para osciloscópio com gerador de sinal de dois canais, carenagem em aço, chave geral, frequencímetro digital, chave para controle independente por canal, plugue de entrada IEC; chave seletora para faixas de frequências 150 a 650 Hz, 550 a 1550 e 1450 a 3200 Hz, exatidão 1,0 % + 1 dígito, controle por canal com controle da amplitude, controle de frequência, fusível, plugue de entrada IEC, fusível, alimentação para transdutor eletromagnético e sapatas niveladoras; sustentação mecânica horizontal em aço com escala milimetrada com div: 1 mm, ajuste de altura, dois afastadores e fixadores e posicionadores em aço; tubo em vidro resistente com comprimento mínimo de 870 mm, afastamento máximo de 12,5 mm em relação à escala da base, protetores de bordas; base com posições serigrafadas; sapatas niveladoras; dois alto-falantes 4 ohms com mesas móveis em aço e sapatas niveladoras; haste média com êmbolo e conexão métrica macho; haste média com conexão métrica fêmea e pá; haste longa com posicionador coaxial em aço e êmbolo móvel; frasco com pó de cortiça; estetoscópio; termômetro de fixação magnética; conjunto para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador métrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador, manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições, desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5; fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; conjunto de placas vibrantes de Chladni; dois cabos de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5; dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador; sensor acústico com alinhadores de percurso coaxial, impedância de saída de 1,4 kOhms, resposta em frequência 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1 V/uBar a 1 kHz); adaptador do sensor acústico ao osciloscópio com corpo isolado, bornes identificadores polarizados, painel de comando com identificações para conexões elétricas, proteção contra inversão de polaridade; dois bornes polarizados, entradas RCA e cabo coaxial com conectores RCA e BNC; software de aquisição e tratamento de dados para ambientes Windows 95 / 98 / ME/XP, capaz de adquirir dados em tempo real, processar e elaborar tabelas e gráficos 13 Sistema tracionador com dinamômetro, escala, tripé com sapatas antiderrapantes, alinhador de corda, corpo de prova, cuba de ondas com parafusos para nivelamento fino do tanque, sapatas niveladoras amortecedoras antiderrapantes, tanque acrílico, vibrador com fonte de alimentação CC estabilizada, chave liga-desliga, LED indicador de energização, saída CC auxiliar, controle de freqüência, tripé com haste de fixação e conjunto de acessórios, haste e sapatas niveladoras, mola longa de 3 m, etc. Vibrador com fonte de alimentação estabilizada, controle de freqüência e haste de acoplamento para ponteiras e corda vibrante, sistema tracionador com haste, escala, dinamômetro e conjunto deslizante para ajuste macro e micrométrico. Permite a projeção dos experimentos por acoplamento com retroprojetores. Cuba de ondas com estrutura principal única com sapatas niveladoras amortecedoras, tanque sem emendas, vibrador de altura regulável 13 Aparelhos para ondas mecânicas longitudinais e transversais, carenagem em aço com transdutor eletromagnético de deslocamento vertical, plugue de entrada norma IEC, fusível, chave geral, frequencímetro digital de quatro dígitos, chave seletora com duas faixas de frequências: 3 a 100 Hz e 100 a 1000 Hz, controle da amplitude do abalo, controle da frequência do abalo, fusível, LED de energização e sapatas niveladoras; haste longa com fixador métrico; sistema conversor da direção do abalo, removível, com articulador, manípulos M3, anel de transmissão com acoplamento rápido; sistema de acoplamento vertical ao transdutor, removível, com amortecedor; alinhador em aço com mufa de dupla entrada, identificações de posições, desacoplador de entrada lateral, manípulo M3 e manípulos M5, fio de prova 1 com duas diferentes características físicas; fio de prova 2; fio de prova 3; mola de prova em aço inoxidável; cabo de força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; haste curta com fuso M5, dinamômetro de 10 N com olhal; dinamômetro de 10 N com olhal e prolongador13 03 Conjuntos sensor de som com software para ambiente Windows 9x / ME / 2000 / XP, adquire dados em tempo real, processando e elaborando gráficos. Calcula a transformada rápida de Fourier (fast Fourier transform - FFT) do sinal adquirido pelo sensor. Sensor acústico para captura dos sinais sonoros, impedância de saída de 1.4 kOhms, resposta em frequência: 50 a 16 kHz, sensitividade: -58 dB (0 dB = 1V / uBar a 1 kHz) Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 194.177,31 |
| 06 | 1 | Unidade | Kit de Termodinâmica, com sensor, interface e software, com as seguintes configurações mínimas: 03 Sensores de temperatura para líquidos, miniDIN, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, elemento termoresistivo encapsulado em ponteira de aço inoxidável, cabo de ligação miniDIN, faixa de operação: -20 ºC a 120 ºC; resolução: ± 0,2 ºC, precisão ± 1 ºC, alimentação: via interface 03 Sensores de temperatura, termopar flexível, , miniDIN, fixação mecânica com mufa em aço de entrada lateral, manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi em aço, termopar tipo K, circuito eletrônico embutido, faixa de operação: 0 ºC a 500 ºC, resolução: ± 0,5 ºC, precisão ± 2 ºC, cabo de ligação miniDIN, alimentação: via interface; 13 Termopares diferencial 07 Conjuntos para termodinâmica com sistema para cinética dos gases, carenagem metálica, sapatas niveladoras, transdutor eletromagnético, controle da amplitude no eixo y com frequência constante, câmara de vidro com volume total mínimo de 730 cm3, variável a partir de 40 cm3, tampa transparente com orientador do êmbolo, êmbolo com haste guia e freio metálicos, sistema de segurança e centragem da câmara em aço, plugue de entrada norma IEC, chave geral, fusível, lâmpada indicadora, sapatas antiderrapantes, recipiente de vidro resistente, corpos de prova, 03 cabos de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC; fixação delta, identificação de posições serigrafadas, sapatas niveladoras, fixador métrico, 03 corpos de prova de alumínio, aço e latão, corpo de prova X, tampão com furo longitudinal, tampão com furos paralelos, tubo capilar, anel metálico, tela para aquecimento, pinças com cabo, 02 mufas duplas, 02 recipientes, 02 tubos de amostra, fio com argola e gancho, proveta graduada, agitador menor, agitador maior, modelo de arranjo atômico, 02 hastes em L, calorímetro de água com duplo vaso, vaso externo transparente, vaso interno de alumínio, capacidade mínima de 1000 ml, separação e centragem em aço inoxidável; agitadores; tampa transparente de fechamento simultâneo, conjunto de termômetros, cubo de radiação hermético, paredes de alumínio, temperaturas até 120 graus, diferentes tipos de superfícies, tampão para acoplamento, mesa girante, sensor de radiação de 6000 nanometros até 14000 nanometros, cabo e esfera pendente, haste com cabo e anel metálico, cubeta transparente com marca de nível, funil e tubo com escala, marcação do nível zero, intervalo complementar e escala 700 a 800 mm, div: 1 mm, conjunto para meios de propagação do calor, área máxima 300 x 130 mm, fonte irradiante articulável; ventoinha ; chave liga-desliga plugue de entrada norma IEC, haste regulável com fuso e manípulos; lâmina inoxidável com posicionadores; canalização protetora com janelas de passagem e pivot removível, retentor de máscaras; 05 corpos de prova compatíveis; lamparina; conjunto para gases com manômetro, suporte com sapatas, haste com orientador de posição, retenção superior com fuso, escala com fração de volta, espelho de adesão magnética com referência angular; câmara de compressão , escala vertical, div: 1 mililitro, válvula , pistão de avanço micrométrico, mesa cilíndrica ; manômetro com escala 0 a 2 kgf/cm², div: 0,01 kgf/cm², suporte com área útil mínima 670 x 130 mm, escala milimetrada 500 mm, div: 1 mm posições de variação 300, 350, 400 e 500 mm, sapatas niveladoras; conjunto com alinhador; fixador móvel, afastamento máximo de 4 mm entre corpo de prova e a escala; medidor de dilatação até 10 mm, div: 0,01 mm; conjunto acoplamento de saída; conjunto acoplamento de entrada com engate rápido metálico, três corpos de prova metálicos com passagem linear sem desvio lateral; limitador móvel com manípulo; termômetros; caldeira com tampa em aço, manípulos de fechamento, segurança para operador contra bloqueio do fluxo do vapor, trocador de calor elétrico com retenção em aço, picnômetro, suporte com mufa e manípulos milimétricos, pinça metálica; fonte de alimentação digital de 0 a 30 VDC / 5 A, estabilizada, carenagem em aço, regulada, amperímetro digital com LCD, precisão 0,1 Acc, voltímetro digital com LCD, precisão 0,1 VCC, chave geral, lâmpadas piloto indicadora de operação como fonte de corrente ou como fonte de tensão, potenciômetros para ajuste da corrente e da tensão de saída; fusível de segurança, saída CC regulada de 0 a 30 V, corrente contínua de 0 a 5 A em função da carga e limitada eletronicamente para valores selecionados dentro da faixa 0 a 5 A; proteção eletrônica contra curto-circuito, plugue de entrada norma IEC e duplo sistema de refrigeração 13 Dilatômetros linear digital, base em aço, sapatas niveladoras, área útil mínima 670 x 130 mm, escala milimetrada 500 mm, div: mm, variação 300, 350, 400 e 500 mm, sapatas niveladoras; contato limitador móvel, manípulo; guia de saída e de entrada com mufas metálicas, afastamento máximo de 4 mm entre corpo de prova e a escala; medidor de dilatação com div: centésimo de milímetro; duto flexível de acoplamento de saída com expansão; duto flexível de acoplamento de entrada com tampão e engate metálico com O-Ring, corpos de prova sem desvio do vapor (aço, latão e cobre) 13 Sistemas demonstrativo da teoria cinética dos gases, transparente, área útil mínima 250 x 120 mm, sapatas antiderrapantes, válvula, recipiente transparente, êmbolo móvel, escala decimetrada, corpos de prova, gerador de fluxo com fonte de alimentação e mangueira flexível 13 Sistemas para cinética dos gases, carenagem metálica, sapatas niveladoras, transdutor eletromagnético, controle da amplitude no eixo y com frequência constante, câmara de vidro com volume total mínimo de 730 cm3, variável a partir de 40 cm3, tampa transparente com orientador do êmbolo, êmbolo com haste guia e freio metálicos, sistema de segurança e centragem da câmara em aço, plugue de entrada norma IEC, chave geral, fusível, lâmpada indicadora, sapatas antiderrapantes, recipiente de vidro resistente, corpos de prova, cabo de força norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC. Manual Instrucional para aluno e professor em Português com sugestões de montagens e atividades professor-aluno. Número compatível com os produtos. Garantia de dois anos e assistência técnica permanente. | R$ 65.814,58 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 90 (noventa) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.4. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor dos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado, possuindo a UFPel o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações;

b) definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis, contados do término do prazo de recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

2.5. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.6. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Departamento de Física, do Instituto de Física e Matemática, da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96010-960, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO II

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO IV

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 047/2010 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO V

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2010

PROCESSO Nº 23110.002960/2010-42

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 047/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 047/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 047/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 047/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 047/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 047/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 047/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 047/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 047/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)