MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2010

PROCESSO Nº 23110.005570/2010-24

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 120/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3.555/00, 3.931/01, 6.204/07, 4.342/02, 5.450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 14/03/2011

HORÁRIO: 11:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 120/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º, § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

5.5.13. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 099/2010, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2010

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo II do edital);

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (poderá ser utilizado o modelo no Anexo III do edital);

8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo IV deste edital);

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo V deste Edital)

8.1.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos;

8.1.7. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora;

8.1.8. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente (Alvará Sanitário), com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda, quando houver previsão legal, não sendo aceito protocolo.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo IV deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 O Termo de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 As sanções previstas nas alíneas acima poderão também ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 20 de agosto de 2010.

Roberto Neme Clasen

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 099/2010

PROCESSO Nº23110.005570/2010-24

1 -  DO  OBJETO

1.1 A presente licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, conforme pedido 120/2010 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | Unidade | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, agitador magnético com placa de aquecimento construída em molde de alumínio, chapa aquecedora revestida com proteção especial que assegura a ataques químicos, estrutura em alumínio com revestimento epóxi, controle eletrônico de velocidade de até 1200 rpm com controle contínuo, motor sem escovas para operação contínua e centro magnético operado pela tecnologia de movimentação PCM, temperatura regulável de até 370°C, diâmetro (mínimo) da chapa aquecedora de 155 mm, capacidade de agitação (H2O) até 15L, consumo (aproximado) de 780 W, Peso (aproximado) 2,9 Kg, voltagem 220V (ou bivolt)/60Hz. | R$ 1.009,20 |
| 02 | 05 | Unidade | Balança Analítica, com calibrador interno motorizado, capacidade de 250g, resolução de 0,0001g, campo de tara(g) total, reprodutibilidade (g) 0,0001, linearidade (g) : ± 0.001 a 0.0003, tempo de resposta (médio) </= 4 segundos adaptação condições ambientais, 5 filtros selecionáveis, temperatura de operação +10-30°C, Span drift +10-30C; ± 3ppm/°C, auto zero 5 níveis selecionáveis, dimensões aproximadas (LxPxA) mm: 205x325x315, diâmetro aproximado do prato de pesagem (mm): 90, peso líquido (aproximado) em Kg: 7,4; voltagem 220 V (ou bivolt); gabinete em alumínio, saída RS 232, fonte de alimentação externa, freqüência 50/60Hz, Acompanha: Prato pesagem inox, base prato pesagem, fonte alimentação, manual de instruções. | R$ 3.922,92 |
| 03 | 05 | Unidade | Banho Maria, digital, capacidade de 9 L, microprocessador com sistema PID para controle de temperatura com resolução de 0,1°C, Sensor de temperatura, Variação de temperatura de ±0,3°C, Temperatura de trabalho de ambiente +7°C a +100°C, indicação de temperatura digital, Painel em policarbonato com indicação de funções, resistência de aquecimento blindada em aço inox, plataforma para frascos, cuba estampada e polida em aço inox 304 (sem emendas e/ou soldas), com cantos arredondados para facilitar a limpeza, construído em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Dimensão interna útil da cuba (mínima): (LxPxA) de 235 x 295 x 100 mm, com acessórios como estante para tubos e tampas. Tensão: 220V (ou bivolt); Freqüência: 60Hz; Potência (aproximada): 1000W; Dimensões (aproximadas) (LxPxA): 280 x 410 x 250 mm. | R$ 1.029,33 |
| 04 | 05 | Unidade | Banho de Ultrassom com aquecimento, capacidade: 1,75 litros; Freqüência usada: 37KHz; Controle de temperatura: 30° a 80°C em passos de 5°C; Dimensões internas aproximadas (CxLxA): 151 x 137 x 100 mm; Dimensões externas aproximadas(CxLxA): 175 x 180 x 212 mm; Peso (aproximado): 2,1 Kg, Tensão: 220V (ou bivolt); Freqüência: 60Hz | R$ 1.484,90 |
| 05 | 05 | Unidade | BLOCO DIGESTOR em Alumínio Fundido, caixa externa em aço inox AISI 304, acabamento polido, isolação em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa, bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 40 furos, com capacidade para 40 provas, para tubos de ensaio de até 25 mm de diâmetro, dimensões em mm: L= 210x P=430 x A=110. Resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304 encapsulada no bloco, Controlador eletrônico de temperatura microprocessado, com rampas e patamares (programável para até 32 rampas e patamares), leitura digital do processo para trabalhos de 50 a 450 °C. Galeria transportadora em alumínio: com 40 tubos micro com orla medindo 25x250 mm, para amostras de até 50 mL. 40 Tubos de ensaio com orla em vidro borosilicato com dimensões de diâmetro de 25x altura de 250 mm, Tensão: 220V (ou bivolt); Freqüência: 60Hz. | R$ 4.279,53 |
| 06 | 05 | Unidade | Bomba de vácuo e compressor de ar, opera em vácuo ou compressor, fácil manuseio, compacta e leve, baixa vibração, custo baixo de manutenção, peso 12,3 Kg, alimentação bivolt. Deslocamento Teórico: 2,20 m3/h (37L/min) 1,3 CFM; Pressão máxima: 20/25PSI; Vácuo máximo: 685,8mmHg/27”Hg; Potência do motor: 1/4HP; Rotação 60 Hz: 1725 RPM. | R$ 1.314,30 |
| 07 | 05 | Unidade | Centrífuga de Bancada Digital 220v, Motor de indução (sem escova), proporcionando baixa manutenção. Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração e tempo do processo. Indicação direta: Velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min). Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. Display LCD com iluminação interna. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Sistemas de segurança: Sensor de desbalanceamento. Sensor da tampa, não permite a partida com a tampa aberta. Sistema de trava eletromecânica. Indicação de mensagem de desbalanceamento. Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz. | R$ 5.619,14 |
| 08 | 05 | Unidade | Chapa Aquecedora Retangular 30x40cm (aproximadamente), com Plataforma de Ferro, construída em aço com revestimento em epóxi eletrostático, plataforma em ferro maciço pintada com tinta para alta temperatura, resistência de fio níquel-cromo, encaixada em refratário especial, embutida em suporte metálico, controle de trabalho entre 20 °C acima da temperatura ambiente até 300 °C na plataforma, Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz. | R$ 1.722,20 |
| 09 | 05 | Unidade | Condutivimetro Microprocessado, para medições exatas de condutividade no campo e no laboratório. Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constantes de células: K=0,1- K=1 ou K=10, mede condutividade em águas (s/cm), mede condutividade em álcool (s/m), sensor de temperatura individual feito em aço inox, verifica defeitos na célula, mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução, indicador de leitura estável, compensação de temperatura automática ou manual, gabinete em ABS evita a corrosão, suporte individual para célula e sensor de temperatura, calibração automática. Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 2.543,90 |
| 10 | 02 | Unidade | Cromatógrafo a gás, programação de temperatura com 03 rampas e 04 platôs, range de temperatura de 10°C acima ambiente até 450°C, taxa de aumento de temperatura de 0,1 a 45°C/min. Controle pneumático programável para injetor e detector, injetor split/splitless para coluna capilar, leitura digital da pressão e controle automático da válvula solenóide do split-vent, possibilidade de trabalhar em quatro modos via software. Interface gráfica touch-screen: capacidade de configuração e monitoração de todas as funções do instrumento, display gráfico do cromatograma em tempo real e dos programas de temperatura e pneumático. Capacidade para 5 métodos, gerar set up arquivar e copiar, até 2 sinais de saída simultâneos, para registrador, integrador, intercambiáveis para ambos detectores, comunicação com o computador externo que permite controle total do instrumento e tratamento completo dos dados dos dois canais. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 58.675,03 |
| 11 | 02 | Unidade | Cromatógrafo líquido, sistema HPLC, bomba quaternária, em aço inox, com programação por diálogo com duplo pistão e técnica de baixo pulso menor que 1%, programável através de largo display gráfico (12 linhas e 35 caracteres), Taxa de vazão de 0,01 a 10.00 mL/min, pressão Mpa, razão de mistura programável em 0,1% (step) para cada eluente A,B,C e D, mistura de eluente com velocidade de 1-9seg. Operação automática com programação de tempo. Tempo de corrida programável de 0 a 999,9 min. Programação de fluxo após o tempo de corrida lavando o sistema com fluxo reduzido. Com distribuidor de gases e regulador de pressão (entre 0-7 bar). Detector UV/VIS, quatro canais com tecnologia diodo array, com lâmpada de deutério e tungstênio para um comprimento de onda de 190-720nm. Banda espectral de 6nm, ruído <3x10-5 AU em 254nm. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 104.873,24 |
| 12 | 05 | Unidade | Cubeta de Quartzo, percurso de 10mm, tolerância de ±0,01mm, transmite, quando vazia, acima de 80% de luz na faixa de 200nm a 2500nm, com tampa. | R$ 271.49 |
| 13 | 05 | Unidade | Destilador de água de metal, capacidade de 20L/h, 220V, construído totalmente em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula externa e interna, todas as partes de contato com a água destilada. Sistema liga/desliga, tipo bóia, acionado por microswitch, e com dispositivo para nível constante, caixa de comando inox, contactora de segurança, resistência blindada e lâmpada piloto, potência de 15000W, diâmetro do cano de 100mm e diâmetro da bacia 530x325 cm, comprimento do cano 110cm. | R$ 3.988,85 |
| 14 | 05 | Unidade | Destilador de água de vidro, alta pureza, livre de pirogenio, confeccionado em vidro borosilicato, condensador de vapor com serpentina para refrigeração, com bafle para retenção das micropartículas de água agregadas ao vapor, torneira stop flow para controle de fluxo de água na caldeira, resistências embutidas em tubo de quartzo, com fixação com roscas tipo GL nos dois lados da caldeira, duplo sistema de segurança: desligamento automático após 1 min da falta de água, com termostatos instalados na caldeira e no respiro do condensador, produção de 4,5 a 5L/h; 2 disjuntores unipolar embutidos na caixa, dimensões em mm: (L=540xP=250xA=600); 4000Watts, 220V. | R$ 10.670,63 |
| 15 | 05 | Unidade | Desumidificador de ar, mantém a umidade relativa no ambiente em porcentagens ideais (45-60%), evitando problemas como mofo, fungos, odores, oxidação, ácaros, etc. A taxa de umidade relativa (% de UR) representa a quantidade de vapor no ar. Equipamento leve e pequeno, controle no painel com indicação visual, construído em plástico, Defrost (degelo) incorporado, alarme visual e sonoro para indicação de tanque cheio, baixo nível de ruído, até 54dB, faixa de trabalho entre 40-80% UR, remoção de umidade aproximadamente 25L/dia, compressor hermético, capacidade do tanque de 3,5L. Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz. | R$ 1.388,19 |
| 16 | 02 | Unidade | Espectrofotômetro de Absorção atômica, Torre para 4 lâmpadas com alinhamento automático e reconhecimento automático de lâmpadas Lumina sem cabo. Ajustes automáticos de comprimento de onda e fenda. Sistema ótico Echelle de duplo-feixe selado num compartimento protegido contra ambientes corrosivos. Detector de estado sólido. Compartimento de amostra (29x25cm – largura x profundidade) com design quick-lock para remoção do sistema queimador com todas as conexões realizadas automaticamente. Queimador do tipo premix e cabeça do queimador em titânio resistente a corrosão. O conjunto do queimados permite trabalhos com solventes orgânicos e aquosos, inclusive soluções ácidas. Possibilita a regulagem da pérola de impacto para máxima sensibilidade. Controle de gases automático e sistema de checagem de segurança integrado. O software recomendado é o AAnalyst 200. | R$ 65.934,98 |
| 17 | 02 | Unidade | Espectrofotômetro Lambda 25-UV/VIS com WIMLAB, opera nas faixas de luz ultra-violeta e luz visível (UV/VIS) com software UV WinLab, pronto para conexão com computador. Especificações: Sistema de duplo feixe (50/50 beam-splitter) com grade holográfica de 1053 linha/mm. Opera nos comprimentos de onda de 190-1100nm, velocidade de varredura variável de 7,5-2880nm/min, fenda fixa de 1.0nm, ótica selada e recoberta por quartzo, possui monocromator Seya Namioka, incluso suporte para cubeta de 10mm (amostra e referência). Leitura em transmitância/absorbância derivada de primeira até quarta ordem, concentração. Lâmpadas de Tungstênio-Halogênio e Deutério, pré-alinhadas com troca automática. Requer mas não inclui o computador. Temperatura de trabalho de 15-35°C. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 23.296,08 |
| 18 | 05 | Unidade | Estufa de secagem e esterilização, volume interno mínimo: 150 litros, construção robusta, totalmente em chapa de aço SAE 1020. Temperatura de ambiente até 250°C, controlado por termostato. Termômetro no painel. Internamente é pintado em alumínio, resistente a altas temperaturas. Externamente recebe acabamento em tinta eletrostática texturizado, além de todas as partes metálicas recebem tratamento anti-corrosivo, aumentando a vida útil do equipamento. Isolação entre a câmara interna e a externa em lã Rooling atenuando sensivelmente a transferência de calor para o gabinete. Respiro na parte superior para saída de gases e ar. Prateleiras internas removíveis, facilitando a limpeza e remoção de materiais. Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com baixo nível de desgaste em conseqüência do uso constante. 110/220 V; 2.300 W; 50/60 Hz. | R$ 3.112,97 |
| 19 | 02 | Unidade | FORNO MUFLA, 6,75 L, forno elétrico industrial tipo mufla, temperatura até 1200°C, sensor tipo K, confeccionado em chapa de aço tratado com esmalte sintético. Porta com contra peso e abertura tipo bandeja, painel de comando na base com pirômetro digital, display simples e acionamento por contador. 4400wats. Dimensões internas (aproximadas): 150 x 150 x 300 mm (ALTxLARGxPROF). Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz. | R$ 7.141,20 |
| 20 | 02 | Unidade | Fotômetro de Chama, Faixa de medição em (ppm). Resolução de leitura para Na, K e Li (0-100/0,01). Repetibilidade: 1% para leituras consecutivas da mesma amostra com intervalos de 20 seg. Linearidade: melhor que 2% para sensibilidade máxima. Volume de amostra: aproximadamente 6 mL/min. Indicador: Digital, LED2 1/2 digitos, altura 12,5 mm. Tempo de estabilização de leitura: Aprox. 8 seg. Tensão de alimentação: 117/220 VAC – 50/60 Hz (± 10%). Consumo: 30 VA. Ar comprimido: Aprox. 9 L/min a 1 Kgf/cm2. Combustível GLP. Dimensões aproximadas (LxAxP): 350x510x230 mm. Acompanha manual técnico de instruções de uso/operação. | R$ 10.131,24 |
| 21 | 05 | Unidade | Medidor de pH microprocessado de bancada; mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive a álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Exatidão e simplicidade em um aparelho completo. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostrando quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Fonte de alimentação: 110/220VAC. Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. Medidas (aproximadas): largura 23 x 21 comprimento x 11 altura. Peso (aproximado): 3Kg. | R$ 1.830,39 |
| 22 | 05 | Unidade | Micropipeta Monocanal, Com Volume Ajustável de 100 a 1000 µL, fácil ajuste de volume através de um simples giro do botão de pipetagem. Ajuste de dígitos com sistema de para e sinal sonoro (clique), para evitar a alteração de volumes durante a operação. Ejetor de ponteiras separado e com design especial para permitir trabalhos em frascos de boca estreita e tubos em geral. Utilizáveis com ponteiras cônicas e também para modelos com baixa secção. Botão com duas etapas de operação para permitir o uso em técnicas de pipetagem reversa através de uma mesma ponteira e também quando são necessários trabalhos com soluções detergentes. Todas as partes inferiores da pipeta, que tem possibilidade de entrar em contato com as amostras, são autoclaváveis, a micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. | R$ 612,00 |
| 23 | 02 | Unidade | MOINHO DE BOLAS, desenvolvido para triturar e/ou homogeneizar amostras em pequenos volumes. Cuba de moagem em aço inox, volume interno mínimo de 235 mL, esfera de moagem em aço inox, sistema de moagem por batidas intermitentes, capacidade de moagem de 20 a 40 g. Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 9.886,93 |
| 24 | 02 | Unidade | Titulador Karl Fischer Coulométrico, desenvolvido para determinar volumes muito pequenos de água em sólidos, líquidos ou gases. Design compacto com display LCD. Recomendado para medidas absolutas de água entre 10 (g a 200 mg. Memória interna para até 100 medidas. Interface de dados para conexão de impressora, balança ou computador. Inclui agitador magnético e software. Alimentação 220V (ou bivolt), 50/60Hz. | R$ 33.819,00 |
| 25 | 02 | Unidade | Espectrômetro FT-IR Sistema óptico com interferômetro tipo Michelson com ângulo de incidência de 30º, equipado com sistema de alinhamento dinâmico e compartilhamento selado e dessecado com sistema automático controlado por Peltier. Divisor de feixe de KBr revestido por germânio. Fonte de infravermelho com cerâmica estabilizada por air cooled. Detector tipo DLATGS. Faixa espectral de 7.800 até 350 cm-1. Resolução 0,5 cm-1, 1 cm-1, 2 cm-1, 4 cm-1, 8 cm-1 e 16 cm-1. Protocolo de comunicação entre sistema e computador via IEEE 1394. Sistema de Alinhamento Dinâmico Avançado. Reconhecimento automático de acessórios. Inclui acessório para purga do compartimento ótico do interferômetro e para o compartimento da amostra. Inclui acessório para ATR single reflection com prisma de ZnSe de 2 mm de diâmetro para medidas de 5.000-650 cm-1. Inclui suporte magnético para amostragem de pastilhas, suporte magnético para amostragem de filmes, cristais de KBr, acessório para confecção de pastilhas de KBr, prensa hidráulica para confecção de pastilhas, pistilo de ágata e almofariz, célula selada para amostras de líquidos voláteis com janela de KBr. Inclui software, computador e impressora. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 234.320,14 |
| 26 | 02 | Unidade | Espectrofotômetro Ultravioleta-Visível Sistema óptico com feixe duplo e sistema de razão direta com realimentação de iodo. Faixa espectral 190–900 nm, largura da banda espectral 0,1nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm e 5 nm. Velocidade de varredura selecionável. Lâmpadas de halogênio e de deutério. Monocromador simples. Inclui cubeta de quartzo de 10 mm de caminho ótico. Inclui esfera de integração para análise de reflectância difusa, total e especular de sólidos, e medidas de transmitância de sólidos e líquidos. Faixa de comprimento de onda de 220 a 850 nm. Inclui dois pratos brancos de sulfato de bário, sulfato de bário em pó, dois suportes de amostra, suportes para filmes, suporte para sólidos com pequenas quantidades de amostra. Lâmpada halogênio (tungstênio) e lâmpada de deutério. Inclui software, computador e impressora. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 56.122,53 |
| 27 | 01 | Unidade | Analisador termogravimétrico Módulo de TGA com sensibilidade de 0,1 μg, faixa de temperatura ambiente a 1000oC, precisão da balança de ± 0,01%, calibração de temperatura de 1 a 5 pontos, resfriamento do forno ao final da análise por ar. Possibilidade de acoplamento a outros equipamentos, tais como espectrômetro FT-IR e espectrômetro de massas. Inclui kit de acessórios contendo pinça, espátula, padrões para calibração, pesos para calibração, ferramentas, fusíveis para reposição e cadinhos para amostra. Inclui forno de cerâmica de pequena massa e trocador de calor para manter temperaturas isotermas. Inclui software padrão para análise de dados. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 92.956,03 |
| 28 | 01 | Unidade | Calorímetro Diferencial de Varredura Módulo de DSC com sensibilidade calorimétrica máxima de 0,2 μW, faixa de temperatura de -180 a 725oC, precisão da temperatura de ± 0,05oC e exatidão na temperatura de ± 0,1oC. Inclui kit de acessórios contendo pinça, cadinhos para amostras, padrões para calibração, caneta para limpeza da célula e fusíveis para reposição. Possibilidade de acoplamento a outros equipamentos, tais como fotocalorímetro diferencial. Inclui ethernet hub, sistema de resfriamento de -90 a 140oC, sistema para secagem de gás e prensa para encapsular cadinhos com amostras. Inclui software padrão para análise de dados. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 157.544,41 |
| 29 | 01 | Unidade | ESPECTRÔMETRO FT NMR 60 MHz, PARA 1H E 13C SPECTROMETER FT NMR 60 MHz, com Imã Permanente de 1.7 I e freqüência de 60MHz, Computador, Impressora, Gerador de Rádio Freqüência para efetuar os Espectros de 1H e 13C e uma caixa com 100 (cem) tubos para efetuar espectros. Alimentação 127 ou 220V (ou bivolt), 50/60Hz | R$ 434.892,27 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.8, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.5. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

2.6. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.7. A licitante vencedora deve oferecer instalação, calibração e treinamento dos operadores para os equipamentos que necessitarem.

2.8. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os equipamentos objeto deste Pregão deverão ser entregues no Departamento de Química Analítica e Inorgânica do Instituto de Química e Geociências da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96010-960, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DOS DADOS BANCÁRIOS:

  - Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

6 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

6.1 - DA CONTRATANTE:

6.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

6.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

6.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

- 7 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

- 7.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

- b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

- 7.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

# ANEXO II

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO III

# MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO IV

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 099/2010 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2010.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

ANEXO V

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/2010

PROCESSO Nº 23110.005570/2010-24

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 099/2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 099/2010 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 099/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 099/2010 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 099/2010, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 099/2010 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 099/2010 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 099/2010 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 099/2010 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)