MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2011

PROCESSO Nº 23110.004034/2011-92

A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA O CURSO DE ZOOTECNIA, conforme pedidos 052 e 016/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3.555/00, 3.931/01, 6.204/07, 4.342/02, 5.450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 19/08/2011

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA O CURSO DE ZOOTECNIA, conforme pedidos 052 e 016/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Nos termos do Art. 7º, Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.6. Não poderão participar desta licitação as empresas que tiverem sanção(ões) prevista(s) no Art. 87, III, da Lei 8.666/93, mesmo quando esta(s) tenha(m) sido aplicada(s) por outros órgãos ou entidades públicos (conforme Acórdão n.º 2218/2011-1ª Câmara).

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os tributos, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital” ou assemelhadas.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.

5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.

5.5.11. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.5.12. Na proposta a ser enviada via correio, após o encerramento da sessão pública, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2011, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

7.6.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.5 e 8.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou e-mail: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2011

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.2 O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.3 Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

8.3.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.3.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.3.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.3.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.4. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.3.1 a 8.3.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.1 do edital.

8.5. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital). (O Pregoeiro poderá, a seu critério, convocar o licitante autor da menor proposta, durante a fase de aceitação, através do link “convocar anexo” no sítio Comprasnet, para o envio deste ou qualquer outro documento, suprimindo a necessidade do envio dos originais. Caso o licitante seja convocado pelo Pregoeiro, deverá, obrigatoriamente, enviar a documentação solicitada, no prazo máximo de duas horas, sob pena de desclassificação).

8.6. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2 A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

14.3 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

14.4 A multa de que trata a alínea b do subitem 14.3 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

- 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

- 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

- 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.

14.5 As sanções previstas nos subitens 14.3 e 14.4 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.7. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

15.8. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.11. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.12. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 18 de maio de 2011.

Ricardo Hartlebem Peter

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 032/2011

PROCESSO Nº23110.004034/2011-92

1 -  DO  OBJETO

1.1  A presente licitação, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA O CURSO DE ZOOTECNIA, conforme pedidos 052 e 016/2010, do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Valor unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedido 052/2011 |
| 01 | 1 | Unidade | Medidor de batimentos cardíaco em animal. | R$ 2.791,67 |
| 02 | 1 | Unidade | Dolorímetro com visualização somente por software da intensidade da força/pressão; visualização somente por software da intensidade de dor (escala 1 a 10); dispositivo mecânico para fazer pressão pontual para provocar Dor, com indicação de força exercida; saída analógica; garantia de 1 (um) ano para defeitos de fabricação (dos equipamentos) e assistência técnica permanente. | R$ 6.309,67 |
| 03 | 1 | Unidade | Medidor de clorofila com as seguintes características: utilização de 02 comprimentos de onda; área de medição mínima de 2x3mm; fonte de luz diodo emissor de luz (02 led’s); display com capacidade de dados de medição de 03 dígitos e números de 02 dígitos em lcd; memória para no mínimo 30 conjuntos; chave on/off e teclas de comando como; apagar, chamar, etc; alimentação pilhas AA de 1,5v com autonomia de +/- 20.000 medições; Precisão +/- 1.0 spad; repetibilidade +/- 0.3 unidades; função de alarmes e calibração do usuário. | R$ 6.355,78 |
| 04 | 1 | Unidade | Sistema de análise da cobertura vegetal portátil que forneça medidas de área foliar, radiação fotossinteticamente ativa (PAR) incidente e transmitida e produção de biomassa do dossel vegetal. Deve possibilitar leitura sob várias condições climáticas (havendo compensação das variações de luz incidente), possuir software atualizável para captura e visualização dos dados, memória para armazenamento dos dados, ser acionado por baterias recarregáveis, conexão com microcomputador para transferência dos dados, programação para leituras automáticas em intervalos de tempo determinados pelo usuário de até um dia, tripé ou estrutura de fixação para unidade fixa, quando houver, e bolsa ou estojo para transporte. | R$ 43.164,08 |
| 05 | 1 | Unidade | Medidor de Umidade do Solo, com as seguintes características mínimas: Escala da medição: de 0 a 60 %. Resolução da medição: 0,10 %. Precisão da medição: +/- 3 %. Duração de uma medição: menos de 2 s. Volume de medição: cilindro de 15 cm de raio e 20 cm de profundidade. Comprimento da área ativa: 20 cm. Compensação de temperatura: sim. Temperatura: 0 a 50 ºC. Operação: visor LCD 2 linhas x 16 caracteres. Indicações ao usuário: indicação sonora. Teclas: 4 teclas para operação, 1 tecla desliga. Capacidade de memória: 4000 medições. Alimentação: 2 pilhas AA, alcalinas ou recarregáveis. Duração das pilhas: mais que 25 horas de uso. Peso do medidor: com pilhas alcalinas 280 g (com pilhas). Peso do sensor: 190 g. Comunicação com PC: porta USB ou serial. Medição rápida e precisa. Facilita o ajuste do sistema de irrigação. Baixa influência quanto à salinidade e textura do solo. Grande volume de solo analisado. Flexibilidade para deixar o sensor instalado no campo ou fazer medições em locais diferentes. Dados digitais podem ser transferidos para programa de computador. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.420,55 |
| 06 | 1 | Unidade | Microscópio biológico trinocular com sistema de captura imagem, com as seguintes características mínimas: - Com sistema de captura imagem e monitor LCD; - Estativa principal com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 6 V – 20 W em halogênio; - Possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30mm; - Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esféricas, distância focal (aproximada) de 60mm; - Tubo trinocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus; - Saída para foto/vídeo; - Par de oculares 10x com campo amplo de 20mm, com alojamento para retículo de 27mm; - Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron; - Platina mecânica, superfície retangular de 160 x 208mm (aproximadamente) com Charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm (aproximadamente); - Sistema que permita velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina; - Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris; - Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base; - Objetiva E Plan de 4x/0,10; - Objetiva E Plan de 10x/0,25; - Objetiva E Plan de 40 x/0,65, com proteção retrátil; - Objetiva E Plan de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo; - Acompanha: cabo de alimentação, óleo de imersão, capa de proteção e manual de instruções; - Tensão de alimentação: 220 V; - Sistema modular que permite expansão para sistema de fotomicrografia, polarização, cabeçote de ensino, sistema de vídeo, sistema de análise de imagem, contraste de fase e câmara clara; - Acompanha: Câmera de vídeo digital colorida CCD 1/3”, mínimo de 480 linhas de resolução, 0,5 lux de sensibilidade, ajuste digital do sinal, sistema de imagem NTSC, adaptador de força bivolt 110/220V, adaptador para o sistema microscópio/câmera compatível com os equipamentos e com os respectivos cabos de conexão, monitor LCD colorido mínimo 20”; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, para todos os equipamentos que compõem o sistema. | R$ 2.592,73 |
| Pedido 016/2011 |
| 07 | 5 | Unidade | Forno mufla digital, com as seguintes características mínimas: Volume interno (mínimo): 6,75 litros. Display simples com controlador microprocessado. Voltagem: 220 V, trifásico. Temperatura até 1200 ºC. Sensor tipo K. Confeccionado em chapa de aço tratada com esmalte sintético. Porta com contra peso e abertura tipo bandeja. Painel de comando na base com pirômetro digital. Acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 4.748,84 |
| 08 | 10 | Unidade | Agitador de tubos vortex, com as seguintes características mínimas: Motor de 3800 rpm. Controle eletrônico de velocidade. Funcionamento em modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanhado de manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 691,78 |
| 09 | 5 | Unidade | Estufa para Esterilização e Secagem, com as seguintes características mínimas: Em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado. Fluxo de ar por convecção natural com dispositivo para porta-termômetro e regulagem para exaustão de vapores. Isolação em lã de vidro. Temperatura de trabalho de até 200 ºC. Controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, com leitura digital do processo programável pelo operador. Volume interno (mínimo): 150 litros. Suporte para 3 prateleiras. Acompanha: 01 (uma) prateleira (no mínimo) e manual de operação em português. Alimentação: 220 Volts. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.566,49 |
| 10 | 5 | Unidade | Capela de exaustão de gases (média), com as seguintes características mínimas: Dimensões úteis aproximadas: 660x1100x640mm. Voltagem: 220 V. Construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento de suas paredes. Porta em vidro temperado, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto. Abertura aproximada da porta: 60 cm. Iluminação interna tipo fluorescente. Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm. Motor blindado de 1/8 HP, com ventilação externa.. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.227,18 |
| 11 | 10 | Unidade | Manta aquecedora 1000ml, com as seguintes características mínimas: Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada. Externamente em alumínio com acabamento em epóxi. Atinge a temperatura máxima de 300 ºC. Capacidade: 1 Litro. Potência (aproximada): 330 W. Voltagem: 220 V. Acompanhada de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 352,78 |
| 12 | 5 | Unidade | Balança semi-analítica, com as seguintes características mínimas: Capacidade (mínima): 3200 g. Precisão: 0,01 g. Calibração manual. Display analógico: porcentagem, contagem de peças, seleção de unidades. Leitura: 0,01 g. Pesos para calibração externa: 1000 - 3200 g. Repetitividade: maior ou igual a 0,01 g. Linearidade: +/- 0,02 g. Display: LCD iluminado. Alimentação: 12 V, 1 A, com fonte externa AC 100 ~ 240 V. Acompanhada de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.691,99 |
| 13 | 5 | Unidade | BALANÇA ANALÍTICA, com as seguintes características mínimas: Capacidade máxima (aproximada): 210 g; Resolução: 0,0001 g; Prato em aço inoxidável: Ø 75 mm (aproximadamente); Tempo de estabilização (aproximado): de 3 a 10 s; Alimentação elétrica: 90 ~ 240 VCA, 60 Hz, monofásico; Dimensões aproximadas (AxLxP): 300x240x260mm; Peso aproximado: 5,2 Kg. Acompanhada de manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.887,24 |
| 14 | 5 | Unidade | Bloco Microdigestor de Kjeldahl Microprocessado, com as seguintes características mínimas: Corpo externo e caixa de comandos totalmente em aço inox. Isolação térmica em fibra cerâmica de alta densidade. Bloco aquecedor em alumínio, para 8 provas, no mínimo, com temperatura uniforme. Controlador eletrônico micro-controlado da temperatura com duplo display, sendo que o verde é para a programação, o vermelho para a indicação da temperatura atual, com as funções de set point, auto-sintonia e PID. Sensor Pt 100 incorporado ao aparelho, com sensibilidade de ± 0,1 ºC. Galeria para suporte das provas sobre o bloco e retirada simultânea das amostras. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249. Acompanha oito (8) tubos de vidro borosilicato com diâmetro de 50mm por 250mm de altura com orla e manual de instruções. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.732,33 |
| 15 | 5 | Unidade | Conjunto Soxhlet, com as seguintes características mínimas: Bateria de extração com capacidade para 6 provas. Controle de temperatura: eletrônico/analógico individual com led indicador. Temperatura: de ambiente até 300 ºC. Precisão: 5 ºC. Potência da resistência: 6 de 400 watts. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Resistência: em placa de pirocerâmica e base de alumínio de 120 x 120mm. Suporte do condensador em alumínio com garras em aço inox. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.719,63 |
| 16 | 5 | Unidade | Destilador de Kjeldahl, com as seguintes características mínimas: Semi-automático: destilação com enchimento semi-automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática. Depósito de NaOH com capacidade para 200 ml com escala graduada. Gabinete em aço inox. Destilação executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25mm de diâmetro com 250 mm de altura ou de 50mm de diâmetro com 250mm de altura. Vapor produzido utilizando a água da torneira, água destilada, deionizada ou osmosificada. Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada. Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 ml em vidro reforçado, com enchimento automático. Nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone. Sistema de segurança da caldeira através de termostatos. Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório. Suporte para o frasco erlenmeyer receptor do destilado, com sistema para receber frascos de várias capacidades. Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico. Painel frontal com comandos das válvulas, aquecimento e iluminação. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. Acompanha manual de instruções. Voltagem: 220 V. Potência: 1500 w. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 6.284,23 |
| 17 | 10 | Unidade | PHmetro de bancada (mv e temperatura), com as seguintes características mínimas: Resolução pH: 0.01. Precisão (a 20¨C): pH +/- 0.01mv, +/- 0.2 mv, +/- 1 mv, ºC +/- 0.4. Calibração pH automática a 1 ou 2 pontos em 7 padrões memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45). Compensação da temperatura manual ou automática de -20.0 a 120.0¨C. Eletrodo de pH HI 1131P, corpo em vidro, junção única. Sonda de temperatura HI7669/2W em aço inoxidável. Registro de dados: 100 amostras. Condições de utilização de 0 a 50ºC. Umidade relativa: 95% (sem condensação). Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.054,68 |
| 18 | 2 | Unidade | Moinho de rotor vertical, com as seguintes características mínimas: Facas móveis e fixas. Gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti-vibratório. Câmara de moagem e rotor em inox, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras mesh 10, 20 e 30 em inox AISI304. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e quatro reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em inox com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor 1 CV, corrente alternada, com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 7.739,67 |
| 19 | 100 | Unidade | Lupa de bancada com bifocal, lente de cristal de 125mm, lâmpada fluorescente circular de 22W, com garra de fixação em bancada, braço articulável, 220V ou bivolt, fator de ampliação de 8x. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 429,12 |
| 20 | 5 | Unidade | Banho Maria, com as seguintes características mínimas: Capacidade mínima 60 tubos. Com controlador de temperatura digital até 100 °C, divisões de 1 ºC. Confeccionado internamente, tampa (pingadeira) e estantes em aço inox; externamente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada e suporte superior para termômetro. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.021,98 |
| 21 | 5 | Unidade | Microcentrífuga digital para dezoito microtubos de 1,5/2,0mL, com as seguintes características mínimas: Motor de indução (sem escovas/isento de manutenção). Faixa de velocidade: de 1.000 rpm (85xg) a 14.000 rpm (16.000xg). Tempo de aceleração médio até a velocidade máxima: 10s. Tempo de desaceleração médio: 9s. Faixa de controle de tempo: de 1 a 30 minutos. Nivel de ruído máximo: 55dB(A). Dimensões aproximadas (LxAxP): 20x17x23cm. Tensão de alimentação: 220Vac, 50/60Hz. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 3.253,52 |
| 22 | 2 | Unidade | Analisador de Cores do Mel Faixa 0 a 150 mm Pfund;Resolução 1 mm Pfund;Precisão ±2 mm Pfund @ 80 mm Pfund;Desv. Típico EMC 1 mm Pfund;Fonte de Luz Lâmpada de Tungstênio com filtros de interferência de faixa estreita @ 420 nm e 525 nm.;Método Medição Direta Detector de Luz r Fotocélula de Silício;Meio Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); umidade relativa máxima 90%, sem condensação;Fonte de alimentação 2 x baterias 9V/12 a 20 VDC através de adaptador de voltagem ;Desligamento Após 10’ sem tilização;automático;PADRÃO NECESSÁRIO Descrição Quantidade/teste Glicerol 4 mL. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 1.785,35 |
| 23 | 5 | Unidade | Balança eletrônica digital, com as seguintes características mínimas: Capacidade 10.000 g, divisão 2 g. Alimentação: 220 V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.168,18 |
| 24 | 5 | Unidade | Balança eletrônica de precisão, com as seguintes características mínimas: Capacidade 1000g, sensibilidade 0,01g, mostrador digital de cristal líquido, dimensões aproximadas 292x210x70mm. Voltagem: 220 V (ou bivolt), 60 Hz. Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. | R$ 2.479,53 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.5 e 8.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega.

2.4. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas.

2.5. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAIS DE ENTREGA:

Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Departamento de Zootecnia (Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel) da Universidade Federal de Pelotas, sito no Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96010-960, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS.

Poderão ser entregues, ainda, em outro lugar, desde que especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

- 5 – DA NOTA FISCAL:

- Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

- De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6 – DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES:

6.1 - DA CONTRATANTE:

6.1.1. Solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os materiais objeto do Contrato através de gestor devidamente designado;

6.1.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.7. Notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.8. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.1.9. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no contrato.

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

6.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

6.2.4. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

6.2.5. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.2.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.2.8. É expressamente vedada a subcontratação para a execução do objeto desta contratação.

- 7 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

- 7.1. Para efeitos da atestação referida no item 13, a teor do artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

- a) provisoriamente, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

- b) definitivamente, após a verificação acima tratada, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e conseqüente aceitação.

- 7.2. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- Processo nº 23110.004034/2011-92

- Pregão Eletrônico nº 032/2011

- No dia___de_______ de 20__, a União, por intermédio da Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Antônio César Gonçalves Borges, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 2011707111-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 113.076.840/68, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 24 de dezembro de 2008, publicado em 26/12/2008, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 032/2011, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado pelo _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art. 7º do Decreto n.º 3.931/2001, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social]