MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2014

PROCESSO Nº 23110.003941/2014-67

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, conforme pedidos 02, 09, 11 e 12/2014 do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 25/07/2014

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, conforme pedidos 02, 09, 11 e 12/2014 do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16º, Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

2.5. Este Pregão possui TRATAMENTO DIFERENCIADO – Benefício Tipo I – Contratação exclusiva para ME/EPP e Cooperativas de acordo com o Decreto 6204/2007, devido ao valor estimado ser inferior a R$ 80.000,00.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.4.1. valor unitário;

5.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

5.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

5.4.3. Marca;

5.4.4. Fabricante;

5.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

5.4.7. Caso haja divergência entre o produto cadastrado no Comprasnet e o produto apresentado na proposta encaminhada após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar, via chat, a confirmação de qual produto será entregue.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.7. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.1.1. Conforme Acórdão 1.793/2011 – Plenário/TCU, o pedido de desclassificação do licitante deverá ser acompanhado de justificativa, cabendo ao pregoeiro deliberar sobre sua aceitação ou recusa, independentemente da comunicação que fará ao ordenador de despesas para as providências decorrentes, tudo de acordo com o art. 7º da lei 10.520/02, da lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.19. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.20. Para que seja aplicado o descrito no item 6.14, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

6.21. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.21.1. produzidos no País;

6.21.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.21.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

6.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. A proposta deverá conter:

6.23.1. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.23.2. Marca para cada item cotado.

6.23.3. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.24. Na proposta a ser enviada após o encerramento da fase de lances, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo praticado no mercado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

7.9. Para possíveis trocas de mensagens, após a fase de lances, inclusive em relação a negociação de valores, o Pregoeiro irá conceder prazo razoável para resposta do licitante. O prazo mínimo que será concedido é de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, conforme solicitação do Pregoeiro.

8.3. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

8.3.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2014

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.3.2. O prazo para envio da documentação mencionado no subitem acima poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.

8.4. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.5. Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo:

8.5.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.5.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.6. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.5.1 a 8.5.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.3.1 do edital.

8.7. A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem 8.3, é a seguinte:

8.7.1. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital).

8.7.2. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de Sustentabilidade Ambiental conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG (conforme disposto no item 08 do Termo de Referência). Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo III deste edital).

8.7.3. Licenciamento perante Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente, com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Não sendo aceito protocolo (alvará sanitário).

8.7.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

## 8.9. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções no SICAF, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e também do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no portal da transparência, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. Verificará, também, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em consulta ao portal do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a Lista de Inidôneos no portal do TCU.

8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

9.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPel e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPel convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Minuta da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.1.2. A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

11.4. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

16.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

16.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.

16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.8. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

17.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

17.2.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

17.2.2. apresentar documentação falsa;

17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.2.5. não mantiver a proposta;

17.2.6. comportar-se de modo inidôneo;

17.2.7. cometer fraude fiscal;

17.3. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 20.11 do Edital.

17.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.4.1. advertência;

17.4.2. multa de até 20% (vinte por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

17.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

17.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

17.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

17.5. A multa de mora será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

17.5.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;

17.5.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;

17.5.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30º dia de atraso.

17.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, pelo fax (53) 3921.1396, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) – Licitações – SALA 303, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br.

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Os critérios de sustentabilidade ambiental estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.9. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

20.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

20.11. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder a 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

20.12. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

20.13. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

20.14. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

20.15. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, a contar da entrega.

20.16. Após a fase de lances, toda e qualquer comunicação da UFPel com a licitante poderá ocorrer por correio eletrônico (e-mail), sendo obrigação da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endereço de e-mail para contato utilizado na comunicação poderá ser aquele cadastrado no SICAF ou o e-mail cadastrado na Proposta/Ata de Registro de Preços enviada após a fase de lances.

20.16.1. A empresa, quando notificada via e-mail, deverá confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrário, o prazo concedido para resposta começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

20.17. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

20.18. A UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.

20.19. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

20.20. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

20.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.21.1. ANEXO I - Termo de Referência;

20.21.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

20.21.3. ANEXO III – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental;

Pelotas, 01 de julho de 2014.

Danielle Nolasco Zaffalon

Pregoeira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

###### TERMO DE REFERÊNCIA

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2014

PROCESSO Nº 23110.003941/2014-67

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E MATERIAL DE LABORATÓRIO, conforme pedidos 02, 09, 11 e 12/2014 do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

| Unidade Solicitante / Pedido | Código SIASG | Item | Quan-tidade | Unidade de Medida | Descrição | Valor unitário estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 01 | 1 | frasco | Ácido tartárico, (L), p.a., frasco, c/ 250g | R$ 21,53 |
| CCQFA Ped 12/14 | 327615 | 02 | 1 | frasco | Purpura de bromocresol, c/25g | R$ 66,80 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326289 | 03 | 1 | frasco | Agar Baird Parker, meio de cultura, c/ 500g | R$ 255,30 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326288 | 04 | 1 | frasco | Agar batata dextrose (BDA), c/ 500g | R$ 142,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 05 | 1 | frasco | Agar cristal violeta – vermelho neutro bile (Agar VRB), pote com 500g | R$ 196,36 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326351 | 06 | 1 | frasco | Agar eosina azul de metileno (EMB) c/ 500g | R$ 209,70 |
| CCQFA Ped 12/14 | 387815 | 07 | 1 | frasco | Agar manitol gema de ovo polimixina (Agar MYP), pote com 500g | R$ 344,50 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326278 | 08 | 1 | frasco | Agar nutriente, pote com 500g | R$ 198,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 09 | 1 | frasco | Agar padrão para contagem (Agar PCA), pote com 500g | R$ 219,31 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326304 | 10 | 1 | frasco | Agar xilose lisina desoxicolato (Agar XLD), pote com 500g | R$ 239,60 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 11 | 1 | frasco | Água peptonada (diluente), pote com 500g | R$ 186,40 |
| CCQFA Ped 12/14 | 327484 | 12 | 1 | Frasco | Verde de malaquita, corante, frasco com 100g | R$ 80,15 |
| CCQFA Ped 12/14 | 374994 | 13 | 1 | Frasco | Vermelho de metila, c/ 100g | R$ 58,60 |
| CCQFA Ped 12/14 | 327396 | 14 | 1 | Frasco | Azul de bromotimol, c/ 25g | R$ 34,86 |
| CCQFA Ped 12/14 | 331361 | 15 | 1 | Frasco | Azul de metileno, com 100g | R$ 27,50 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 16 | 1 | Frasco | Caldo de infusão de cérebro e coração (caldo BHI), pote com 500g | R$ 214,67 |
| CCQFA Ped 12/14 | 328528 | 17 | 1 | Frasco | Caldo EC, c/ 500g | R$ 201,82 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 18 | 1 | Frasco | Caldo lactosado, c/ 500g | R$ 112,94 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 19 | 1 | Frasco | Caldo Lauril Sulfato Triptose, pote com 500g | R$ 204,64 |
| CCQFA Ped 12/14 | 326309 | 20 | 1 | Frasco | Caldo tetrationato, pote com 500g | R$ 138,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 343622 | 21 | 1 | Frasco | Caldo triptona de soja, pote com 500g | R$ 109,15 |
| CCQFA Ped 12/14 | 408283 | 22 | 1 | Frasco | Caldo uréia, base, pote com 500g | R$ 189,20 |
| CCQFA Ped 12/14 | 412394 | 23 | 1 | Frasco | Caldo verde brilhante lactose bile 2%, pote com 500g. | R$ 173,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 24 | 1 | Frasco | Cloreto de sódio (NaCl), pote com 500g | R$ 9,11 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 25 | 2 | Caixa | Coagulase plasma EDTA para estafilococos, p/ 3ml, caixa com 15 unidades. | R$ 62,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 327487 | 26 | 1 | Frasco | Cristal violeta, pote com 100g | R$ 34,80 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 27 | 1 | Frasco | Hidróxido de potássio, em lentilhas , p.a, 85%, c/ 500g | R$ 33,27 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 28 | 50 | Unidade | Tubo de ensaio com tampa rosca 16x150mm | R$ 1,02 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 29 | 50 | Unidade | Tubo de ensaio com tampa rosca 13x100mm | R$ 0,72 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 30 | 50 | Unidade | Tubos de Duran 7x40mm | R$ 0,90 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 31 | 20 | Pacote | Placas de Petri descartável, estéril, 90x15mm sem divisão, pacote com 10 | R$ 3,20 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 32 | 8 | Unidade | Frasco de vidro, tipo Erlenmeyer, capacidade 500ml | R$ 7,18 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 33 | 8 | Unidade | Copo béquer, vidro borosilicato, capacidade 600ml, forma baixa | R$ 6,05 |
| CCQFA Ped 12/14 | 408266 | 34 | 8 | Unidade | Copo béquer, vidro borosilicato, capacidade 250ml, forma baixa | R$ 4,05 |
| CCQFA Ped 12/14 | 193590 | 35 | 8 | Unidade | Bastão de vidro, 8mmx300mm | R$ 1,00 |
| CCQFA Ped 12/14 | 410069 | 36 | 50 | Unidade | Placa de petri, vidro 90x15mm | R$ 3,30 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 37 | 1 | Unidade | Anidrido trifluoroacético 99%, 25g | R$ 109,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 38 | 1 | Unidade | 1-nonanol 98%,100ml | R$ 256,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 39 | 1 | Unidade | Éter hexílico 97%, 25 ml | R$ 398,67 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 40 | 1 | Unidade | Álcool Decilico 99%, 50g | R$ 326,00 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 41 | 1 | Unidade | 1-decanol 99%, 500g | R$ 432,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 42 | 1 | Unidade | 1-octanol 99%,100g | R$ 163,00 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 43 | 1 | Unidade | N-(TERC-BUTILDIMETILSILIL) N-METIL TRI-FLUROACETAMIDA 97%, 5ml | R$ 997,67 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 44 | 1 | Unidade | Eugenol pestanal, 250mg | R$ 158,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 45 | 1 | Unidade | Metil eugenol, 50mg | R$ 218,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 46 | 2 | Unidade | BF3-Metanol, 400ml | R$ 671,67 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 47 | 1 | Unidade | O-ftaldialdeído, 1g | R$ 519,00 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 48 | 1 | Frasco | Fames C4-C24 mesmo com carbono saturado | R$ 242,67 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 49 | 1 | Unidade | Heptadecanoato de metila, 5g | R$ 1.106,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 50 | 2 | Unidade | Metanol grau HPLC/UV 99,9%, 5 L | R$ 134,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 51 | 2 | Unidade | Acetonitrila grau HPLC/UV 99,9%, 4 L | R$ 1.378,67 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 52 | 2 | Unidade | Hexano Para cromatografia líquida de alta performance 95%, 4 L | R$ 173,33 |
| CCQFA Ped 11/14 | 193590 | 53 | 1 | Unidade | Sílica em folhas para cromatografia em camada delegada 20x20cm | R$ 539,33 |
| CCQFA Ped 09/14 | 347149 | 54 | 2 | Litro | Acetonitrila P.A. | R$ 78,66 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 55 | 1 | Unidade | Ácido 3,5-dinitrobenzóico, 50g | R$ 126,87 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 56 | 1 | Unidade | Ácido 4- aminobenzóico (ácido p-aminobenzóico) P.A. , 50 g | R$ 58,09 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 57 | 1 | Unidade | Ácido 4-Hidroxibenzóico (Ácido p-Hidrobenzóico) P.A. , 50g | R$ 197,24 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 58 | 1 | Unidade | Ácido 4-Nitrobenzóico (Ácido p-Nitrobenzóico) P.A. 250g | R$ 222,20 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 59 | 1 | Unidade | Ácido acetilsalicílico 100g | R$ 5,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 347336 | 60 | 2 | Litro | Ácido clorídrico 37% P.A. | R$ 19,40 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 61 | 1 | Unidade | Ácido fosfomolíbdico P.A. 100g | R$ 208,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 62 | 1 | Unidade | Ácido gálico P.A. 25g | R$ 17,38 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 63 | 1 | Unidade | Ácido mandélico (DL) P.A. 500g | R$ 61,13 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 64 | 1 | Unidade | Ácido sílico-túngstico P.A. 25g | R$ 314,58 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 65 | 1 | Unidade | Ácido sulfossalicílco P.A.100g | R$ 40,48 |
| CCQFA Ped 09/14 | 348803 | 66 | 2 | Litro | Ácido sulfúrico P.A. | R$ 36,27 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 67 | 1 | Unidade | Ácido tioglicólico 100 ml | R$ 8,97 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 68 | 1 | Unidade | Ácido tricloroacético P.A. 250g | R$ 35,25 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 69 | 2 | Unidade | Ágar cetrimida 500g | R$ 236,44 |
| CCQFA Ped 09/14 | 326286 | 70 | 2 | Unidade | Ágar Columbia 500g | R$ 235,87 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 71 | 2 | Unidade | Ágar salmanitol 500g | R$ 142,67 |
| CCQFA Ped 09/14 | 387814 | 72 | 2 | Unidade | Ágar violeta vermelho neutro bile-glicose 500g | R$ 368,41 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 73 | 2 | Unidade | Ágar xilose lisina desoxicolato 500g | R$ 241,07 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 74 | 5 | Litro | Álcool etílico (etanol) 95% P.A. | R$ 13,78 |
| CCQFA Ped 02 e 09/14 | 357239 | 75 | 16 | Litro | Álcool etílico absoluto (etanol) 99,5% P.A. | R$ 12,19 |
| CCQFA Ped 02 e 09/14 | 348275 | 76 | 4 | Litro | Álcool isopropílico (isopropanol P.A.) | R$ 15,80 |
| CCQFA Ped 02 e 09/14 | 348266 | 77 | 4 | Litro | Álcool metílico (metanol) P.A. | R$ 13,40 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 78 | 2 | Unidade | Caldo caseína-soja, 500g | R$ 218,33 |
| CCQFA Ped 09/14 | 417743 | 79 | 2 | Unidade | Caldo Macconkey, 500g | R$ 463,68 |
| CCQFA Ped 09/14 | 326366 | 80 | 2 | Unidade | Caldo Rappaport Vassiliadis, 500g | R$ 272,56 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 81 | 2 | Unidade | Caldo reforçado para clostridium, 500g | R$ 290,66 |
| CCQFA Ped 09/14 | 348089 | 82 | 1 | Litro | Ciclohexano P.A. | R$ 25,18 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 83 | 1 | Unidade | Citrato de sódio 2H2O PA, 500g | R$ 9,75 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 84 | 1 | Unidade | Cloreto de amônio, 250g | R$ 7,66 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 85 | 1 | Unidade | Cloreto de cálcio 2H2O, 250g | R$ 5,35 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 86 | 1 | Unidade | Cloreto de estanho II 100g | R$ 26,51 |
| CCQFA Ped 09/14 | 348805 | 87 | 5 | Litro | Clorofórmio P.A. | R$ 29,81 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 88 | 1 | Unidade | Corante azul de metileno, 25g | R$ 6,50 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 89 | 2 | Litro | Corante Giemsa líquido | R$ 35,52 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 90 | 2 | Litro | Corante May-Grunwald líquido | R$ 28,63 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 91 | 1 | Unidade | Detergente faixa alcalina pH 9,5 a 10,5 - BB, 5L | R$ 90,50 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 92 | 1 | Unidade | Detergente faixa Neutra pH 6,5 a 7,5 - BB, 5L | R$ 77,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 346521 | 93 | 1 | Litro | Diclorometano (cloreto de metileno) | R$ 21,65 |
| CCQFA Ped 09/14 | 350030 | 94 | 20 | Litro | Etilenoglicol | R$ 35,58 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 95 | 1 | Unidade | Fosfato de sódio monobásico anidro puro, 500g | R$ 25,80 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 96 | 1 | Unidade | Fosfato de sódio monobásico monohidratado, 500g | R$ 26,39 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 97 | 1 | Unidade | Gelatina em pó USP 100g | R$ 5,04 |
| CCQFA Ped 09/14 | 352808 | 98 | 1 | Quilograma | Glicose anidra P.A. | R$ 17,68 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 99 | 1 | Unidade | Graxa de silicone para alto vácuo, 50g | R$ 14,51 |
| CCQFA Ped 09/14 | 347756 | 100 | 1 | Litro | Hidróxido de amônio | R$ 14,44 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 101 | 5 | Litro | Hipoclorito de sódio 4-6% P.A. | R$ 13,83 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 102 | 1 | Kit | Jogo de determinação do grupo sanguíneo soro anti A 10 ml | R$ 18,98 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 103 | 1 | Kit | Jogo de determinação do grupo sanguíneo soro anti B 10 ml | R$ 18,98 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 104 | 1 | Kit | Jogo de determinação do grupo sanguíneo soro anti RH 10 ml | R$ 34,63 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 105 | 1 | Kit | Kit identificação enterobactérias | R$ 103,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 106 | 1 | Unidade | Mentol, 100g | R$ 17,26 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 107 | 1 | Unidade | Metabissulfito de sódio, 100g | R$ 2,53 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 108 | 1 | Unidade | Ninhidrina P.A. 25g | R$ 99,76 |
| CCQFA Ped 02 e 09/14 | 193590 | 109 | 2 | Frasco | Óxido de zinco, P.A 500g | R$ 14,42 |
| CCQFA Ped 09/14 | 374351 | 110 | 1 | Litro | Piridina | R$ 161,81 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 111 | 1 | Unidade | Pirocacetol (pirocatequina) P.A. 100g | R$ 206,13 |
| CCQFA Ped 09/14 | 360853 | 112 | 1 | Litro | Propilenoglicol | R$ 17,07 |
| CCQFA Ped 09/14 | 317830 | 113 | 1 | Quilograma | Silicagel azul (4-8mm) | R$ 48,17 |
| CCQFA Ped 09/14 | 276689 | 114 | 1 | Unidade | Silicagel 60 F254, 500g | R$ 522,61 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 115 | 1 | Unidade | Solução tampão pH 4,00 +- 0,02 a 20°C, 500ml | R$ 20,62 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 116 | 1 | Unidade | Sudam III, 25g | R$ 50,80 |
| CCQFA Ped 09/14 | 346778 | 117 | 1 | Quilograma | Sulfato de zinco 7H2O | R$ 42,08 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 118 | 1 | Unidade | Tartarato de sódio e potássio, 250g | R$ 17,86 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 119 | 1 | Unidade | Tris Hidroxi Metil Amino Metano, 100g | R$ 23,98 |
| CCQFA Ped 09/14 | 352702 | 120 | 1 | Litro | Tolueno | R$ 24,70 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 121 | 1 | Litro | Triton-X puro | R$ 107,56 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 122 | 2 | Caixa | Tubo com gel separador – tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico pet, transparente, incolor, estéril, 16x100mm, aspiração de 8,5ml, com gel separador para obtenção de soro e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 80,23 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 123 | 2 | Caixa | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico pet, transparente, incolor, estéril, 16x100mm, aspiração de 10ml, com ativador de coágulo a base de sílica. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 42,82 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 124 | 1 | Caixa | Tubo citrato de sódio – tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro, transparente, incolor, estéril, medindo 10,25x47mm, aspiração de 1,8ml, com citrato de sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,2ml de solução de citrato tamponado 0,105M – 3,2%) proporção 1:9 (anticoagulante:sangue). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 46,32 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 125 | 2 | Caixa | Tubo EDTA K2 - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico pet, transparente, incolor, estéril, 13x75mm, aspiração de 4ml, com EDTA K2. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 50,78 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 126 | 1 | Caixa | Tubo EDTA K2 - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico pet, transparente, incolor, estéril, para uso pediátrico / geriátrico, 13x75mm, aspiração de 2ml, com EDTA K2. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 54,98 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 127 | 1 | Caixa | Tubo fluoreto de sódio - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico pet, transparente, incolor, estéril, 13x75mm, aspiração de 2ml, com fluoreto de sódio e EDTA (conteúdo do tubo: 3mg Fluoreto de sódio E 6mg EDTA.Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora. Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 42,32 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 128 | 1 | Litro | Vaselina líquida (óleo mineral) | R$ 12,62 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 129 | 1 | Unidade | Vaselina sólida 500g | R$ 8,47 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 130 | 1 | Unidade | Zinco em pó 50g | R$ 2,90 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 131 | 20 | Unidade | Adaptador em plástico rígido para agulha de coleta múltipla de sangue à vácuo – adulto | R$ 0,23 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 132 | 5 | Caixa | Agulha para coleta múltipla de sangue à vácuo, medindo 25x7 canhão de cor preta com bisel trifacetado, siliconizada e esterelizada – Apresentação: caixa com 100 unidades | R$ 38,48 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 133 | 15 | Unidade | Alça calibrada de platina com cabo de kolle | R$ 148,77 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 134 | 20 | Unidade | Alça de níquel-cromo para cabo de kolle fabricada em fio níquel-cromo, Ø 0,64mm, comprimento 100mm, alta resistência ao calor, extremidade com virola de Ø 3mm | R$ 3,37 |
| CCQFA Ped 09/14 | 408551 | 135 | 1 | Unidade | Alcoolômetro segundo gay lussac escala 0/100°GL e precisão de 1°GL – 320mm | R$ 79,67 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 136 | 1 | Unidade | Balão de fundo redondo, gargalo curto, junta esmerilhada intercambiável em vidro borosilicato. Junta cônica 24/40.Capacidade 2000ml | R$ 92,33 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 137 | 6 | Unidade | Balão volumétrico classe a de vidro borosilicato transparente com bocal esmerilhado rolha de polietileno. Aferido a 20°C. Limite de erro 0,02ml. Calibração TC, incapacidade: 20ml | R$ 21,41 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 138 | 2 | Rolo | Bandagem anti-séptica com adesivo hipoalergênico circular de 20mm – apresentação: rolo com 500 unidades | R$ 13,32 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 139 | 3 | Unidade | Bandeja de plástico branco resistente para transportar vidrarias – dimensões: 30x20x6cm | R$ 11,48 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 140 | 2 | Unidade | Bandeja de plástico branco resistente para transportar vidrarias – dimensões: 45x30x8cm | R$ 17,88 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 141 | 1 | Unidade | Barrilete em PVC de cor branca com visor de nível graduado de líquido depositado, tampa móvel e torneira de escoamento – capacidade de 20L | R$ 302,58 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 142 | 50 | Unidade | Bastão de vidro maciço com as extremidades polidas Ø 8mm x Comprimento 300mm | R$ 1,24 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 143 | 5 | Unidade | Becker forma baixa de vidro borosilicato de alto grau de transparência e resistente a variação de temperaturas e choques térmicos. Detentor de baixo coeficiente de dilatação térmica. Com bico e escala métrica com graduação dupla, gravação permanente – capacidade: 1000ml | R$ 12,10 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 144 | 1 | Unidade | Bureta de vidro borosilicato transparente e graduada, reta, gravação permanente, calibrada de acordo com os requisitos de tolerância da classe A, aferida a 20°C, calibração TC, EX., torneira de teflon uma saída, bocal em formato de funil – capacidade: 10ml – 1/10 | R$ 64,32 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 145 | 10 | Unidade | Câmara de contagem Fuchs Rosenthal profundidade 0,200mm resolução 0,0625m². Embalada individualmente em caixa plástica e acompanha duas lamínulas. | R$ 252,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 146 | 10 | Unidade | Câmara para contagem de neubauer espelhada (Improved Brightlined); profundidade: 100mm; resolução: 0,0025mm², acompanhada de lamínulas | R$ 148,67 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 147 | 5 | Unidade | Cápsula de porcelana refratária (zircônio e óxido de alumínio), resistente a choques térmicos, vitrificada, com bico, diâmetro: 80mm – capacidade: 75ml | R$ 19,60 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 148 | 250 | Unidade | Coletor estéril de plástico transparente com tampa rosca vedante para coleta de fezes e urina – capacidade: 70ml | R$ 0,36 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 149 | 10 | Unidade | Coletor material pérfuro-cortante, material papelão, capacidade total 3, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável | R$ 5,90 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 150 | 1 | Unidade | Coluna cromatográfica em vidro, torneira teflon e sem placa porosa filtrante – medidas: 50x500mm | R$ 148,13 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 151 | 1 | Unidade | Coluna cromatográfica em vidro, torneira teflon e sem placa porosa filtrante – medidas: 20x300mm | R$ 54,60 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 152 | 1 | Unidade | Coluna cromatográfica em vidro, torneira teflon e sem placa porosa filtrante – medidas: 35x350mm | R$ 155,73 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 153 | 50 | Unidade | Corpo de sedimentação não graduado confeccionado em poliestireno cristal com base – capacidade: 200 - 250ml | R$ 2,63 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 154 | 2 | Unidade | Cronômetro de mão digital com alarme e contagem de hora/minutos e segundos, precisão de 1/100 segundos | R$ 68,83 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 155 | 1 | Unidade | Densímetro para massa específica 1,000/1,200:0,002 em g/ml e calibrado a 20ºC | R$ 87,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 156 | 1 | Unidade | Densímetro para massa específica 1,180/1,20 em g/ml e calibrado a 20°C | R$ 87,30 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 157 | 1 | Unidade | Dessecador a vácuo em polipropileno completo: tampa com luva em policarbonato transparente (selada); base em polipropileno (leitoso); capacidade para suportar vácuo máximo de 740MMHG; torneira para controle (entrada/saída) de vácuo; placa interna (disco) em polipropileno perfurada, sem vacuômetro – diâmetro: 250mm | R$ 334,90 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 158 | 1 | Unidade | Dessecador de vidro borosilicato completo: base, tampa com luva e oliva de vidro e placa de porcelana perfurada – diâmetro: 160mm | R$ 419,27 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 159 | 5 | Unidade | Erlenmeyer boca estreita de vidro borosilicato, com graduação, sem borda 500ml | R$ 8,37 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 160 | 1 | Conjunto | Extrator Clevenger completo em vidro borosilicato: ampola, trap, e balão fundo redondo gargalo longo, juntas esmirulhadas 24/40 – capacidade: 500ml | R$ 592,00 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 161 | 10 | Unidade | Frasco tipo pisseta fabricado em polietileno (leitoso), sem graduação, tampa com bico em polipropileno com bico curvo – capacidade 500ml | R$ 4,89 |
| CCQFA Ped 09/14 | 27871 | 162 | 1 | Unidade | Funil de polipropileno de 100mm diâmetro haste curta para pós | R$ 4,35 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 163 | 5 | Unidade | Gral com pistilo – porcelana vitrificada com exceção do fundo externo e a parte interna – capacidade: 100ml | R$ 31,83 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 164 | 5 | Caixa | Lâmina extensora para esfregaço – caixa com 50 unidades | R$ 26,67 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 165 | 5 | Unidade | Mufa dupla simples para laboratório, em alumínio e diâmetro de abertura máxima 16mm. | R$ 21,31 |
| CCQFA Ped 09/14 | 408327 | 166 | 1 | Caixa | Papel de filtro, tipo qualitativo, dimensões 60 x 60 cm, caixa com 100 unidades | R$ 96,40 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 167 | 2 | Unidade | Papel filtro quantitativo nº 41 Ø = 125mm – CX. c/ 100 | R$ 33,13 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 168 | 2 | Unidade | Papel filtro quantitativo nº 42 Ø = 125mm – CX. c/ 100 | R$ 33,13 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 169 | 15 | Unidade | Pera de borracha 3 vias em PVC, cor verde e esferas em polipropileno | R$ 10,76 |
| CCQFA Ped 09/14 | 409804 | 170 | 5 | Unidade | Pesa-filtro de vidro borosilicato forma baixa, diâmetro 54mm, altura 45mm, tampa esmerilhada – capacidade: 90ml | R$ 80,30 |
| CCQFA Ped 09/14 | 409777 | 171 | 5 | Unidade | Pesa-filtro de vidro borosilicato forma baixa, tampa esmerilhada – capacidade: 50ml | R$ 58,07 |
| CCQFA Ped 09/14 | 409508 | 172 | 5 | Unidade | Picnômetro de vidro borosilicato, sem termômetro, com certificado de calibração, precisão 0,001 cm³ - capacidade: 25ml | R$ 84,50 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 173 | 40 | Unidade | Pinça de madeira de lei tipo pregador para tubo de ensaio, comprimento 180mm, abertura 20mm | R$ 2,82 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 174 | 1 | Caixa | Pipeta de Pasteur de vidro haste curta, 150mm – apresentação: caixa com 250 peças | R$ 79,73 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 175 | 1 | Pacote | Pipeta de Pasteur para transferência de amostras, em polietileno (peça única), graduada estéril, capacidade total: 30 ml – apresentação: pacote com 500 unidades | R$ 41,67 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 176 | 50 | Unidade | Pipeta de vidro borosilicato transparente e graduada, esgotamento total, volume nominal no topo, gravação permanente, calibrada de acordo com os requisitos de tolerância da classe A, aferida a 20ºC, calibração por vertido (TD, EX), 1/10 – capacidade: 10ml | R$ 3,73 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 177 | 1 | Unidade | Pipeta automática monocanal de alta precisão, de volume variável com intervalo de uso de 10 a 100µL com incrementos de escala de 0,1 µL; com ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; precisão menor ou igual a 0,10 µL / 0,15%; exatidão +- 0,35 µL / +- 0,8%; pistão em aço inox; vedação a seco; ajuste de volume contínuo tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plástica e fabricadas em PVDF; fabricadas dentro da norma ISO 9001; ponteiras correspondentes; certificado individual de calibração com o respectivo número de série. | R$ 381,47 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 178 | 1 | Unidade | Pipeta automática monocanal de alta precisão, de volume variável com intervalo de uso de 20 a 200µL com incrementos de escala de 0,1 µL; com ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta; precisão menor ou igual a 0,20 µL / 0,15%; exatidão +- 0,50 µL / +- 0,8%; pistão em aço inox; vedação a seco; ajuste de volume contínuo tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plástica e fabricadas em PVDF; fabricadas dentro da norma ISO 9001; ponteiras correspondentes; certificado individual de calibração com o respectivo número de série. Garantia e assistência técnica permanente. | R$ 381,47 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 179 | 100 | Conjunto | Placa Petri de vidro lisa 80x15 - conjunto | R$ 3,83 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 180 | 3 | Pacote | Ponteira para micropipeta cor amarela, volume de 1 a 200 µL, padrão universal, sem filtro, não estéril – pacote com 500 unidades | R$ 10,45 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 181 | 5 | Pacote | Ponteira para micropipeta cor azul, volume de 100 a 1000 µL, padrão universal, sem filtro, não estéril – pacote com 1000 unidades | R$ 12,98 |
| CCQFA Ped 09/14 | 409884 | 182 | 2 | Unidade | Proveta de vidro borosilicato, forma alta, bico vertedor na parte superior, graduada, gravação permanente, calibrada a conter (TC, IN), aferida a 20ºC, base sextavada em polipropileno – capacidade: 1000ml | R$ 33,25 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 183 | 2 | Unidade | Relógio tipo minuteiro construído em poliestireno na cor branca; timer de 0 a 60 minutos (alarme sonoro); dimensões: 9.5x 9 cm | R$ 23,31 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 184 | 1 | Unidade | Suporte escorredor para secagem de vidrarias, chapas e pinos de polipropileno – capacidade para 25 peças | R$ 166,34 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 185 | 2 | Caixa (com 100) | Tira de pH 0-14 – papel indicador universal | R$ 38,57 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 186 | 2 | Unidade | Tubo capilar, para uso em laboratório, material vem vidro, comprimento 75mm, diâmetro interno 1,0mm, diâmetro externo 1,5mm, para micro-hemtócrito sem heparina, frasco com 500 peças | R$ 9,08 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 187 | 100 | Unidade | Tubo de ensaio vidro borosilicato temperado, resistente ao calor e estável quimicamente, extremidade polida a fogo, sem borda – 15x160mm | R$ 2,21 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 188 | 100 | Unidade | Tubo de ensaio vidro borosilicato temperado, resistente ao calor e estável quimicamente, extremidade polida a fogo, sem borda – 20x200mm | R$ 2,65 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 189 | 100 | Unidade | Tubo de vidro borosilicato para centrífuga, com graduação permanente. Fundo cônico, 15x110 – capacidade: 15ml | R$ 2,81 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 190 | 100 | Unidade | Tubo de vidro borosilicato para centrífuga, com graduação permanente. Fundo cônico, 15x110 – capacidade: 12ml | R$ 2,52 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 191 | 10 | Metro | Tubo em silicone (mangueira), diâmetro externo 12mm, diâmetro interno 6mm, espessura 3mm. | R$ 13,52 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 192 | 2 | Pacote | Tubo tipo falcon para centrifugação em urianálise de 15ml. Pacote c/40 unidades | R$ 14,47 |
| CCQFA Ped 09/14 | 193590 | 193 | 10 | Unidade | Vidro relógio de borosilicato borda polida Ø 120mm | R$ 3,32 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 194 | 2 | Frasco | Acetato de amônio P.A c/ 500g | R$ 38,48 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 195 | 6 | Litro | Ácido acético glacial 100% P.A | R$ 20,24 |
| CCQFA Ped 02/14 | 361533 | 196 | 2 | Quilograma | Ácido bórico P.A c/ 500g | R$ 15,81 |
| CCQFA Ped 02/14 | 347336 | 197 | 6 | Litro | Ácido clorídrico P.A 37% | R$ 25,32 |
| CCQFA Ped 02/14 | 347320 | 198 | 6 | Litro | Ácido nítrico P.A | R$ 38,97 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 199 | 2 | Quilograma | Ácido oxálico 2.H2O P.A FR. c/ 500g | R$ 20,01 |
| CCQFA Ped 02/14 | 348966 | 200 | 1 | Litro | Anidrido acético | R$ 33,35 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 201 | 1 | Frasco | Benzoato de sódio c/ 500g | R$ 21,74 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 202 | 2 | Frasco | Bicarbonato de amônio P.A c/ 500g | R$ 16,05 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 203 | 2 | Frasco | Biftalato de potássio P.A c/ 500g | R$ 64,09 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 204 | 5 | Frasco | Brometo de cetiltrimetilamônio 100g | R$ 60,99 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 205 | 1 | Frasco | Brometo de sódio P.A c/ 500g | R$ 32,17 |
| CCQFA Ped 02/14 | 412630 | 206 | 1 | Quilograma | Uréia P.A | R$ 20,63 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 207 | 4 | Frasco | Carvão ativado P.A c/ 500g | R$ 35,82 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 208 | 3 | Frasco | Cloreto de Lítio P.A c/ 100g | R$ 144,06 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 209 | 1 | Frasco | Cloreto de Níquel 6.H2O P.A c/ 500g | R$ 77,04 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 210 | 6 | Frasco | Cloreto de sódio P.A c/ 500g | R$ 10,68 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 211 | 2 | Frasco | Cloreto de Ferro III anidrido P.A c/ 500g | R$ 103,88 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 212 | 4 | Frasco | Cloreto de ferro II c/ 25g | R$ 725,46 |
| CCQFA Ped 02/14 | 346521 | 213 | 1 | Litro | Diclometano | R$ 21,68 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 214 | 1 | Frasco | Enxofre em pó c/ 500g | R$ 15,99 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 215 | 6 | Litro | Éter etílico P.A | R$ 60,89 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 216 | 1 | Litro | Formaldeído P.A | R$ 14,92 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 217 | 2 | Frasco | Fosfato de sódio anidro tribásico P.A c/ 500g | R$ 97,81 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 218 | 2 | Litro | Glicerina P.A. | R$ 23,90 |
| CCQFA Ped 02/14 | 354573 | 219 | 6 | Litro | Hexano P.A | R$ 23,63 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 220 | 5 | Frasco | Iodato de potássio P.A c/ 100g | R$ 52,43 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 221 | 1 | Frasco | Nitrato de cálcio 4.H2O P.A c/ 500g | R$ 24,52 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 222 | 3 | Frasco | Nitrato de cobaldo II 6.H2O c/ 100g | R$ 222,30 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 223 | 1 | Frasco | Nitrato de cromo III 9.H2O c/ 250g | R$ 339,87 |
| CCQFA Ped 02/14 | 358986 | 224 | 1 | Quilograma | Nitrato de magnésio 6.H2O c/ 500g | R$ 74,99 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 225 | 5 | Frasco | Nitrato de ferro III 9.H2O c/ 100g | R$ 31,03 |
| CCQFA Ped 02/14 | 361166 | 226 | 3 | Litro | Peróxido de hidrogênio P.A | R$ 22,91 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 227 | 1 | Frasco | Persulfato de amônio c/ 500g | R$ 20,01 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 228 | 3 | Frasco | Subnitrato de bismuto P.A c/ 100g | R$ 200,09 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 229 | 3 | Frasco | Sulfato de hidrazina P.A c/ 100g | R$ 108,68 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 230 | 1 | Frasco | Sulfato NE níquel 6.H2O P.A c/ 500g | R$ 106,47 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 231 | 2 | Frasco | Sulfato ferroso 7.H2O P.A c/ 500g | R$ 17,23 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 232 | 6 | Frasco | Tiocetamida P.A c/ 50g | R$ 256,80 |
| CCQFA Ped 02/14 | 348273 | 233 | 2 | Litro | Álcool propílico normal P.A | R$ 33,41 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 234 | 6 | Frasco | Cobre em pó P.A c/ 100g | R$ 27,82 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 235 | 6 | Frasco | Nitrato de cobre II 3.H2O c/ 100g | R$ 24,61 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 236 | 3 | Frasco | Nitrato de estrôcio P.A c/ 100g | R$ 49,22 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 237 | 3 | Frasco | Nitrato de lítio puríssimo c/ 100g | R$ 158,36 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 238 | 3 | Frasco | Nitrato de mercúrio 2.H2O P.A c/ 100g. | R$ 693,36 |
| CCQFA Ped 02/14 | 360411 | 239 | 1 | Litro | Sulfeto de amônio P.A | R$ 263,22 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 240 | 2 | Frasco | Sulfeto de sódio 9.H2O P.A c/ 250g | R$ 291,04 |
| CCQFA Ped 02/14 | 193590 | 241 | 3 | Frasco | Tricloreto de antimônio c/ 100g | R$ 138,44 |

2. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega dos bens não poderá exceder a 15 (quinze) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

2.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96160-000, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

4.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência não gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail, no qual será indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal.

4.3. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparência.

5. DA NOTA FISCAL

5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

5.2. De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Coordenação de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.9. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.10. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

6.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

7.1.10. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.1.11. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

7.1.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada;

7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. Consoante art. 5º da IN nº 01/2010 SLTI/MPOG:

8.1.1. Os bens deverão ser preferencialmente acondicionados em embalagens que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8.1.2. Os bens deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

8.2. A comprovação do disposto nos itens acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. INFORMAÇÕES GERAIS

10.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

10.1.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenação de Material e Patrimônio (CMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

###### COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2014

FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

10.2. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de entrega.

10.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

10.4. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

# ANEXO II

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2014

- PROCESSO Nº 23110.003941/2014-67

- No dia___de_______ de 20__, a Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Mauro Augusto Burkert Del Pino, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 1017488063-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 338.089.880-53, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 03 de janeiro de 2013, publicado em 04/01/2013 no D.O.U., seção 02, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº  51/2014, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, telefone ____________, e-mail ______________________________,  inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado por _______________ conforme quadro abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (B) | (A) | (C) = (A)x(B) |
| TOTAL (R$) |  |

- Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

- Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.

- Nos termos do Art.16º do Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação.

- Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___.

- [Razão social da empresa]

- Representante legal: [nome completo]

- CI:[número e órgão emissor]

- CPF:[número]

- E-mail (endereço eletrônico)

- Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social

ANEXO III

Modelo de declaração DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____, sediada na cidade de _________________________ Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________, CPF nº __________________, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 51/2014, DECLARA  expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

___________________________________

Assinatura e carimbo

(nome do representante legal)